## ACESSÓRIOS DE LABORATÓRIO
Planilha Banco de preço | NECESSIDADE | CATMAT | COMISSÃO | TIPIFICAÇÃO | QUANTIDADE SELECIONADA | VALOR ESTIMADO | TOTAL | SIPAC | RESPONSÁVEL | AGROECOLOGIA (CECA) | AGRONOMIA (ARAPIRACA) | AGRONOMIA (CECA) | BIBLIOTECA CETRAL (PROGRAD) | BIOLOGIA (ARAPIRACA) | BIOLOGIA (PENEDO) | BIOTÉRIO (PROPEP) | C.SERTÃO | CETEC | ENFERMAGEM (ARAPIRACA) | ENG. DE ENERGIA (CECA) | ENG. DE PESCA (PENEDO) | ENG. FLORESTAL (CECA) | FAMED | FÍSICA (ARAPIRACA) | GAE/ARAPIRACA | H. VETERINÁRIO (CECA) | ICF | IGDEMA | IQB | MEDICINA (ARAPIRACA) | MHN (PROEX) | MTB (PROEX) | PROGEP | QUÍMICA E Q. EAD (ARAPIRACA) | U.E. VIÇOSA/FAZENDA (CECA) | ZOOTECNIA (CECA) | ZOOTECNIA (ARAPIRACA) | TOTAL
ok | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL: PLATINA, COMPONENTES: COM CABO. CATMAT 408815 (UNIDADE) | 408815 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 208.14 | 832.56 | 23000000066 | [20 empty] | 4 | [8 empty] | 4
ok | ALFINETE ENTOMOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOX, DIMENSÕES CERCA DE 40 X 0,35, ADICIONAL COM CABEÇA, DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: CAIXA COM 100 UNIDADES | 424734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 31.94 | 127.76 | 23000000174 | [6 empty] | 4 | [22 empty] | 4
ok | ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIÂMETRO SUPERIOR EXTERNO: 57 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITAZATO DE 1 L.RACHA 57MM PARA KITAZATO DE 1L | 419587 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 9 | 36 | 23000000525 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ok | ALONGA, MATERIAL: BORRACHA, DIMENSÕES: CERCA DE 50 X 25 MM, APLICAÇÃO: PARA UTILIZAÇÃO EM KITASSATO DE 125 ML, 250 ML E 500ML | 419586 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 8 | 32 | 23000000519 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ok | ANEL LABORATÓRIO, MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO: 5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CROMADO COM MUFA | 421251 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 21 | 126 | 23000000460 | [20 empty] | 6 | [8 empty] | 6
ok | ANEL LABORATÓRIO, MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MUFA. CATMAT 421658 (UNIDADE) | 421658 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 35 | 15.42 | 539.7 | 23000000461 | [20 empty] | 35 | [8 empty] | 35
ok | ANEL LABORATÓRIO, MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO: 70 MM | 421251 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 24 | 144 | 23000000165 | [20 empty] | 6 | [8 empty] | 6
ok | ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO: GRAM POSITIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO" | 356903 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 118 | 118 | 23000000390 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ok | ARAME DE ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 3,50MM. ROLO DE 5 METROS | 91235 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 11.91 | 11.91 | 23000000267 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | BACIA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 20 L | 292588 | MATERIAIS AGRÁRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 47.46 | 379.68 | 23000000554 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | 8
ok | BALDE GRADUADO EM POLIPROPILENO DE 20 LITROS. ATMAT - 325396 - BALDE, PLÁSTICO, PEQUENO, ARAME GALVANIZADO, 20 L, GRADUADO, COM ALÇA, CILÍNDRICO. | 325396 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 60.42 | 60.42 | 23000000387 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA APROX. 70X50X5CM SEM ALCA | 442306 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 145 | 290 | 23000000489 | [8 empty] | 2 | [20 empty] | 2
ok | BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA CIRCULAR APROX. 60X8CM SEM ALCA | 218903 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 185 | 370 | 23000000498 | [8 empty] | 2 | [20 empty] | 2
ok | BANDEJA DE PLÁSTICO BRANCA, TAMANHO MÉDIO (APROXIMADAMENTE 50CM X 35CM). CATMAT 413049 (UNIDADE) | 413049 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 10.9 | 327 | 23000000110 | [20 empty] | 30 | [8 empty] | 30
ok | Bandeja laboratório, tipo uso: plástico, dimensões: cerca de 35 x 35 x 15 cm Descrição complementar: Bandeja de polietileno , dimensões 34x36x16 - 15 litros | 408565 | MATERIAIS AGRÁRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 70 | 6.9 | 138 | 23000000555 |  | 70 |  | 200 | [25 empty] | 270
ok | BANDEJA, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 28 X 42 X 7,50 cm | 420650 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 23 | 18 | 414 | 23000000163 | [6 empty] | 10 |  |  | 23 | [10 empty] | 5 | [8 empty] | 38
ok | BANDEJA, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 38 X 53 X 8 CM | 420651 | MATERIAIS AGRÁRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 23.9 | 239 | 23000000556 | [9 empty] | 10 | [19 empty] | 10
ok | BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANÇAS 80 X80 MM (VOLUME TOTAL 100 ML) - (VER SE EXISTE A OPÇÃO ESTÉRIL); PACOTE COM 10 UNIDADES | 408684 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 115 | 460 | 23000000388 | [9 empty] | 4 | [19 empty] | 4
ok | BARRA MAGNÉTICA 7 X 30 MM. CATMAT 419146 - BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL: REVESTIDA EM PTFE, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 7 X 30 MM (UNIDADE) | 419146 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 33 | 198 | 23000000224 | [8 empty] | 8 | 6 | [10 empty] | 30 | [6 empty] | 2 |  | 46
ok | BARRILETE DE PLÁSTICO, GRADUADO, CAPACIDADE: 10 L, COM TAMPA E COM TORNEIRA - BARRILETE, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 10 L, COMPONENTES: COM TAMPA, ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA. EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, POSSUI VISOR DE NÍVEL EM MANGUEIRA CRISTAL REMOVÍVEL E TORNEIRA. SÃO DE GRANDE UTILIDADE DENTRO DOS LABORATÓRIOS SENDO UTILIZADOS PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DESTILADA, ÁGUA QUENTE, ÁGUA FRIA E REAGENTES PREPARADOS | 412658 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 360 | 720 | 23000000109 | [14 empty] | 2 | [6 empty] | 1 | [7 empty] | 3
ok | BARRILETE EM PVC 50 LITROS - BARRILETE, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, TAMPA E VISOR. | 412650 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 300 | 1500 | 23000000373 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | BARRILETE. MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUADO, CAPACIDADE: 5 L, COMPONENTES: COM TAMPA, COM TORNEIRA | 430064 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 300 | 300 | 23000000478 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ok | BASE MAGNÉTICA ACESSÓRIO,COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO, TIPO: BASE UNIVERSAL MAGNÉTICA, MATERIAL: ÍMÃ, APLICAÇÃO: RELÓGIO COMPARADOR, TIPO FIXAÇÃO: BLOCO EM V COLUNA FLEXÍVEL FURO PARA CANHÃO | 455735 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 200 | 2000 | 23000000149 | [10 empty] | 10 | [18 empty] | 10
ok | BICO DE BÜNSEN, MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM REGISTRO PARA GÁS, ALTURA: 15 CM. | 408553 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 57 | 57 | 23000000060 | [12 empty] | 1 | [12 empty] | 1 | 2 |  |  | 4
ok | BOMBONA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 10 L, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA. | 255949 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 36.94 | 295.52 | 23000000198 | [22 empty] | 8 | [6 empty] | 8
ok | BOMBONA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 20 L, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BAMBONA GRADUADA COM TAMPA, ALÇA E TORNEIRA. | 242846 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 171 | 171 | 23000000372 | [26 empty] | 1 |  |  | 1
ok | CABO BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 4, APLICAÇÃO CIRURGIA." | 243242 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 11.8 | 59 | 23000000252 | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
ok | CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS - CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 LÂMINAS PARA MICRÓSCOPIA, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA E NUMERADA | 410241 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 13.2 | 13.2 | 23000000100 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 100 TUBOS, VOLUME PARA TUBOS ATÉ 2ML, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA, ADICIONAL IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA" | 410237 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 11.19 | 44.76 | 23000000516 | [21 empty] | 4 | [7 empty] | 4
ok | CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LÂMINAS PARA MICROSCOPIA, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA E NÚMERADA" | 410242 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 11 | 33 | 23000000101 | [21 empty] | 3 | [7 empty] | 3
ok | CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLICARBONATO, CAPACIDADE: 100 MICROTUBOS, VOLUME: PARA TUBOS ATÉ 2 ML, ACESSÓRIOS: TAMPA DESTACÁVEL, ADICIONAL: IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA | 410240 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 35 | 70 | 23000000454 | [25 empty] | 2 |  |  |  | 2
ok | CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 96 PONTEIRAS, VOLUME: PARA PONTEIRA 1000 MCL, ACESSÓRIOS: TAMPA COM DOBRADIÇA | 413130 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 22.3 | 66.9 | 23000000111 | [17 empty] | 3 | [11 empty] | 3
ok | CAIXAS PARA ARMAZENAMENTO DE 100 TUBOS CRIOGÊNICOS COM VOLUME DE 2 ML. CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 14 CM, LARGURA: 14 CM, ALTURA: 5,50 CM, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE 100 TUBOS DE 1,50 ML À 2 ML. | 360089 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 13 | 9 | 117 | 23000000046 | [22 empty] | 13 | [6 empty] | 13
ok | CÂMARA DE NEUBAUER DUPLA ESPELHADA | 410859 | MATERIAIS AGRÁRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1680 | 1680 | 23000000557 | [12 empty] | 1 | [16 empty] | 1
ok | CAPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA CILÍNDRICO - 80 X 70 MM | 453187 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 33.74 | 337.4 | 23000000494 | [8 empty] | 10 | [20 empty] | 10
ok | CAPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA DIÂMETRO 200 X 50 MM / 1570 ML | 452565 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 25 | 500 | 23000000492 | [8 empty] | 20 | [20 empty] | 20
ok | CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 120×70 MM – 790 ML | 452567 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 21 | 630 | 23000000493 | [8 empty] | 30 | [20 empty] | 30
ok | CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 40×20 MM – 25 ML | 419801 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 40 | 18 | 720 | 23000000122 | [8 empty] | 40 | [20 empty] | 40
ok | CÁPSULA DE ALUMÍNIO COM TAMPA, Ø 60×40 MM – 110 ML | 452564 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 40 | 19.6 | 784 | 23000000133 | [8 empty] | 40 | [20 empty] | 40
ok | CILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDO, TIPO USO: P, ATÉ 12 PLACAS DE PETRI DE 100 X 20 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 120 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : C, TAMPA | 440653 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 333.25 | 2999.25 | 23000000233 | [8 empty] | 9 | [20 empty] | 9
ok | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7L, ACESSÓRIO ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, TIPO DESCARTÁVEL. DESCARPACK | 363485 | Acessórios (estava na de vidrarias) | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 8 | 160 | 23000000047 | [21 empty] | 10 |  |  |  |  | 20 |  |  | 30
ok | COLUNA PARA HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 150 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUIMICAMENTE LIGADA A GRUPO OCTADECILSILANO C-18, TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 5 MICRA | 413017 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3800 | 3800 | 23000000369 | [9 empty] | 1 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 2
ok | CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS HISTOLOGIA 80 PEÇAS. CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA HISTOLOGIA COMPOSTA PELAS PEÇAS: EPITÉLIO COLUNAR SEC.; EPITÉLIO CILIADO SEC.; EPITÉLIO CUBODAL SEC.; EPITÉLIO ESCAMOSO ESTRATIFICADO SEC.; CÉLULA ENDOTELIAL SEC.; FOLÍCULO CABELO HUMANO SEC.; GLÂNDULA SUDORÍPARA HUMANA SEC.; TECIDO ADIPOSO SEC.; TECIDO CONJUNTIVO FROUXO W.M;TECIDO CONJUNTIVO DENSO TENDÃO L.S; CARTILAGEM HIALINA SEC.; CARTILAGEM ELÁSTICA SEC.; OSSO DESGASTADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO C.S; CORTE OSSO DESCALCIFICADO L.S;6 TECIDO CAPILAR VESSEL C.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO C.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S; MÚSCULO ESQUELÉTICO L.S E C.S; MUSCULO LISO C.S; MUSCULO LISO L.S; MUSCULO LISO L.S E C.S; MÚSCULO LISO SEPARADO W.M; CORTE DE MÚSCULO CARDÍACO C.S; CORTE DE MÚSCULO CARDÍACO L.S; PAREDE VENTRICULAR SEC.; PAREDE ATRIAL (CORAÇÃO) SEC.; MEDULA ESPINHAL C.S; MEDULA ESPINHAL L.S; NEURÔNIO MOTOR W.M; TERMINAÇÃO NEURÔNIO MOTOR W.M; NERVO C.S; NERVO L.S;; GANGLIO ESPINHAL L.S; MEDULA ÓSSEA VERMELHA SEC.; LINFONODO SEC.; GLÂNDULA TIREÓIDE SEC.; GLÂNDULA PARÓTIDA SEC.; GLÂNDULA SUBMANDIBULAR SEC; ESFREGAÇO DE SANGUE HUMANO; TESTÍCULO BUT SEC.; LÍNGUA L.S;CORTE DE TRAQUÉIA SEC.;ESÔFAGO C.S; JUNÇÃO ESÔFAGO COM ESTOMAGO; PAREDE GÁSTRICA SEC.;CORTE DO DUODENO SEC.; CORTE DO JEJUNO SEC.;CORTE DE ÍLEO; COLON C.S;ESTÔMAGO PILÓRICO SEC.; APÊNDICE SEC.; CORTE DO FÍGADO SEC.; CORTE DO PULMÃO SEC.; CORTE DA VESÍCULA BILIAR SEC.; DUCTO BILIAR SEC.; BAÇO SEC.; CORTE DE PÂNCREAS SEC.; ARTÉRIA C.S; VEIA C.S;; ARTÉRIA VENOSA C.S; CROMOSSOMO HUMANO (FEMININO) SEC.;CROMOSSOMO HUMANO (MASCULINO) SEC.; RIM C.S; RIM L.C; CORTE DA BEXIGA URINÁRIA SEC.; URETER C.S; VESICULA SEMINAL C.S;; TUBAS UTERINAS; OVÁRIO C.S; CORTE DO ÚTERO; CERVIX SEC.; GLÂNDULA MAMARIA HUMANA SEC.; TESTÍCULO DO RATO C.S; TESTÍCULO C.S; EPIDÍMIO SEC.; ESFREGAÇO DE ESPERMATOZÓIDES (H); PLACENTA (H) SEC.; PRÓSTATA SEC.; UMBILICAL SEC. | 427773 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 885 | 1770 | 23000000472 | [6 empty] | 2 | [5 empty] | 3 | [16 empty] | 5
ok | ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL: CARVÃO ATIVADO EM BLOCO COM PRATA COLOIDAL, ESPESSURA: 5 MICRA, CAPACIDADE FILTRAGEM: PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 5 MICRON PER, COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PROTEGIDO COM REDE DE NYLON, PARA CARCAÇA DE 10” X 2,5” (ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL: CARVÃO ATIVADO, ESPESSURA: 5 MICRA, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MEDIDAS, 10" X 2,5") | 460920 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 30 | 90 | 23000000283 | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 3
ok | ELEMENTO FILTRO, COMPONENTES: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 75GPD (ELEMENTO FILTRO, COMPONENTES: MEMBRANA DE OSMOSE REVERSA, FINALIDADE: P,FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO) | 438353 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 150 | 150 | 23000000285 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, SELADO (NÃO É POSSÍVEL RECARREGAR), COMPONENTES: CORPO PLÁSTICO , CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 60 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ: 0 A 14 | 435858 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 241.6 | 241.6 | 23000000255 |  |  | 1 | [6 empty] | 7 | [10 empty] | 1 | [8 empty] | 9
ok | ESCADA CAVALETE DE ALUMÍNIO COM 8 DEGRAUS. ESCADA, MATERIAL ALUMÍNIO, TIPO CAVALETE, QUANTIDADE DEGRAUS 8, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE. | 381472 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 230 | 230 | 23000000535 | [22 empty] | 1 | [6 empty] | 1
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 0,8 CM, COMPRIMENTO: 20 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL" | 419842 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 5 | 10 | 23000000289 | [21 empty] | 2 | [7 empty] | 2
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 2 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL -(ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 2 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408570 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 4.05 | 20.25 | 23000000067 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 9 |  |  |  | 14
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 3 CM, COMPRIMENTO: 30 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 3 CM, COMPRIMENTO: 30 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408574 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 6.69 | 46.83 | 23000000070 | [9 empty] | 7 | [19 empty] | 7
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 5 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 5 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408572 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 9.99 | 49.95 | 23000000068 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 8 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 8 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408573 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 17 | 85 | 23000000069 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES: CERCA DE 4 CM X 45 CM (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES: CERCA DE 4 CM X 45 CM) | 443393 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 9.69 | 48.45 | 23000000125 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: 1 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL - (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: 1 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 421505 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 4.79 | 33.53 | 23000000167 | [9 empty] | 7 | [10 empty] | 6 | [8 empty] | 13
ok | ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CÔNICA, DIÂMETRO: 40/80 MM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CÔNICA, MATERIAL CABO: CABO EM MADEIRA, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: ATÉ 10 CM, COMPRIMENTO: 65 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 409857 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 16.39 | 81.95 | 23000000094 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | ESPÁTULA AÇO INOX DE 5MM COM COLHER 18CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM) | 420830 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 24 | 120 | 23000000113 | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 2 | [8 empty] | 7
ok | ESPÁTULA DE LABORATÓRIO, FORMATO: FINA, COM PONTA CURVA. MATERIAL: AÇO INOX. COMPRIMENTO: 22 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: FINA, COMPRIMENTO: CERCA DE 35 CM) | 443618 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 20 | 140 | 23000000290 | [9 empty] | 7 | [19 empty] | 7
ok | ESPÁTULA LABORATÓRIO FORMATO CANALETA (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CANALETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM) | 409370 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 18 | 216 | 23000000088 | [9 empty] | 12 | [10 empty] | 15 | [8 empty] | 27
ok | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: ARAME DE AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM) | 409373 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 18 | 90 | 23000000089 | [9 empty] | 5 | [17 empty] | 2 |  | 7
ok | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM) | 420830 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 6.9 | 69 | 23000000138 | [9 empty] | 10 | [10 empty] | 50 | [8 empty] | 60
ok | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM) | 420358 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 10.37 | 51.85 | 23000000036 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | ESTANTE (RACK) DUPLA FACE PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA CATMAT 111295 - ESTANTE (RACK), DUPLA FACE, QUE PERMITE ACOMODAR DE UM LADO 96 TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 1,5-2,0 ML E DO OUTRO LADO 96 TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 0,5 ML. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO, RESISTENTE À TEMPERATURAS DE -86OC A +121OC. COM TAMPA TRANSPARENTE DESTACÁVEL, COM DOIS ENCAIXES (SEM DOBRADIÇA). FORMATO RETANGULAR COM BASE CODIFICADA ALFA-NUMERICAMENTE COM 8 FILEIRAS DE A E H E DE 1 A 12. AUTOCLAVÁVEL A 121ºC POR 20 MINUTOS. | 111295 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 110 | 2200 | 23000000476 | [14 empty] | 20 | [14 empty] | 20
ok | ESTANTE (RACK) RETANGULAR 4 LADOS, PARA TUBOS DE ENSAIO (ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 80 TUBOS, TAMANHO: PARA TUBOS 0,5 ML A 50 ML, ADICIONAL: 4 FACES) | 422211 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 11 | 17.86 | 196.46 | 23000000292 | [9 empty] | 11 |  |  |  |  | 10 | [14 empty] | 21
ok | ESTANTE DE TUBO CENTRIFUGAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE* ATÉ 50 UNIDADES, TAMANHO PARA TUBOS 15 ML A 50 ML | 425783 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 35 | 70 | 23000000177 |  |  | 2 | [6 empty] | 4 | [19 empty] | 6
ok | ESTANTE EM PLÁSTICO PARA 120 TUBOS DE 15-16MM - ORIFÍCIO REDONDO (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE : ATÉ 120 UNIDADES) | 441229 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 28 | 84 | 23000000226 | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 3
ok | ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL:POLIPROPILENO, CAPACIDADE:100 TUBOS, TAMANHO:PARA TUBOS 1 ML A 2 ML, COMPONENTES:COM TAMPA, ADICIONAL:IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA" | 408193 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 31.68 | 31.68 | 23000000057 | [21 empty] | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3
ok | ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO 24 TUBOS, MATERIAL: ARAME REVESTIDO DE PVC, PARA TUBOS DE ATÉ 25MM DE DIÂMETRO (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE : ATÉ 25 UNIDADES) " | 430254 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 18 | 180 | 23000000182 | [6 empty] | 10 |  |  | 6 | [10 empty] | 20 | [8 empty] | 36
ok | ESTANTE RACK ESTANTE PARA 80 MICROTUBOS DE 1,5 ML OU 2,0 ML. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP); AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15PSI, 30MIN); IDEAL PARA MICROTUBOS DE 1,5ML OU 2ML; DIMENSÕES: 230 X 66 X 13MM | 408191 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 25 | 750 | 23000000294 | [14 empty] | 30 | [14 empty] | 30
ok | ESTANTE RACKS DE 96 POÇOS PARA PONTEIRAS DE 1000 MCL CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000ΜL, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA. | 413130 | VIDRARIAS E PLÁSTICOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 23.36 | 116.8 | 22000000499 | [21 empty] | 5 | [7 empty] | 5
ok | ESTANTE TUBO ENSAIO DE PLÁSTICO DE 20 MM 40 UNIDADES (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNIDADES) | 420833 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 13.6 | 81.6 | 23000000259 | [9 empty] | 6 | [19 empty] | 6
ok | ESTANTE TUBO ENSAIO, ARAME REVESTIDO EM PVC, PARA TUBOS ATÉ 25 MM, ATÉ 15 UNIDADES (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE : ATÉ 15 UNIDADES) " | 419962 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 14.4 | 144 | 23000000161 | [6 empty] | 10 | [13 empty] | 20 | [8 empty] | 30
ok | ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNIDADES (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNIDADES) | 428734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 25 | 125 | 23000000291 | [6 empty] | 2 |  |  | 5 | [19 empty] | 7
ok | ESTOJO PARA ESTERILIZAR PLACA DE PETRI (CILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDO, TIPO USO: P, ATÉ 12 PLACAS DE PETRI DE 100 X 20 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 120 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : C, TAMPA) | 440653 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 161 | 161 | 23000000488 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL NYLON, POROSIDADE 0,45 ΜM, DIMENSÕES CERCA DE 25. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 414323 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 200 | 200 | 23000000523 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
ok | FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, COM INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE, VIRAGEM IDENTIFICÁVEL APÓS USO EM AUTOCLAVE MUDANDO DA COR AMARELA PARA A PRETA/MARROM, CLASSE 1 (ISO 11140-1). CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, EM UMA DAS FACES DEVE POSSUIR MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA. | 332343 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 25 | 58.55 | 1463.75 | 23000000266 | [17 empty] | 25 | [11 empty] | 25
ok | FITAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA, PARA GLICEMIA CAPILAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL. ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG/DL E SUPERIORES A 600MG/DL. EMBALAGEM CONTENDO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 389557 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 22 | 29.83 | 656.26 | 23000000298 | [14 empty] | 22 | [14 empty] | 22
ok | FORMA METÁLICA PARA CONCRETO PARA CORPOS DE PROVA DE 10 CM DE DIÂMETRO E 20 CM DE ALTURA EM AÇO ZINCADO, COM PARAFUSO LATERAL PARA ABERTURA NA GERATRIZ, PARAFUSO PARA PRENDER A BASE À LATERAL DO CILINDRO E ALÇA | 486626 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 115 | 1150 | 23000000502 | [8 empty] | 10 | [20 empty] | 10
ok | FORMA METÁLICA TRIPLA 4 CM X 4 CM X 16 CM PARA ENSAIOS DE TRAÇÃO, FLEXÃO E COMPRESSÃO DE ARGAMASSA. CONSTRUÍDA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E SUPERFÍCIE COM BAIXA RUGOSIDADE | 601208 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 745 | 1490 | 23000000503 | [8 empty] | 2 | [20 empty] | 2
ok | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 35 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA GIRATÓRIA. CATMAT 410717 (UNIDADE) | 410717 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 48 | 1440 | 23000000517 | [20 empty] | 30 | [8 empty] | 30
ok | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 65 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA. CATMAT 410724 (UNIDADE) | 410724 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 44 | 1320 | 23000000477 | [20 empty] | 30 | [8 empty] | 30
ok | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: CERCA DE 35 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 410716 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 48 | 480 | 23000000256 |  |  | 10 | [6 empty] | 2 | [19 empty] | 12
ok | GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 3 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 90 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 410726 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 39.9 | 598.5 | 23000000104 | [9 empty] | 15 | [19 empty] | 15
ok | GARRA PARA CONDENSADOR COM MUFA FIXA 4 DEDOS 60MM. CATMAT 410721 - GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 4 DEDOS, ADICIONAL: DUPLA, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 60 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA. (UNIDADE) | 410721 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 40 | 1200 | 23000000235 | [20 empty] | 30 | [8 empty] | 30
ok | LÂMINA BISTURI, AÇO CARBONO, Nº 11. DESCARTÁVEL\, ESTÉRIL\, EMBALADA INDIVIDUALMENTE, CAIXA COM 100 UNIDADES | 445300 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 37.48 | 224.88 | 23000000491 | [22 empty] | 6 | [6 empty] | 6
ok | LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 22 - LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO Nº 22, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 242918 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 57.2 | 57.2 | 23000000437 | [21 empty] | 1 | 6 | [6 empty] | 7
ok | LÂMINA BISTURI, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TAMANHO: Nº 24, TIPO: DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: EMBALADA INDIVIDUALMENTE UNIDADE: CAIXA 100,00 UN " | 366902 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 32 | 640 | 23000000536 | [26 empty] | 20 |  |  | 20
ok | LÂMINA DE BISTURI Nº 15 - AÇO CARBONO, LÂMINA BISTURI, MATERIAL AÇO CARBONO, TAMANHO NÚMERO 15, TIPO DESCARTÁVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADA INDIVIDUALMENTE. CAIXA 100 UNIDADES. | 366903 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 13.68 | 54.72 | 23000000485 | [6 empty] | 5 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 20 |  |  | 29
ok | LAMPARINA DE VIDRO PARA ALCOOL | 432790 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 17.24 | 206.88 | 23000000438 | [6 empty] | 12 |  |  | 1 | [19 empty] | 13
ok | LANCETA PARA APARELHO DE MEDIÇÃO DE GLICEMIA. CAIXA COM 100 UNIDADES | 375573 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 15 | 150 | 23000000418 | [14 empty] | 10 | [14 empty] | 10
ok | LUPA DE BOLSO 20X CORPO METÁLICO PADLEY. | 266974 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 62.42 | 124.84 | 23000000203 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 2
ok | LUPA DE MESA LED 12X - LUPA DE MESA COM ILUMINAÇÃO EM LED E AMPLIAÇÃO DE 12 VEZES MATERIAL DA LENTE: VIDRO DIÂMETRO DA LENTE: 5 POLEGADAS (85MM) AUMENTO DA LENTE: 3+12 DIOPTRIAS (BIFOCAL) ILUMINAÇÃO: 18 LEDS POTÊNCIA: 5W BRAÇO EXTENSÍVEL: ATÉ 25CM VOLTAGEM: BIVOLT AUTOMÁTICO (127V~220V), 60HZ FIXAÇÃO: SUPORTE PARA MESA. CÓDIGO SIPAC - 23000000416 | 444379 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 300 | 600 | 23000000416 | [16 empty] | 2 | [12 empty] | 2
ok | LUXÍMETRO, TIPO:DIGITAL / PORTÁTIL, PRECISÃO:5% + 2 DÍGITOS, TIPO ALIMENTAÇÃO:BATERIA DE 9 V, FAIXA MEDIÇÃO:0 A 100.000 LUX | 443380 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 1450 | 2900 | 23000000456 | [23 empty] | 2 | [5 empty] | 2
ok | MANGUEIRA - MANGUEIRA, MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 6 MM,DIÂMETRO EXTERNO 12 MM CATMAT: 339265 - MANGUEIRA , MATERIAL SILICONE, APARÊNCIA VISUAL INCOLOR, DIÂMETRO INTERNO 6 MM, DIÂMETRO EXTERNO 12 MM | 374089 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 9 | 54 | 23000000209 | [25 empty] | 6 |  |  |  | 6
ok | MANÔMETROS DIAM.100MM (4) ESCALA 0-4 KGF/CM2 X 60 PSI, LIGAÇÃO VERTICAL – CAIXA INOX INTERNOS EM LATÃO –ROSCA 1/2"BSP-M – CLASSE B – GRAU DE PROTEÇÃO 66 | 476745 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 262 | 1048 | 23000000496 | [8 empty] | 4 | [20 empty] | 4
ok | MEMBRANA FILTRANTE, MATERIAL LCR EM PTFE, APLICAÇÃO LABORATORIAL, POROSIDADE 0,45 MICRA, DIÂMETRO 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 410157 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 12 | 312.5 | 3750 | 23000000280 | [9 empty] | 12 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 13
ok | MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO: FILTRAÇÃO, MATERIAL: ACETATO DE CELULOSE, POROSIDADE: 0,45 ΜM, DIMENSÕES: CERCA DE 13 MM MM. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 478753 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 168 | 168 | 23000000453 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
ok | MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO: FILTRAÇÃO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, FORMATO: REDONDA, POROSIDADE: 1,2 ΜM, DIMENSÕES: CERCA DE 45 MM, CAIXA COM 100 UN | 419657 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 200 | 200 | 23000000464 | [13 empty] | 1 | [15 empty] | 1
ok | MICROPIPETA 10-100UL (MICROPIPETAS DE PRECISÃO COM REGULAGEM DE VOLUME M ANUAL DE 10-100UL. BOTÃO DE ASPIRAÇÃO COM DUAS ETAPAS DE OPERAÇÃO, PISTÃO EM AÇO INOX OU PVDF, AUTOCLAVÁVEL. EXATIDÃO MÍNIMA 10 ΜL : 1 % / 0,1 ΜL , 50 ΜL : 0,24 % / 0,12 ΜL , 100 ΜL : 0,15 % / 0,15 ΜL E PRECISÃO MÍNIMA 10 ΜL : 1 % / 0,1 ΜL , 50 ΜL : 0,24 % / 0,12 ΜL , 100 ΜL : 0,15 % / 0,15 ΜL, VISOR DE 3 DÍGITOS DE FÁCIL VISUALIZAÇÃO. | 415014 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 571 | 1142 | 23000000245 | [6 empty] | 4 |  |  | 8 | [7 empty] | 2 |  |  | 5 | [8 empty] | 19
ok | MICROPIPETA DE VOLUMES FIXOS DE 1ML (1000 MICROLITROS) (MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 1000 MCL, TIPO : MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE: VOLUME FIXO, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL: AUTOCLAVÁVEL) | 411743 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 118.03 | 944.24 | 23000000417 | [9 empty] | 8 | [19 empty] | 8
ok | MICROPIPETA DIGITAL AUTOMÁTICA (MONOCANAL) DE VOLUME VARIÁVEL , DE 2 A 20UL, COM EJETOR DE PONTEIRAS | 453221 | VIDRARIAS E PLÁSTICOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 250 | 500 | 23000000505 | [28 empty] | 2 | 2
ok | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 0,2 - 2,0 MICROLITROS | 450228 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 217.08 | 868.32 | 23000000128 | [9 empty] | 4 | [19 empty] | 4
ok | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 100 - 1000 MICROLITROS | 424686 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 188.67 | 1320.69 | 23000000173 | [9 empty] | 7 | [10 empty] | 5 | 1 | [6 empty] | 2 | 15
ok | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 1000 - 5000 MICROLITROS | 425386 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 206.04 | 1030.2 | 23000000176 | [9 empty] | 5 | [10 empty] | 10 | [8 empty] | 15
ok | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 20 - 200 MICROLITROS | 409084 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 180.15 | 360.3 | 23000000560 | [9 empty] | 2 | [7 empty] | 2 |  |  | 5 | [8 empty] | 9
ok | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL DE 2 - 20 MICROLITROS | 424684 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 764.91 | 3059.64 | 23000000560 | [9 empty] | 4 | [19 empty] | 4
ok | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL DE MICROPIPETA 10 MICROLITROS | 411015 | VIDRARIAS E PLÁSTICOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 850 | 8500 | 23000000245 | [28 empty] | 10 | 10
ok | MTB: TERMÔMETRO DIGITAL ELETRÔNICO TIPO PISTOLA | 438089 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 60 | 60 | 23000000362 | [9 empty] | 1 | [11 empty] | 4 | [7 empty] | 5
ok | MULTIDISCO PARA ANTIBIOGRAMA-GRAM NEGATIVO - ANTIBIOGRAMA., PRINCÍPIO ATIVO: GRAM NEGATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONJUNTO COMPLETO | 356903 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 121.27 | 121.27 | 23000000391 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1
ok | PAPEL DE FILTRO, TIPO: QUANTITATIVO, DIÂMETRO: CERCA DE 110 MM, TIPO FILTRAÇÃO: FILTRAÇÃO RÁPIDA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 419293 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 6.6 | 6.6 | 23000000062 |  |  | 1 | [26 empty] | 1
ok | PAPEL DE TORNASSOL AZUL, POTENCIAL HIDROGENIÔNICO: PH ÁCIDO. CATMAT 410420 (CAIXA COM 100 UNIDADES) | 410420 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 28.3 | 84.9 | 23000000459 | [20 empty] | 3 | [8 empty] | 3
ok | PAPEL FILME MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA APLICAÇÃO: PROTEÇÃO EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO COMPRIMENTO: 300 M LARGURA: 29 CM | 277926 | MATERIAIS HOSPITALARES | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 75.7 | 1514 | 23000000559 | [24 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
ok | PAPEL FILTRO QUALITATIVO 80G 110MM PCT COM 100 FOLHAS | 293559 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 29.8 | 208.6 | 23000000529 | [13 empty] | 7 | [15 empty] | 7
ok | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL, CAIXA C/100 UNIDADES | 412644 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 43.9 | 87.8 | 23000000526 | [9 empty] | 60 | 1 | [9 empty] | 10 | [8 empty] | 71
ok | PARAFILME 10,2CM X 38,1 M - ROLO | 453498 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 170 | 170 | 23000000368 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | PÊRA PARA PIPETAGEM, MATERIAL BORRACHA, COMPONENTES 3 VÁLVULAS CONTROLE ENTRADA/SAÍDA DE AR, USO ENCHER/CARREGAR PIPETA C OM LÍQUIDO, APLICAÇÃO LABORATORIAL | 409534 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 15 | 90 | 23000000511 | [9 empty] | 20 | [15 empty] | 6 |  |  |  | 26
ok | PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO - CATMAT - 470778 | 470778 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 33.33 | 166.65 | 23000000441 | [9 empty] | 5 | [15 empty] | 4 |  |  |  | 9
ok | PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA TIPO CASTALOY | 420484 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 34 | 136 | 23000000442 |  |  | 9 | [6 empty] | 4 | [10 empty] | 24 | [8 empty] | 37
ok | PINÇA 18 CM (UNIDADE) | 474437 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 38 | 190 | 23000000141 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | PINÇA ANATÔMICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO ANATÔMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA | 474438 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 25.44 | 50.88 | 23000000379 | [9 empty] | 2 | [15 empty] | 1 |  |  |  | 3
ok | PINÇA ANATÔMICA DISSECAÇÃO COM SERRILHA 16 CM. PINÇA ANATÔMICA, AÇO INOX, DISSECÇÃO, COM SERRILHA, RETA, 16 CM PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 OU 420, TIPO DISSECÇÃO, MODELO ANATÔMICO COM SERRILHA, FORMATO RETA, COMPRIMENTO 16 CM, INDICADA PARA PRENDER E AFASTAR O TECIDO. APRESENTANDO POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS DE ACABAMENTO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. | 467746 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 9 | 13 | 117 | 23000000140 | [22 empty] | 9 |  |  | 1 |  |  |  | 10
ok | PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 14CM. PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA. | 293780 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 11 | 12 | 132 | 23000000533 | [22 empty] | 11 | [6 empty] | 11
ok | PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 20 CM DENTE DE RATO. PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO, TIPO PONTA PONTA FINA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTE DE RATO. | 299348 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 25 | 75 | 23000000530 | [22 empty] | 3 | [6 empty] | 3
ok | PINÇA DE PRECISÃO, PONTA CURVA 15 CM | 437386 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 36 | 36 | 23000000449 | [25 empty] | 1 |  |  |  | 1
ok | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. " | 419313 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 11 | 220 | 23000000219 | [6 empty] | 20 |  |  | 2 | [10 empty] | 30 | [8 empty] | 52
ok | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 10 CM | 422087 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 15.3 | 61.2 | 23000000099 | [9 empty] | 4 | [10 empty] | 30 | [8 empty] | 34
ok | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, MODELO: TENAZ, APLICAÇÃO: PARA CADINHO, TIPO PONTA: PONTA CURVA, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM. CATMAT 428968 (UNIDADE) | 428968 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 23.76 | 356.4 | 23000000181 | [20 empty] | 15 | [6 empty] | 1 |  | 16
ok | PINÇA PARA CADINHO DE 25CM (UNIDADE) | 420790 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 46.26 | 138.78 | 23000000524 | [9 empty] | 6 | [19 empty] | 6
ok | PINÇA PARA CADINHO DE 35CM (UNIDADE) | 420791 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 68.46 | 342.3 | 23000000384 | [8 empty] | 3 | 5 | [19 empty] | 8
ok | PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA (PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: C, VÍDEA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL) | 467988 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 16 | 12.89 | 206.24 | 23000000378 | [6 empty] | 16 | [22 empty] | 16
ok | PINÇA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO TOTAL COMPRIMENTO: 14CM. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PINÇA ANATOMICA DESSECÇÃO SEM DENTE. | 438085 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 14.28 | 99.96 | 23000000222 | [22 empty] | 7 | [6 empty] | 7
ok | PIPETADOR (TETINA) DE SILICONE PARA PIPETA PASTEUR. CATMAT 419922 - PIPETADOR, MATERIAL: SILICONE, CAPACIDADE: ATÉ 3 ML, AJUSTE: TIPO BULBO PARA PIPETA PASTEUR. (UNIDADE) | 419922 | Acessórios (estava na de vidrarias) | MATERIAL DE CONSUMO | 50 | 5.5 | 275 | 23000000158 | [20 empty] | 50 | [8 empty] | 50
ok | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 1000 MICROLITROS. DESCRIÇÃO: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL. | 408734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 357.59 | 357.59 | 23000000506 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 200 MICROLITROS | 408734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 357.59 | 1072.77 | 23000000507 | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 3
ok | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 500 MICROLITROS | 408734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 357.59 | 1072.77 | 23000000509 | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 3
ok | PIPETADOR TIPO PI-PUMP 10 ML. CATMAT 408655 - PIPETADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 10 ML, AJUSTE: TIPO ROLDANA. (UNIDADE) | 408655 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 18.36 | 550.8 | 23000000071 | [20 empty] | 30 | [8 empty] | 30
ok | PIPETADOR TIPO PI-PUMP 25 ML. CATMAT 408656 - PIPETADOR, MATERIAL: PLÁSTICO, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 25 ML, AJUSTE: TIPO ROLDANA. (UNIDADE) | 408656 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 29.9 | 897 | 23000000072 | [11 empty] | 2 | [8 empty] | 30 | [8 empty] | 32
ok | RÉGUA ANTROPOMÉTRICA; DISPOSITIVO PARA MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS TIPO RÉGUA; ESCALA DE GRADUAÇÃO EM MILÍMETROS, NUMERADA A CADA CENTÍMETRO; FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 0 - 100 CM; COM CURSOR FIXO E DESLIZANTE; CERTIFICADA PELO INMETRO | 442451 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 69.41 | 69.41 | 23000000490 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1
ok | RELÓGIO (DESPERTADOR COM ALARME E AJUSTE DE 0 A 60 MIN), MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, TIPO MESA MOSTRADOR ANALÓGICO, FUNCIONAMENTO MECÂNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DESPERTADOR, CRONÔMETRO , DIÂMETRO 9 CM ALTURA 9,5 CM. | 444289 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 35 | 140 | 23000000330 | [17 empty] | 4 | [11 empty] | 4
ok | REPARTIDOR DE AMOSTRAS 1.1/2" | 347541 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1465 | 1465 | 23000000537 | [8 empty] | 1 | [20 empty] | 1
ok | ROLO DE PARAFILME 10CM X 38M | 453498 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 3.22 | 3.22 | 23000000084 | [14 empty] | 1 | [14 empty] | 1
ok | SACO PLÁSTICO LIXO HOSPITALAR, CAPACIDADE: 30L - SACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE: 30 L, COR: BRANCA, APRESENTAÇÃO: PEÇA ÚNICA, LARGURA: 59 CM, ALTURA: 62 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TARJA VERMELHA "LIXO HOSPITALAR", APLICAÇÃO: COLETA DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES | 246549 | MATERIAIS HOSPITALARES | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 15.67 | 31.34 | 272000000282 | [14 empty] | 2 | [14 empty] | 2
ok | SIPAC 23000000353 - CATMAT 471573 - TESOURA, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO:11,5 CM, TIPO PONTA:CURVA, TIPO:ÍRIS | 471573 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 20 | 20 | 23000000353 | [27 empty] | 1 |  | 1
ok | SIPAC 23000000380 - CATMAT 468149 - PINÇA ANATÔMICA HISTOLÓGICA PONTA FINA COM SERRILHA | 468149 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 12.12 | 12.12 | 23000000380 | [27 empty] | 1 |  | 1
ok | SISTEMA DE TROCA IONICA DG500UF PROPRIO PARA ATENDER LABORATÓRIOS COM DEMANDAS DE ÁGUA PURUFICADA DE ATÉ 500L/SEMANA. CARACTERÍSITICAS ADICIONAIS CP/ APLICAÇÃO NO EQUIPAMENTO GEHAKA MOD. MS2000 OU OS10LXE | 438311 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 1 | 3425 | 3425 | 23000000465 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | SUPORTE PARA MICRÔMETRO EXTERNO, ATÉ 100MM, ABERTURA QUE COMPORTE VÁRIAS LARGURAS DE ARCOS DE MICRÔMETROS, BASE ROBUSTA EM METAL QUE NÃO PERMITA OSCILAÇÕES DURANTE AS MEDIÇÕES, ACBAMENTO COM PINTURA, FUSOS E DESLIZAMENTOS DE BOA QUALIDADE. | 322175 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 150 | 300 | 23000000532 | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2
ok | SUPORTE PARA MICROPIPETAS CAPACIDADE 10 UNIDADES (CATMAT - 410554 - SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATÉ 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO.) | 410554 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 200 | 400 | 23000000338 | [6 empty] | 2 |  |  | 2 | [7 empty] | 4 | [11 empty] | 8
ok | SUPORTE UNIVERSAL (CATMAT 150463 - SUPORTE UNIVERSAL, SUPORTE LABORATÓRIO, TIPO UNIVERSAL, COMPONENTES BASE FERRO 130 X 210 MM, HASTE ALUMÍNIO 450 MM.) | 150463 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 13 | 52 | 676 | 23000000339 | [9 empty] | 20 | [19 empty] | 20
ok | SUPORTE UNIVERSAL 750 MM BASE E HASTE DE FERRO - CATMAT- 414306 | 414306 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 57.5 | 287.5 | 23000000518 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | SUPORTE, MATERIAL: METAL BTS COM PINTURA ELETROSTÁTICA, COR: BRANCA. APLICAÇÃO: COLETOR DE PERFUROCORTANTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COLETOR DE 7 LITROS. COM PARAFUSO E BUCHA PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COMPATÍVEL COM COLETORES CONFECCIONADOS EM PAPELÃO, 7 L, DAS MARCAS DESCARPACK E DESCARBOX | 477927 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 21 | 32 | 672 | 23000000462 | [17 empty] | 21 | [11 empty] | 21
ok | TERMO-HIGRÔMETRO, TIPO DIGITAL, FONTE ALIMENTAÇÃO BATERIA, ALTURA 110, COMPRIMENTO 70, ESPESSURA 20, FAIXA TEMPERATURA -10 A 60, FAIXA MEDIÇÃO UMIDADE RELATIVA 10 A 99, RESOLUÇÃO 0,10, APLICAÇÃO MONITORAMENTO TEMPERATURA E UMIDADE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DISPLAY INDICAÇÃO SIMULTÂNEA | 325555 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 111.56 | 111.56 | 23000000534 | [8 empty] | 1 | [14 empty] | 3 | [5 empty] | 4
ok | TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA, TIPO CAPELA MODELO( VIDRO ) TERMÔMETRO, TIPO CAPELA, DUAS COLUNAS, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 35 A +50, APLICAÇÃO GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÁXIMA E MÍNIMA, DISPOSITIVO FIXAÇÃO E BOTÃO PARA LARGURA 70 MM. | 298208 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 46 | 92 | 23000000342 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 2
ok | Termômetro de vidro para Refrigeração e Laticínios, proteção plástica,escala interna, capilar transparente, imersão total, enchimento a líquido, diâmetro 26,5 ±1, fechamento redondo.Escala: -10+110:1°C; Divisão: 1°C; Comprimento: 220±5; Limite de erro: ±2 | 26310 | MATERIAIS AGRÁRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 70 | 280 | 23000000482 | [28 empty] | 4 | 4
ok | TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO( TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALAR ME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TRÊS DÍGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F PRECISÃO: ±1°C / ±1°F DIMENSÕES: 110X70X20MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS CABO: 1,80CM PESO: 90G) | 26310 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 100.75 | 201.5 | 23000000364 | [11 empty] | 2 | [15 empty] | 2 |  | 4
ok | TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO, COM MIRA LASER, TEMPERATURA -30 °C A + 550 °C - UNIDADE -CATMAT 266309 | 266309 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 130 | 650 | 23000000363 | [9 empty] | 5 | [17 empty] | 2 |  | 7
ok | TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO -50+300ºC(TERMÔMETRO - TERMÔMETRO, TIPO ESPETO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA- 50¨C A 300 ¨C, APLICAÇÃO NUTRIÇÃO HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TECLA LIGA E DESLIGA, ALARME A PROVA D'ÁGUA) | 366333 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 94.26 | 471.3 | 23000000048 | [8 empty] | 2 | 5 | [10 empty] | 20 | [8 empty] | 27
ok | TERMÔMETRO DIGITAL, TIPO ESPETO, PORTÁTIL, COM ALARME, À PROVA D'ÁGUA, ESCALAS DE 50º C A 150ºC, HASTE DE INOX 3,5 MM X 120 MM COM TERMINAL PONTIAGUDO E VISOR DE CRISTAL LÍQUIDO | 464981 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 90 | 270 | 23000000480 | [8 empty] | 3 | [20 empty] | 3
ok | TERMÔMETRO PARA ESTUFA ESCALA -10 + 260ºC (CATMAT - 340634 - Termômetro - Termômetro Material: Vidro , Aplicação: Estufa , Faixa Medição Temperatura: -10 À 260 °C, Tipo: Analógico , Características Adicionais: Capilar, Escala Interna, Dimensões:150Mm/120Mm/7Mm , Precisão: +/- 2 °C, Elemento Expansão: Mercúrio) | 441020 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 65.9 | 329.5 | 23000000538 | [9 empty] | 5 | [19 empty] | 5
ok | TERMÔMETRO, TIPO ANALÓGICO FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA -10 À 260 °C APLICAÇÃO ESTUFA ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO MATERIAL VIDRO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPILAR, ESCALA INTERNA, DIMENSÕES:150MM/120MM/7MM PRECISÃO +/- 2 °C | 441020 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 119.96 | 359.88 | 23000000116 | [9 empty] | 8 | [12 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 14
ok | TERMÔMETRO, TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: - 10 A 110 °C, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL: VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPILAR, DIVISÃO DA ESCALA 1, COMPRIMENTO 260 MM, PRECISÃO: 1 °C. CATMAT 452542. (UNIDADE) | 452542 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 50 | 500 | 23000000132 | [20 empty] | 10 | [8 empty] | 10
ok | TERMÔMETRO, TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -10 A 360 °C, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: MERCÚRIO, MATERIAL: VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPILAR, TRANSPARENTE, 340 MM. CATMAT 440188 (UNIDADE) | 440188 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 129.19 | 645.95 | 23000000486 | [20 empty] | 5 | [8 empty] | 5
ok | TESOURA GOLDMAN FOX CURVA DE 13 CM (TESOURA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: 13 CM, TIPO PONTA: CURVA, TIPO: GOLDMAN FOX) | 380613 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 33.6 | 33.6 | 23000000049 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | TESOURA TIPO MAYO STILLE - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 17, CURVA, ROMBA-ROMBA (TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 17, CURVA ROMBA, MAYO STELLITE.) | 333432 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 29 | 29 | 23000000345 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | TESOURA TIPO MAYO STILLE - TESOURA MAYO RETA ROMBA/ROMBA 17CM | 325142 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 41.9 | 41.9 | 23000000346 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
ok | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13 CM, TIPO PONTA RETA DELICADA, TIPO GOLDMAN FOX | 350294 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 15 | 30 | 23000000347 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 2
ok | TESOURA\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, COMPRIMENTO:11 CM\, TIPO PONTA:RETA\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:IRIS COM WÍDEA | 280773 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 230 | 460 | 23000000501 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 2
ok | TESOURA\, MATERIAL:AÇO INOXIDÁVEL\, COMPRIMENTO:15 CM\, TIPO PONTA:CURVA\, TIPO:TIPO MAYO(TESOURA TIPO MAYO STILLE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 15, PONTA CURVA) | 329366 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 35 | 105 | 23000000354 | [9 empty] | 3 | [19 empty] | 3
ok | TIRAS REAGENTES PARA ANÁLISE URINÁRIA COM CAPACIDADE DE AVALIAR 10 PARÂMETROS: TIRAS TESTE PARA A DETERMINAÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE DEZ PARÂMETROS NA URINA: GLICOSE, BILIRRUBINA, CETONA, DENSIDADE, SANGUE OCULTO, PH, PROTEÍNA, UROBILINOGÊNIO, NITRITO E LEUCÓCITOS. FRASCO COM 100 A 150 TIRAS.( | 339560 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 36.9 | 73.8 | 23000000355 | [17 empty] | 2 | [11 empty] | 2
ok | TRINCHA, MATERIAL CABO:MADEIRA, MATERIAL CERDAS:PELO ORELHA DE BOI, TAMANHO:3 POL, TIPO CABO:CURTO | 238824 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 9 | 18 | 23000000500 |  |  |  |  | 2 | [24 empty] | 2
ZOOTECNIA (ARAPIRACA) | CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS DE PARASITOLOGIA - CAIXA COM 30 UNIDADES | 410242 | VIDRARIAS E PLÁSTICOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1065 | 1065
CETEC | ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL: POLIPROPILENO, ESPESSURA: 5 MICRA, CAPACIDADE FILTRAGEM: PARTÍCULAS MAIORES OU IGUAIS A 5 MICRON PER, COMPRIMENTO: 10 POLEGADAS, APLICAÇÃO: FILTRAGEM DE ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA CARCAÇA DE 10” X 2,5” (ELEMENTO FILTRANTE, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE FILTRAGEM: 1 MICRA, DIÂMETRO EXTERNO: 2,5 POL, APLICAÇÃO: LAVADORA MOP, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REFIL; 10" DE ALTURA) | 475705 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 20 | 60 | 3024000104331 | entra em contato para especificação
ZOOTECNIA (ARAPIRACA) | SIPAC 23000000205 - JUMPER MACHO-MACHO PARA PROTOBARD (OS JUMPER'S MACHO-MACHO SÃO IDEAIS PARA UTILIZAR COM PROTOBOARD, PERMITEM CONECTAR ELETRICAMENTE COMPONENTES A PROTOBOARD. KIT COM 65 UNIDADES DE TAMANHO VARIADO) | 434214 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 15 | 75 | 23000000205 | ENVIADO DE ELETRÔNICOS
ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | SIPAC 23000000364 - CATMAT 26310 - TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO( TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALAR ME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TR ÊS DÍGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F PRECISÃO: ±1°C / ±1°F DIMENSÕES: 110X70X20MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS CABO: 1,80CM PESO: 90G) | 26310 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 100.75 | 23000000364 | ENVIADO DE ELETRÔNICOS
ZOOTECNIA/ARAPIRACA | TERMÔMETRO DIGITAL COM TERMOPARES TIPO K-J- FAIXA MEDIÇÃO -50 A 1300 °C RESOLUÇÃO 0,1 A 1,0 °C TERMOPAR TIPO K/J | 26310 | EQUIPAMENTOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 4 | 4 | 300 | 1200 | 23000000481 | TERMÔMETRO DIGITAL COM TERMOPARES TIPO K-J- FAIXA MEDIÇÃO -50 A 1300 °C RESOLUÇÃO 0,1 A 1,0 °C TERMOPAR TIPO K/J | [28 empty] | 0
não há descrição na internet e no banco de preço | RESINA MISTA DE TROCA IÔNICA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA, TIPO MISTA, CATIÔNICA/ANIÔNICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG | 427510 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 80 | 160 | 23000000331 | [20 empty] | 2 | [8 empty] | 2
banco de preço não aceita a cotação pela internet para o item | RELÓGIO COMPARADOR catmat 315242 "RELÓGIO COMPARADOR, TIPO:MECÂNICO, DIÂMETRO MOSTRADOR ENTRE 55 E 58 MM, RELÓGIO COMPARADOR COM GRADUAÇÃO DE 0,01MM, CAIXA METÁLICA, PONTA DE CONTATO ESFÉRICA ENTRE 2,0MM E 2,5MM DE DIÂMETRO EM AÇO TEMPERADO. ENGRENAGENS MONTADAS EM MANCAIS DE RUBI, CANHÃO ENTRE 8MM E 10MM DE DIÂMETRO, ENGRENAGENS EM LATÃO OU AÇO. " | 315242 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 200 | 3000 | 23000000328 | [15 empty] | 15 | [13 empty] | 15
sem cotação | TELA LABORATÓRIO, MATERIAL: EM ARAME, TRATAMENTO SUPERFICIAL: COM DISCO CENTRAL EM AMIANTO, DIMENSÕES: CERCA DE 40 X 40 CM | 414679 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 26.6 | 79.8 | 23000000452 | [26 empty] | 3 |  |  | 3
sem cotação | AGULHA DE "LE CHATELIER" EMPREGADA NA MEDIDA DA EXPANSIBILIDADE DA PASTA DE CIMENTO, CONSTITUÍDA EM UM CILINDRO COM 30 MM DE DIÂMETRO E 30 MM DE ALTURA, EM CHAPA DE LATÃO DE 0,5 MM, FENDIDO SEGUNDO UMA GERATRIZ. DE CADA LADO DA FENDA, SOLDADA, NA ALTURA MÉDIA DO CILINDRO, HASTE DO MESMO MATERIAL, COM 150 MM DE COMPRIMENTO E EXTREMIDADE EM BISEL | 478039 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 6 | 115 | 690 | 23000000539 | [8 empty] | 6 | [20 empty] | 6
enviado para equipamentos | PIPETADOR AUTOMÁTICO AJUSTÁVEL. PIPETADOR AUTOMATÁTICO TIPO AID - FAIXA DE VOLUME 0,1 A 100 ML - FILTRO DE PTFE 0,45ΜM HIDROFÓBICO - BIVOLT | 408734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 642.77 | 1285.54 | 23000000510 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 2
sem cotação | PIPETADOR AUTOMATICO 100 - 1000 | 408734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2000 | 2000 | 23000000082 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
sem cotação | PIPETADOR AUTOMÁTICO 20 - 200 | 408734 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1200 | 1200 | 23000000073 | [7 empty] | 1 | [21 empty] | 1
sem cotação | ESPÁTULA DE CERÂMICA GRANDE | 409385 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 13.25 | 26.5 | 23000000234 | [9 empty] | 2 | [19 empty] | 2
sem cotação | FILTRO MICROBIOLÓGICO DE 0,01 MICRA PARA SISTEMA DE PURIFICAÇÃO DE ÁGUA | 414334 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1350 | 1350 | 23000000261 | [9 empty] | 1 | [19 empty] | 1
item problemático devido a diversidade de opção | HASTE TUBULAR PARA APARELHO DE VICAT PARA ENSAIO DE CONSISTÊNCIA DE CAL COM 12,5 MM DE DIÂMETRO, COM PARAFUSO EM UMA DAS EXTREMIDADES, PARA ACOPLAMENTO NA HASTE METÁLICA DO APARELHO DE VICAT | 443026 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 50 | 100 | 23000000552 | [5 empty] | tiago |  |  | 2 | [20 empty] | 2
item problemático devido a diversidade de opção | KIT DE PONTAS (BIT) PARAFUSAMENTO, CONTENDO PONTAS DE 25MM COM AS SEGUINTES CHAVES: PHILIPS ENTRE 0 A 3, FENDA ENTRE 3 E 10 , ALLEN OU HEXAGONAL DE 1,5 A 6MM, SOQUETES PARA PARAFUSOS SEXTAVADOS COM AS SEGUINTES DIMENSÕES: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 6, 7, 8, 10, 11, 13MM E 1 SUPORTE MAGNÉTICO PARA EXTENSÃO DAS PONTAS. | 606052 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 170 | 340 | 23000000558 | [15 empty] | 2 | [13 empty] | 2
item problemático: a cotação deve ser feita diretamente a empresa, uma vez que o item é muito específica | CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS 30 PEÇAS. CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA MICROBIOLOGIA COMPOSTA PELAS PEÇAS: PNEUMOCOCCUS SP; STREPTOCOCCUS; BACILLUS ANTHRACIS; CANDIDA ALBICANS; CLOSTRIDIUM BOTULINUM; CLOSTRIDIUM TETANUS (C.TETANI); CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE; CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS; ESCHERICHIA COLI ( E COLI ); MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ( TUBERCLE BACILLUS, TB); NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCCUS); NEISSERIA MENINGITIDIS ( MENINGOCOCCUS); PROTEUS; PSEUDÔMONAS AERUGINOSA; SALMONELLA TYPHI; STAPHYLOCOCCUS AEREUS; BACTÉRIA DA DESENTERIA; SALMONELLA PARATYPHII; BACILLUS SUBTILIS; FLAGELLA; BOTULINUM SPORE; TETANUS SPORE; ANTHRAX SPORE; ESFREGAÇO COM 3 TIPOS DE BACTÉRIA;STAPHYLOCOCCUS; SALMONELLA TYPHI NO RATO; RHIZOBIUM MELILOTI;BORDETELLA PERTUSSIS; VIBRIO CHOLERAE. | 193590 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 800 | 1600 | 23000000497 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
item problemático: a cotação deve ser feita diretamente a empresa, uma vez que o item é muito específica | CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS 30 PEÇAS. CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA MICROBIOLOGIA COMPOSTA PELAS PEÇAS: PNEUMOCOCCUS SP; STREPTOCOCCUS; BACILLUS ANTHRACIS; CANDIDA ALBICANS; CLOSTRIDIUM BOTULINUM; CLOSTRIDIUM TETANUS (C.TETANI); CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE; CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS; ESCHERICHIA COLI ( E COLI ); MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS ( TUBERCLE BACILLUS, TB); NEISSERIA GONORRHOEAE (GONOCOCCUS); NEISSERIA MENINGITIDIS ( MENINGOCOCCUS); PROTEUS; PSEUDÔMONAS AERUGINOSA; SALMONELLA TYPHI; STAPHYLOCOCCUS AEREUS; BACTÉRIA DA DESENTERIA; SALMONELLA PARATYPHII; BACILLUS SUBTILIS; FLAGELLA; BOTULINUM SPORE; TETANUS SPORE; ANTHRAX SPORE; ESFREGAÇO COM 3 TIPOS DE BACTÉRIA;STAPHYLOCOCCUS; SALMONELLA TYPHI NO RATO; RHIZOBIUM MELILOTI;BORDETELLA PERTUSSIS; VIBRIO CHOLERAE" | 429582 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 800 | 800 | 23000000473 | [28 empty] | 1 | 1
item problemático: a cotação deve ser feita diretamente a empresa, uma vez que o item é muito específica. Unidade não descreveu as lâminas | CONJUNTO DE LÂMINAS PREPARADAS PARA BACTÉRIAS - CAIXA COM 30 UNIDADES | 412641 | VIDRARIAS E PLÁSTICOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 660 | 660 | TIAGO | não existe catmat para a descrição nem parecido | [27 empty] | 1 | 1
item problemático: a cotação deve ser feita diretamente a empresa, uma vez que o item é muito específica | CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA PARASITOLOGIA COMPOSTA POR 30 PEÇAS: 1. ASCARIS OVOS W.M.; 2. ASCARIS (FÊMEA) C.S.; 3. ASCARIS (MACHO) C.S.; 4. CORTE DE FÍGADO INFECTADO POR ESQUISTOSSOMO SEC.; 5. CORTE DE PULMÃO INFECTADO POR ESQUISTOSSOMO SEC.; 6. FASCIOLOPSIS BUSKI, C.S.; 7. OVO DE TÊNIA W.M.; 8. TÊNIA SEÇÃO W.M; 9. TÊNIA SEC.; 10. NUTRIÇÃO OVO DE TÊNIA; 11. CISTICERCO W.M.; 12. CISTICERCO ESCÓLEX W.M; 13. OVO DE ESQUISTOSSOMO W.M; 14. ESQUISTOSSOMO (FÊMEA)W.M; 15. ESQUISTOSSOMO (MACHO) W.M.; 16. ESQUISTOSSOMO (FÊMEA E MACHO COPULANDO) W.M; 17. ESQUISTOSSOMO - MIRACÍDIO W.M; 18. ESQUISTOSSOMO – CERCARIA W.M; 19. CULEX MACHO W.M; 20. CULEX FÊMEA W.M; 21. BOCA DO CULEX FÊMEA W.M; 22. OVO DE CULEX W.M; 23. CULEX PUPA W.M.; 24. CULEX LARVA W.M.; 25. AMOEBA PROTEUS W.M; 26. AMOEBA CYST W.M.; 27. AMOEBA TROPHOZOIT W.M.; 28. INFECÇÃO DO FÍGADO W.M.; 29. CLONORCHIS SINEMSIS SEC W.M.; 30. HIRUDO NIPPONIA SÉC. | 427773 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE PERMANENTE | 2 | 580 | 1160 | 23000000474 | [6 empty] | 2 | [22 empty] | 2
item problemático: a cotação deve ser feita diretamente a empresa, uma vez que o item é muito específica | CAIXA DE LÂMINAS PREPARADAS PARA PARASITOLOGIA COMPOSTA POR 30 PEÇAS: 1. ASCARIS OVOS W.M.; 2. ASCARIS (FÊMEA) C.S.; 3. ASCARIS (MACHO) C.S.; 4. CORTE DE FÍGADO INFECTADO POR ESQUISTOSSOMO SEC.; 5. CORTE DE PULMÃO INFECTADO POR ESQUISTOSSOMO SEC.; 6. FASCIOLOPSIS BUSKI, C.S.; 7. OVO DE TÊNIA W.M.; 8. TÊNIA SEÇÃO W.M; 9. TÊNIA SEC.; 10. NUTRIÇÃO OVO DE TÊNIA; 11. CISTICERCO W.M.; 12. CISTICERCO ESCÓLEX W.M; 13. OVO DE ESQUISTOSSOMO W.M; 14. ESQUISTOSSOMO (FÊMEA)W.M; 15. ESQUISTOSSOMO (MACHO) W.M.; 16. ESQUISTOSSOMO (FÊMEA E MACHO COPULANDO) W.M; 17. ESQUISTOSSOMO - MIRACÍDIO W.M; 18. ESQUISTOSSOMO – CERCARIA W.M; 19. CULEX MACHO W.M; 20. CULEX FÊMEA W.M; 21. BOCA DO CULEX FÊMEA W.M; 22. OVO DE CULEX W.M; 23. CULEX PUPA W.M.; 24. CULEX LARVA W.M.; 25. AMOEBA PROTEUS W.M; 26. AMOEBA CYST W.M.; 27. AMOEBA TROPHOZOIT W.M.; 28. INFECÇÃO DO FÍGADO W.M.; 29. CLONORCHIS SINEMSIS SEC W.M.; 30. HIRUDO NIPPONIA SÉC." | 429581 | ACESSÓRIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 800 | 800 | 23000000474 | [21 empty] | 1 | [7 empty] | 1