## Acessórios
COTAÇÃO FINALIZADA | CADASTRO no Banco de preço | UNIDADE | CÓDIGO SIPAC | NECESSIDADE | CATMAT | QUANTIDADE SELECIONADA | ALMOXARIFADO DE EXPEDIENTES/PROGINST | AGROECOLOGIA/CECA | AGRONOMIA/ARAPIRACA | AGRONOMIA/CECA | BIOLOGIA ARAPIRACA | BIOLOGIA/PENEDO | BIOTÉRIO | CAMPUS SERTÃO | CENTRO DE TECNOLOGIA | ENFERMAGEM/ARAPIRACA | ENGENHARIA DE PESCA/PENEDO | ENGENHARIA DE ENERGIA/CECA | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO/PENEDO | FACULDADE DE MEDICINA | FACULDADE DE NUTRIÇÃO | FÁRMACIA ESCOLA | GCLS/ARAPIRACA | HOSPITAL VETERINÁRIO/CECA | INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | INSTITUTO DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | INSTITUTO DE CIÊNCIAS HUMANAS, COMUNICAÇÃO E ARTE | INSTITUTO DE FÍSICA | INSTITUTO DE GEOGRAFIA, DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE | INSTITUTO DE QUÍMICA E BIOTECNOLOGIA | MEDICINA/ARAPIRACA | MHN/PROEX | NDI | RU/PROEST | QUÍMICA E QUÍMICA EAD/ARAPIRACA | TURISMO | U.E. VIÇOSA/FAZENDA/CECA | ZOOTECNIA CECA | PROGEP - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000617 | CATMAT 438085 PINÇA DE MOHR LATÃO CROMADO 60 MM | 438085 | 4 |  |  |  | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000414 | CATMAT 419313 PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. | 419313 | 22 | [8 empty] | 22
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000188 | PINÇA (GARRA) TIPO CASTALOY, COM MUFA, PARA DUAS BURETAS. CATMAT 440497 - PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, MODELO: CASTALOY, APLICAÇÃO: PARA BURETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM, ADICIONAL: DUPLA E COM MUFA. (UNIDADE) | 440497 | 37 | [8 empty] | 4 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000443 | CATMAT 470779 PINÇA (GARRA) PARA CONDENSADOR, PONTA COM 4 DEDOS, REVESTIDA COM PVC, ABERTURA ATÉ 120 MM, ADICIONAL: COM MUFA | 470779 | 5 | [8 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000441 | CATMAT - 470778 PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO - | 470778 | 13 | [8 empty] | 5 | [19 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000376 | CATMAT 468069 PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: RELOJOEIRO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: LISA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTES, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 468069 | 24 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 10 | [6 empty] | 9
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000530 | CATMAT 299348 PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 20 CM DENTE DE RATO. PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO, TIPO PONTA PONTA FINA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTE DE RATO. | 299348 | 11 | [18 empty] | 10 | [6 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000140 | CATMAT 467746 PINÇA ANATÔMICA DISSECAÇÃO COM SERRILHA 16 CM. PINÇA ANATÔMICA, AÇO INOX, DISSECÇÃO, COM SERRILHA, RETA, 16 CM PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 OU 420, TIPO DISSECÇÃO, MODELO ANATÔMICO COM SERRILHA, FORMATO RETA, COMPRIMENTO 16 CM, INDICADA PARA PRENDER E AFASTAR O TECIDO. APRESENTANDO POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS DE ACABAMENTO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. | 467746 | 75 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000379 | CATMAT PINÇA ANATÔMICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO ANATÔMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA | 474438 | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000533 | PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 14CM. PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA. | 293780 | 8 | [25 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000384 | CATMAT -420791- PINÇA PARA CADINHO CERCA DE 35 CM - Pinça laboratório, material: aço inox, modelo: tenaz, aplicação: para cadinho, tipo ponta: ponta curva, comprimento: cerca de 35 cm | 420791 | 16 |  |  | 2 | [5 empty] | 14
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000380 | PINÇA ANATÔMICA HISTOLÓGICA PONTA FINA COM SERRILHA 14 CM DE AÇO INOXIDÁVEL | 411111 | 20 | [18 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000707 | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO BACKHAUS, PONTA CURVA TRAUMÁTICA PARA CAMPO CIRÚRGICO, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, COM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. | 467871 | 40 | [17 empty] | 40
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000708 | PINÇA PARA FRASCO E BALÃO REVESTIDAS SILICONE EM AÇO INOX 22 CM | 410929 | 5 | [18 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000730 | PINÇA ANATÔMICA, TIPO ADSON BROWN, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 12 CM, SEM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. | 468013 | 15 | [17 empty] | 15
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000723 | PINÇA ANATÔMICA, TIPO ADSON BROWN, PONTA RETA, COMPRIMENTO CERCA DE 16 CM, SEM CREMALHEIRA. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. | 468014 | 15 | [17 empty] | 15
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000732 | PINÇA CIRÚRGICA, TIPO DISSECÇÃO (ANATÔMICA), DENTE DE RATO, COMPRIMENTO CERCA DE 14 CM, PONTA 1 X 2 DENTES. MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135°C. COM COMPATIBILIDADE PARA SISTEMA DE RASTREABILIDADE. LOTE, LOGOMARCA DO FABRICANTE E AS INICIAIS DO HOSPITAL, UTILIZANDO MÉTODO A LASER. | 467996 | 19 | [17 empty] | 19
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000724 | PINÇA DISSECAÇÃO, TIPO DENTE DE RATO,16 CM CATMAT - 290759 - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTE DE RATO | 290759 | 4 | [25 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000725 | PINÇA ANATÔMICA COM DENTE DE RATO 18 CM -PINÇA DISSECAÇÃO, TIPO DENTE DE RATO,18 CM CATMAT - 299335 - PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTE DE RATO | 299335 | 5 | [30 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000726 | PINÇA CIRÚRGICA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECAÇÃO, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO 18 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA, APLICAÇÃO HOSPITALAR | 249602 | 35 | [8 empty] | 10 | [9 empty] | 20 | [11 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000139 | PINÇA DE DISSECÇÃO ANATÔMICA SIMPLES 30 CM. PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA. | 467743 | 28 | [18 empty] | 20 | [6 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000617 | CATMAT 438085 PINÇA DE MOHR LATÃO CROMADO 60 MM | 438085 | 4 |  |  |  | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000414 | CATMAT 419313 PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. | 419313 | 22 | [8 empty] | 22
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000188 | PINÇA (GARRA) TIPO CASTALOY, COM MUFA, PARA DUAS BURETAS. CATMAT 440497 - PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, MODELO: CASTALOY, APLICAÇÃO: PARA BURETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM, ADICIONAL: DUPLA E COM MUFA. (UNIDADE) | 440497 | 37 | [8 empty] | 4 | [9 empty] | 5 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000443 | CATMAT 470779 PINÇA (GARRA) PARA CONDENSADOR, PONTA COM 4 DEDOS, REVESTIDA COM PVC, ABERTURA ATÉ 120 MM, ADICIONAL: COM MUFA | 470779 | 5 | [8 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000441 | CATMAT - 470778 PINÇA (GARRA) PARA BURETA COM MUFA 60 MM. EM ALUMÍNIO FUNDICO - | 470778 | 13 | [8 empty] | 5 | [19 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000376 | CATMAT 468069 PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: RELOJOEIRO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: LISA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 12 CM, COMPONENTES, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL | 468069 | 24 |  |  |  | 5 | [14 empty] | 10 | [6 empty] | 9
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000530 | CATMAT 299348 PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 20 CM DENTE DE RATO. PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO DISSECÇÃO, TIPO PONTA PONTA FINA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DENTE DE RATO. | 299348 | 1 | [25 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000140 | CATMAT 467746 PINÇA ANATÔMICA DISSECAÇÃO COM SERRILHA 16 CM. PINÇA ANATÔMICA, AÇO INOX, DISSECÇÃO, COM SERRILHA, RETA, 16 CM PINÇA ANATÔMICA, EM AÇO INOXIDÁVEL TIPO AISI 304 OU 420, TIPO DISSECÇÃO, MODELO ANATÔMICO COM SERRILHA, FORMATO RETA, COMPRIMENTO 16 CM, INDICADA PARA PRENDER E AFASTAR O TECIDO. APRESENTANDO POLIMENTO PERFEITO, LIVRE DE REBARBAS E DE SINAIS DE OXIDAÇÃO OU QUAISQUER OUTROS DEFEITOS DE ACABAMENTO, COM TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGINOSO RESISTENTE AO REPROCESSAMENTO NOS MÉTODOS NORMALMENTE USADOS DE DESINFECÇÃO E ESTERILIZAÇÃO. | 467746 | 75 | [5 empty] | 20 | [7 empty] | 10 |  |  |  |  | 40 | [6 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000379 | CATMAT PINÇA ANATÔMICA - MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO ANATÔMICA, COMPRIMENTO 20 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA | 474438 | 9 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000533 | PINÇA DE DISSECAÇÃO ANATÔMICA DE 14CM. PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA. | 293780 | 8 | [25 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000384 | CATMAT -420791- PINÇA PARA CADINHO CERCA DE 35 CM - Pinça laboratório, material: aço inox, modelo: tenaz, aplicação: para cadinho, tipo ponta: ponta curva, comprimento: cerca de 35 cm | 420791 | 16 |  |  | 2 | [5 empty] | 14
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000099 | CATMAT - 422087 PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, TIPO PONTA: PONTA RETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 10 CM | 422087 | 42 | [8 empty] | 8 | [14 empty] | 30 |  | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000378 | CATMAT - 467988 PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 14 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA (PINÇA ANATÔMICA, MODELO 1: DISSECÇÃO, FORMATO PONTA: PONTA RETA, TIPO PONTA: C, VÍDEA, COMPRIMENTO TOTAL: CERCA DE 14 CM, COMPONENTE: S, CREMALHEIRA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE: ESTERILIZÁVEL) | 467988 | 15 | [5 empty] | 15
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000727 | MICROPIPETA MONOCANAL 0,5-10UL | 420741 | 18 |  | 4 | 2 | [6 empty] | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000129 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 10 - 100 MICROLITROS | 450229 | 32 | [8 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 2 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 12
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000173 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 100 - 1000 MICROLITROS | 424686 | 37 |  | 5 | 2 | [5 empty] | 14 | 1 |  |  |  | 1 | 4 | [8 empty] | 5 | [6 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000728 | Micropipeta Multicanal Mecânica – 8 Canais, Volume Regulável até 100 µL, Autoclavável | 408637 | 4 | [30 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000729 | Micropipeta Multicanal Mecânica, Volume Regulável até 200 µL, 8 Canais, Autoclavável | 451612 | 5 | [18 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000722 | BANDEJA PLÁSTICA EM POLIETILENO CAPACIDADE E DIMENSÕES: 55 X 40 X 10CM | 408562 | 59 | [18 empty] | 20 |  |  |  |  | 30 |  | 9
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000719 | Reservatório para soluções tipo coxinho 50mL.Fabricado em polipropileno (PP) Cor branca, descartável, volume: 50mL e com dimensões 138 x 55 x 32mm. unidade | 420798 | 150 |  | 150
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000720 | SUPORTE ESCORREDOR PARA SECAGEM DE VIDRARIAS PARA 72 PEÇAS | 415350 | 5 | [18 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000721 | ALCOÔMETRO GAY LUSSAC. ALCOOMETRO; MODELO: GAY LUSSAC; ESCALA: 0 A 100 °GL; DIVISÃO: 1°GL; MATERIAL: VIDRO; CALIBRADO; ACOMPANHADO DE TERMÔMETRO COM ESCALA DE 0 A 50 °C E DIVISÃO DE 1 °C. | 408548 | 9 | [8 empty] | 1 | [16 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000713 | CATMAT - 212690 - ROLHA DE BORRACHA Nº 11 - 36 X 30 X 39 MM. | 212690 | 25 | [8 empty] | 25
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000714 | CATMAT - 212691 - ROLHA DE BORRACHA Nº 13 - 43 X 37 X 45 MM. | 212691 | 25 | [8 empty] | 25
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000715 | CATMAT - 212693 - ROLHA DE BORRACHA Nº 05 - 18 X 14 X 25 MM. | 212693 | 30 | [8 empty] | 30
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000716 | CATMAT - 212694 - ROLHA DE BORRACHA Nº 06 - 21 X 17 X 28 MM. | 212694 | 30 | [8 empty] | 30
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000717 | CATMAT - 212695 - ROLHA DE BORRACHA Nº 08 - 26 X 21 X 32 MM. | 212695 | 30 | [8 empty] | 30
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000718 | CATMAT - 231328 - ROLHA DE BORRACHA Nº 07 - 23 X 18 X 28 MM. | 231328 | 30 | [8 empty] | 30
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000710 | BARRA MAGNÉTICA LISA EM PTFE 5X15MM | 419149 | 20 | [18 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000711 | DISPENSADOR DE FRASCO MONOCANAL REGULÁVEL NA FAIXA DE VOLUME ENTRE 5 ML E 50 ML. RESISTÊNCIA QUÍMICA DURANTE O MANUSEIO DE LÍQUIDOS; FABRICADOS EM PLÁSTICOS RESISTENTES; AUTOCLAVÁVEL. | 408651 | 1 |  |  | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000712 | CATMAT 414025 - BURETA TIPO: DIGITAL. VOLUME: 50 ML. ESCALA: PRECISÃO DE ATÉ 3 CASAS DECIMAIS. ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. BATERIA DE LÍTIO COM VIDA ÚTIL DE NO MÍNIMO 60.000 TITULAÇÕES, DE 3 MINUTOS CADA, COM INDICAÇÃO AUTOMÁTICA, NO DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, COM PISTÃO (EMBOLO) DE PTFE E FRASCO DE VIDRO BOROSILICATO. | 414025 | 1 |  |  | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000574 | ALÇA DE DRIGALSKI EM AÇO INOX | 408823 | 7 | [14 empty] | 5 | [15 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000709 | CUBA DE VIDRO PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS, SEM RANHURAS, CAPACIDADE PARA 30 LÂMINAS DE MICROSCOPIA 26 X 76MM - COM TAMPA. | 424164 | 30 | [18 empty] | 20 | [6 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000609 | CATMAT 478400 - OBJETIVA ACROMÁTICA FINITA; AUMENTO: 100X; DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO: DISPOSITIVO RETRÁTIL QUE PROTEGE A LÂMINA AO TOQUE DA OBJETIVA; DIN:100XR/1,25 IMERSÃO 160/0,17. | 478400 | 50 | [18 empty] | 50
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000613 | CATMAT 472489 - OBJETIVA ACROMÁTICA FINITA; AUMENTO: 40X; DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO: DISPOSITIVO RETRÁTIL QUE PROTEGE A LÂMINA AO TOQUE DA OBJETIVA; DIN: 40XR/0,65 ∞/0,17 | 448222 | 20 | [18 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000591 | CATMAT - 334384 - ÓLEO DE IMERSÃO PARA MICROSCOPIA FRASCO 100 ML | 334384 | 34 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 8 | 2 | [8 empty] | 10 | [11 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000692 | CATMAT - 431213 - CAIXA ENTOMOLÓGICA DE MADEIRA G (25 X 35 X 50CM) | 431213 | 7 |  |  | 5 | [22 empty] | 2
sem cotação | ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000673 | CATMAT - 431220 - ESTICADOR DE ASAS COM REGULAGEM; RICADO EM AÇO INOX SEM ESTANHO; - COM CABEÇA EM RESINA OU NÁILON; - OPÇÕES DE TAMANHO: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; - COMPRIMENTO MÍNIMO: 35MM; - EMBALAGEM COM 100 UNIDADES - CAIXA. | 431220 | 2 |  |  |  | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000607 | CATMAT - 375074 - LAMPARINA À ÁLCOOL COM PAVIO E TAMPA DE PLÁSTICO 60ML | 375074 | 21 | [8 empty] | 13 | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000004 | CATMAT - 150376 - ÓLEO LUBRIFICANTE BOMBA DE VÁCUO ISO32 1000 ML | 150376 | 5 | [8 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000065 | CATMAT - 408811 - ALÇA DE PLATINA - 10ΜL - ALÇA BACTERIOLÓGICA MATERIAL*: PLATINA; COMPONENTES: COM CABO; CALIBRAGEM: CALIBRADA; VOLUME: 10 MCL | 408811 | 15 | [9 empty] | 6 |  |  |  |  | 3 | [8 empty] | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000372 | CATMAT - 242846 - BOMBONA, MATERIAL: POLIETILENO, CAPACIDADE: 20 L, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM TAMPA DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BAMBONA GRADUADA COM TAMPA, ALÇA E TORNEIRA." " | 242846 | 4 | [30 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000266 | CATMAT - 332343 - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M COM INDICADOR - FITA ADESIVA PARA AUTOCLAVE, COM INDICADOR DE PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO A VAPOR EM AUTOCLAVE, VIRAGEM IDENTIFICÁVEL APÓS USO EM AUTOCLAVE MUDANDO DA COR AMARELA PARA A PRETA/MARROM, CLASSE 1 (ISO 11140-1). CONFECCIONADA COM DORSO DE PAPEL CREPADO À BASE DE CELULOSE, EM UMA DAS FACES DEVE POSSUIR MASSA ADESIVA À BASE DE BORRACHA NATURAL, ÓXIDO DE ZINCO E RESINAS E, NA OUTRA FACE, UMA FINA CAMADA IMPERMEABILIZANTE DE RESINA ACRÍLICA | 332343 | 33 | [8 empty] | 14 | 1 |  |  |  | 5 | [16 empty] | 3 |  | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000647 | CATMAT - 396142 - SWAB ESTÉRIL HASTE PLASTICA - SWAB - MATERIAL: HASTE PLÁSTICA; TIPO PONTA: PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO; APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO; ESTERILIDADE: ESTÉRIL TIPO DE USO: DESCARTÁVEL""" | 396142 | 3 | [9 empty] | 3
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000060 | CATMAT - 408553 - BICO DE BÜNSEN, MATERIAL: BASE EM FERRO, COMPONENTES: COM REGISTRO, ALTURA: CERCA DE 15 CM | 408553 | 2 | [30 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000203 | CATMAT - 266974 - LUPA DE BOLSO 20X CORPO METÁLICO PADLEY. | 266974 | 2 | [8 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000403 | CATMAT 108898 - CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA FECHADA 130 LITROS (UNIDADE) | 108898 | 22 | [8 empty] | 13 | [15 empty] | 2 | 7
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000689 | CAIXA PLÁSTICA , CAPACIDADE 35 KG, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 55,50 CM, LARGURA 36 CM, ALTURA 31 CM, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS. | 317491 | 7 | [25 empty] | 7
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000298 | CATAMT - 389557 - FITAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR - TIRA DE TESTE DE GLICOSE SANGUÍNEA, PARA GLICEMIA CAPILAR, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 500MG/DL. ACEITANDO-SE VALORES INFERIORES A 20 MG/DL E SUPERIORES A 600MG/DL. EMBALAGEM CONTENDO LOTE, FABRICAÇÃO, VALIDADE E REGISTRO NO MINISTÉRIO DE SAÚDE. CAIXA COM 50 UNIDADES. | 389557 | 48 | [13 empty] | 48
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000046 | CATMAT 360089 - CAIXAS PARA ARMAZENAMENTO DE 100 TUBOS CRIOGÊNICOS COM VOLUME DE 2 ML. CAIXA PLÁSTICA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 14 CM, LARGURA: 14 CM, ALTURA: 5,50 CM, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPACIDADE 100 TUBOS DE 1,50 ML À 2 ML. | 360089 | 100 | [9 empty] | 100
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000257 | CATMAT - 408318 - PAPEL DE FILTRO, TIPO QUALITATIVO, DIÂMETRO CERCA DE 150 MM, GRAMATURA 80G/M²;. TIPO FILTRAÇÃO FILTRAÇÃO RÁPIDA. CAIXA COM 100 UNIDADE. | 408318 | 3 |  |  | 2 | [5 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000062 | CATMAT 419293 - PAPEL DE FILTRO, TIPO: QUANTITATIVO, DIÂMETRO: CERCA DE 110 MM, TIPO FILTRAÇÃO: FILTRAÇÃO RÁPIDA. CAIXA COM 100 UNIDADES. | 419293 | 13 | [8 empty] | 1 | [19 empty] | 12
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000404 | CATMAT 373323 - CAIXA TÉRMICA DE 60 LITROS | 469580 | 2 | [8 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000388 | CATMAT 408684 - BARQUINHA PARA PESAGEM EM BALANÇAS 80 X80 MM (VOLUME TOTAL 100 ML) - (VER SE EXISTE A OPÇÃO ESTÉRIL); PACOTE COM 100 UNIDADES. | 408684 | 15 | [8 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 13
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000224 | BARRA MAGNÉTICA 7 X 30 MM. CATMAT 419146 - BARRA MAGNÉTICA, MATERIAL: REVESTIDA EM PTFE, FORMATO: CILÍNDRICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: LISA, DIMENSÕES: CERCA DE 7 X 30 MM (UNIDADE) | 419146 | 50 | [8 empty] | 6 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 | [6 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000618 | CATMAT 339265 - MANGUEIRA DE SILICONE 14,6 X 9,5 MM REF 208 (MANGUEIRA, MATERIAL: SILICONE, DIÂMETRO INTERNO: 9,50 MM, DIÂMETRO EXTERNO: 14,66 MM). CATMAT 432797 (METRO) | 432797 | 15 | [23 empty] | 10 |  |  |  |  | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000454 | CATMAT 410240 - CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLICARBONATO, CAPACIDADE: 100 MICROTUBOS, VOLUME: PARA TUBOS ATÉ 2 ML, ACESSÓRIOS: TAMPA DESTACÁVEL, ADICIONAL: IDENTIFICAÇÃO ALFA-NUMÉRICA | 410240 | 42 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 30 | [6 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000338 | CATMAT 410554 - SUPORTE PARA MICROPIPETAS CAPACIDADE 10 UNIDADES (CATMAT - 410554 - SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATÉ 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO.) | 410554 | 4 | [8 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000108 | CATMAT - 412644 - PAPEL INDICADOR PH, MATERIAL PAPEL, FAIXA PH 0 A 14 COM ESCALA DE 1,0, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO.CAIXA COM 100 TIRAS | 412644 | 22 | [8 empty] | 2 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000369 | CATMAT - 413017 - COLUNA PARA HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 150 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUIMICAMENTE LIGADA A GRUPO OCTADECILSILANO C-18, TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 5 MICRA | 413017 | 2 | [8 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000370 | CATMAT 413035 - COLUNA PARA HPLC, MATERIAL SILICA, REVESTIMENTO AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 250 MM, DIÂMETRO 4,60 MM, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTO DESEMPENHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS QUIMICAMENTE LIGADA A GRUPO OCTADECILSILANO C-18, TAMANHO DE PARTÍCULAS DE 5 MICRA | 413035 | 1 | [8 empty] | 1
sem cotação | ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000594 | CATMAT -410179- ORGANIZADOR, MATERIAL:POLIESTIRENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:TIPO GAVETA COM 7 COMPARTIMENTOS, COMPRIMENTO:34 CM, LARGURA:44,10 CM, ALTURA:7,30 CM | 410179 | 5 | [28 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000464 | CATMAT 419657 - MEMBRANA LABORATÓRIO, TIPO: FILTRAÇÃO, MATERIAL: FIBRA DE VIDRO, FORMATO: REDONDA, POROSIDADE: 1,2 ΜM, DIMENSÕES: CERCA DE 45 MM, CAIXA COM 100 UNIDADES | 419657 | 1 | [8 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000623 | MEMBRANA FILTRANTE, MATERIAL LCR EM PTFE, APLICAÇÃO LABORATORIAL, POROSIDADE 0,45 MICRA, DIÂMETRO 47, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCA, INFORMAÇÕES ADICIONAIS EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 410157 | 5 | [8 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000564 | CATMAT 414323 - FILTRO LABORATÓRIO, TIPO PARA SERINGA, MATERIAL NYLON, POROSIDADE 0,45 ΜM, DIMENSÕES CERCA DE 25. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. | 414323 | 1 | [8 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000368 | CATMAT 453498 - PARAFILME, FILME PLÁSTICO, TIPO: TERMOPLÁSTICO, LARGURA: 10 CM, COMPRIMENTO: 38 M, PARAFINA PLASTICA COM PAPEL. | 453498 | 10 | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | 5 | [9 empty] | 2 |  | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000371 | CATMAT 447932 - CAIXA DE FIBRA DE PAPELÃO PARA CRIO-ARMAZENAMENTO PARA TUBOS FALCON DE 50 ML CAIXAS PARA CRIO-ARMAZENAMENTO PARA TUBOS FALCON DE 50 ML. (CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: PAPELÃO, CAPACIDADE: 16 TUBOS, VOLUME: PARA TUBOS 50 ML, ACESSÓRIOS: TAMPA DESTACÁVEL). | 447932 | 10 | [13 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000701 | CATMAT:408987 - CABO DE KOLLE 20 X 0,50 CM - CABO DE KOLLE; MATERIAL: ALUMÍNIO; COMPRIMENTO: 20 CM; ESPESSURA: 0,50 CM; CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SUPORTE PARA ALÇA CALIBRADA | 408987 | 6 | [9 empty] | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000669 | BANDEJA PARA LÂMINAS 20 LUGARES - BANDEJA PARA LÂMINAS 20 LUGARES CAPACIDADE: 20 LÂMINAS; COR: BRANCA; CONFECCIONADA EM PLASTICO ABS (FLEXÍVEL E RESISTENTE); ESTRUTURA RÍGIDA E RESISTENTE À SOLVENTES; PERMITE SOBREPOSIÇÃO DE BANDEJA;DIMENSÕES 20X1,5X30CM. | 441225 | 2 | [9 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000137 | CATMAT 465548 FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP); IDEAL PARA 81 TUBOS CRIOGÊNICOS OU MICROTUBOS DE 1,5 ML A 2 ML; TAMPA ENCAIXÁVEL; IDENTIFICAÇÃO ALFANUMÉRICA; TRANSPARENTE; EMPILHÁVEL; RESISTENTE A TEMPERATURAS EXTREMAMENTE BAIXAS; DIMENSÕES: 130X 130 X 47 MM; AUTOCLAVÁVEL" | 465548 | 50 |  | 30 | [11 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000225 | CATMAT 474760 - CARTUCHO QUANTUM-EX P/ SISTEMAS MILLI-Q D MILLIPORE E PARA SISTEMAS DE ULTRAPURIFICACAO DE AGUA, COM RESINAS IO NEX LEITOMISTO E ORGANEX. C.FISCAL: 8421.21.00 - PASSÍVEL DE ST. CARACTERÍSTICA ADICIONAL CP/ APLICAÇÃO NO APARELHO MILLI-Q ACADEMIC A10. REF. MILLIPORE / QTUM000EX | 474760 | 1 | [8 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000570 | CATMAT 464231 NAVALHA LABORATÓRIO, MATERIAL:AÇO INOX, REVESTIMENTO:REVESTIDA COM CERÂMICA E PTFE, APLICAÇÃO:PARA MICRÓTOMO, DIMENSÕES:CERCA DE 80 X 15 MM, ADICIONAL:ALTO PERFIL, TIPO USO:DESCARTÁVEL. CAIXA COM 50 UNIDADES | 464231 | 5 | [18 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000703 | CATMAT 421082 FILME DE SELAGEM PARA MICROPLACAS PCR; MATERIAIS: FILME DE POLIÉSTER POLIPROPILENO; ESTERELIDADE:NÃO ESTÉRIL; CARACTERÍSTICAS: PERFURÁVEL AUTOADESIVO; APLICAÇÃO: PARA MICROPLACA 96 POÇOS; ADEQUADO PARA PCR; EMBALAGEM: PACOTE DE 100 CADA; | 421082 | 2 | [9 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000337 | CATMAT 426755 - PLACA DE 96 POÇOS PARA SEQUENCIAMENTO/PCR - CATMAT 426755 - PLACA ELISA 96 POÇOS - PLACAS PARA IMUNOENSAIOS DE FASE SÓLIDA QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS; MATERIAL: POLIESTIRENO (PS); CONFIGURAÇÃO: PINCHBAR, 96 POÇOS DE FUNDO CHATO, SEM TAMPA; SUPERFÍCIE: MAXISORP, HIDROFÍLICA, IDEAL PARA ENSAIOS SANDUÍCHE COM ANTICORPOS; VOLUME TOTAL: 400 &#956;L; VOLUME MÁXIMO DE TRABALHO: 350 &#956;L; NÃO ESTÉRIL; CERTIFICADO INCLUSO; EMBALAGEM DE 12 PACOTE COM 5 UNIDADES, TOTALIZANDO 60 UNIDADES; MARCA: THERMO SCIENTIFIC NUNC , THERMOFISHER CODIGO 439454 OU QUALQUER OUTRA MARCA SIMILAR, EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE APPLIED BIOSYSTEMS® MICROAMP® OPTICAL | 426755 | 30 | [9 empty] | 20 |  |  |  | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000338 | CATMAT - 410554 - SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL PLÁSTICO, APLICAÇÃO PARA MICROPIPETAS, CAPACIDADE ATÉ 10 UNIDADES, ADICIONAL INCLINADO. | 414279 | 2 | [18 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000628 | CATMAT - 409534 -PIPETADOR, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 50 ML Pera Pipetadora 3 Vias em Borracha Item de fundamental importância no dia-a-dia do laboratório. Também chamadas de pipetadores por três vias, as pêras de sucção são utilizadas para auxiliar na sucção de líquidos em pipetas. Elas têm a mesma função que um pipetador em plástico desmontável, mas seu formato lembra o de uma pêra como o próprio nome sugere. São fabricadas em borracha e possuem três válvulas com esferas em PVC. | 409534 | 125 | [5 empty] | 10 |  |  | 50 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 55
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000092 | CATMAT 411171 PIPETADOR, MATERIAL: BORRACHA, TIPO: MANUAL, CAPACIDADE: ATÉ 100 ML, AJUSTE: TIPO PERA, COMPONENTES : COM 3 VIAS. ESFERAS EM AÇO INOXIDÁVEL. | 411171 | 10 | [5 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000158 | CATMAT - 419922 Tetina De Silicone Pipetador, material: silicone, capacidade: até 3 ml, ajuste: tipo bulbo para pipeta pasteur, cor verde | 419922 | 25 | [8 empty] | 25
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000165 | CATMAT 421658 - ANEL LABORATÓRIO, MATERIAL: FERRO, DIÂMETRO: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM MUFA. (UNIDADE) | 421251 | 5 |  |  | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000620 | CATMAT 428819 - MARCADOR DE INSTRUMENTAL, MATERIAL LIVRE DE LÁTEX, DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE AO PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO EM AUTOCLAVES. FOLHA COM NO MÍNIMO DE 130 TIRAS AUTO ADESIVAS, PRÉ-CORTADAS, CORES DIVERSAS, TIPO LISA, SENDO NO MÍNIMO 116 TIRAS TAMANHO DE 0,5 X 2,8 CM E 18 TIRAS DE 0,5 X 6 CM. ACEITA-SE VARIAÇÃO DE 0,01 MM NAS TIRAS. TODO MATERIAL DEVE SER ATÓXICO, RESISTENTE, APRESENTAR ALTA DURABILIDADE, E MANTER SUAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS APÓS EXPOSIÇÃO A DETERGENTES E A AUTOCLAVAGEM A VAPOR D´ÁGUA. EMBALAGEM SEGURA COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, VALIDADE E LOTE. OBS.: HU ESPECIFICAR COR EM EDITAL. | 428819 | 5 | [17 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000255 | CATMAT - 435858 ELETRODO MEDIÇÃO PH, TIPO: COMBINADO UNIVERSAL, SELADO (NÃO É POSSÍVEL RECARREGAR), COMPONENTES: CORPO PLÁSTICO , CONEXÃO BNC, TEMPERATURA TRABALHO: 0 A 60 °C, FAIXA OPERAÇÃO ACIDEZ: 0 A 14 | 435858 | 10 |  |  | 1 | [5 empty] | 8 | [15 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000569 | CATMAT 439115 - FRASCO COLETOR, TIPO UNIVERSAL, MATERIAL PLÁSTICO TRANSPARENTE, CAPACIDADE CERCA DE 80 ML, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, GRADUAÇÃO GRADUADO | 439115 | 50 | [8 empty] | 50
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000233 | CATMAT - 440653 CILINDRO ESTERILIZADOR, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: REDONDO, TIPO USO: P, ATÉ 12 PLACAS DE PETRI DE 100 X 20 MM, DIMENSÕES: CERCA DE 120 X 270 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS : C, TAMPA | 440653 | 2 |  |  | 2
sem cotação | ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000539 | CATMAT 478039 AGULHA DE LE CHATELIER, MATERIAL: LATÃO, USO: ENSAIO DE EXPANSIBILIDADE DE CIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DIÂMETRO 30 MM, ALTURA 30 MM, COMPRIMENTO: 150 MM | 442927 | 6 | [7 empty] | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000136 | CATMAT 460268 SUPORTE LABORATÓRIO, MATERIAL METAL, TIPO HASTE, DIMENSÕES CERCA DE 45 CM, BASE BASE PLANA | 460268 | 20 | [23 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000106 | CATMAT 412288 - ALFINETE ENTOMOLÓGICO N°2 - Alfinete entomológico, material: aço inox, dimensões: cerca de 40 x 0,45 mm, adicional: com cabeça Descrição complementar : caixa com 100 unidades | 412288 | 14 | [25 empty] | 4 |  |  |  |  | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000174 | ALFINETE ENTOMOLÓGICO 40 X 0,35 MM. ALFINETE ENTOMOLÓGICO, MATERIAL AÇO INOX, DIMENSÕES CERCA DE 40 X 0,35, ADICIONAL COM CABEÇA, CAIXA COM 100 UNIDADES. | 424734 | 2 | [25 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000400 | CAIXA ORGANIZADORA 20L - CAIXA ORGANIZADORA 20L: ALTURA 17,9CM, LARGURA 32,3CM, COMPRIMENTO 4 | 108898 | 11 | [7 empty] | 5 | [5 empty] | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000397 | CAIXA ORGANIZADORA 30 LITROS | 108898 | 125 |  |  | 20 |  |  |  |  | 4 | 45 |  |  |  |  | 6 | [9 empty] | 50
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000398 | CATMAT 108898 - CAIXA ORGANIZADORA 56 L - CAIXA ORGANIZADORA COM TAMPA E GRAMPOS DE FECHAMENTO. CAPACIDADE DE 56 LITROS. COMPRIMENTO: 55,5 X LARGURA: 40,3 X ALTURA: 36,5 CM. TRANSPARÊNCIA PERMITINDO VISUALIZAR O CONTEÚDO INTERNO. PLÁSTICO RESISTENTE. | 108898 | 226 | 80 |  |  |  |  | 10 |  | 5 | 14 |  |  |  |  | 13 | 6 | [5 empty] | 26 |  |  |  | 5 |  | 30 | 10 |  |  | 27
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000399 | CATMAT 108898 - CAIXA ORGANIZADORA 70 LITROS | 108898 | 22 | [8 empty] | 17 | [15 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000128 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 0,2 - 2,0 MICROLITROS | 450228 | 9 | [8 empty] | 8 |  |  |  |  | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000560 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL DE 2 - 20 MICROLITROS | 424684 | 10 | [5 empty] | 2 |  |  | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000419 | MICROPIPETA MONOCANAL VOLUME VARIÁVEL 20 - 200 MICROLITROS | 409084 | 45 |  |  | 2 | [5 empty] | 5 | 1 |  |  |  | 2 | 4 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 16
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000176 | CATMAT -425386- MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: 500 A 5000 MCL, TIPO :MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE:VOLUME REGULÁVEL, COMPONENTES:COM EJETOR DE PONTEIRA, ADICIONAL:AUTOCLAVÁVEL | 425386 | 18 |  |  | 2 | [5 empty] | 10 | [5 empty] | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000417 | MICROPIPETA DE VOLUMES FIXOS DE 1ML (1000 MICROLITROS) (MICROPIPETA, CAPACIDADE ASPIRAÇÃO: ATÉ 1000 MCL, TIPO : MONOCANAL, MECÂNICA, AJUSTE: VOLUME FIXO, COMPONENTES: COM EJETOR DE PONTEIRA, SUPORTE, ADICIONAL: AUTOCLAVÁVEL) | 411743 | 1 | [8 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000047 | CATMAT 363484 - COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 L - USO DESCARTÁVEL COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 7 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, TIPO USO DESCARTÁVEL. | 363484 | 103 |  |  | 2 |  |  | 20 | 50 | [18 empty] | 8 |  |  |  |  | 23
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000705 | COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 20 L (UNIDADE) | 363484 | 20 | [13 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000693 | CATMAT - 411032 - CAIXA COLETORA PERFUROCORTANTE (CAIXA EXTERNA E BANDEJA EM PAPELÃO ONDULADO; CINTA INTERNA E FUND O EM PAPEL RÍGIDO; SACO PLÁSTICO IMPERMEÁVEL; ALÇA DUPLA E LACRE DE SEGURANÇA PARA GARANTIR FECHAME NTO E TRANSPORTE SEGURO DA CAIXA. DE 3 LITROS) | 411032 | 85 | [5 empty] | 30 |  |  | 5 | [9 empty] | 50
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000295 | ESTANTE (RACK) RETANGULAR 4 LADOS, PARA TUBOS DE ENSAIO (ESTANTE PARA MICROTUBOS, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 80 TUBOS, TAMANHO: PARA TUBOS 0,5 ML A 50 ML, ADICIONAL: 4 FACES) | 422211 | 26 | [8 empty] | 26
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000293 | ESTANTE RACK (BERÇO) PARA COLORAÇÃO LÂMINAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE LÂMINAS 30, POSIÇÃO LÂMINAS VERTICAL, COMPRIMENTO 11, ALTURA 9, LARGURA 9. ESTANTE RACK (BERÇO) PARA COLORAÇÃO LÂMINAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE LÂMINAS 30, POSIÇÃO LÂMINAS VERTICAL, COMPRIMENTO 11, ALTURA 9, LARGURA 9,05. | 414669 | 9 | [8 empty] | 5 | [16 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000177 | ESTANTE DE TUBO CENTRIFUGAÇÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE* ATÉ 50 UNIDADES, TAMANHO PARA TUBOS 15 ML A 50 ML | 425783 | 12 | [8 empty] | 2 | [19 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000182 | "ESTANTE PARA TUBO DE ENSAIO 24 TUBOS, MATERIAL: ARAME REVESTIDO DE PVC, PARA TUBOS DE ATÉ 25MM DE DIÂMETRO (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 20 MM, CAPACIDADE : ATÉ 25 UNIDADES)" | 430254 | 38 | [5 empty] | 10 |  |  | 20 | [19 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000476 | ESTANTE (RACK) DUPLA FACE PARA TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA - CATMAT 111295 - ESTANTE (RACK), DUPLA FACE, QUE PERMITE ACOMODAR DE UM LADO 96 TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 1,5-2,0 ML E DO OUTRO LADO 96 TUBOS DE MICROCENTRÍFUGA DE 0,5 ML. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO, RESISTENTE À TEMPERATURAS DE -86OC A +121OC. COM TAMPA TRANSPARENTE DESTACÁVEL, COM DOIS ENCAIXES (SEM DOBRADIÇA). FORMATO RETANGULAR COM BASE CODIFICADA ALFA-NUMERICAMENTE COM 8 FILEIRAS DE A E H E DE 1 A 12. AUTOCLAVÁVEL A 121ºC POR 20 MINUTOS. | 111295 | 7 | [13 empty] | 7
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000674 | ESTANTE PARA MICROTUBOS PARA TUBOS 1 ML A 2 ML - O RACK PARA 80 MICROTUBOS, CORES SORTIDAS SERVE PARA ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE TUBOS CRIOGÊNICOS E MICROTUBOS. FABRICADO EM POLIPROPILENO (PP); AUTOCLAVÁVEL (121°C, 15PSI, 30MIN); IDEAL PARA MICROTUBOS DE 1,5ML OU 2ML; DIMENSÕES: 230 X 66 X 13MM; IDENTIFICAÇÃO NUMÉRICA; DISPONÍVEL EM CORES SORTIDAS. | 408191 | 4 | [13 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000296 | ESTANTE RACKS DE 96 POÇOS PARA PONTEIRAS DE 10MCL (CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 96 PONTEIRAS, VOLUME: PARA PONTEIRA 10 MCL, ACESSÓRIOS: TAMPA COM DOBRADIÇA) | 413132 | 2 | [13 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000159 | STANTE 12 TUBOS DE ENSAIO DE 20MM DE ARAME COM PVC - CATMAT -419962- Estante tubo ensaio, arame revestido em pvc, para tubos de no mínimo 20 mm, 12 unidades | 419962 | 30 | [23 empty] | 30
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000291 | ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNIDADES (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: ARAME REVESTIDO EM PVC, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 25 MM, CAPACIDADE : ATÉ 40 UNIDADES) | 428734 | 15 |  |  | 4 | [5 empty] | 11
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000226 | ESTANTE EM PLÁSTICO PARA 120 TUBOS DE 15-16MM - ORIFÍCIO REDONDO (ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL: PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO: PARA TUBOS ATÉ 15 MM, CAPACIDADE : ATÉ 120 UNIDADES) | 441229 | 3 | [8 empty] | 3
remover na descrição o termo vidro | ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000478 | catamt 430064 BARRILETE. MATERIAL: VIDRO. CAPACIDADE: 5 L. COMPONENTES: COM TAMPA. ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA. | 430064 | 1 | [13 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000109 | BARRILETE, MATERIAL: PLÁSTICO, GRADUAÇÃO: GRADUADO, CAPACIDADE: 10 L, COMPONENTES: COM TAMPA, ACESSÓRIOS: COM TORNEIRA. EM PLÁSTICO PVC RÍGIDO, POSSUI VISOR DE NÍVEL EM MANGUEIRA CRISTAL REMOVÍVEL E TORNEIRA. SÃO DE GRANDE UTILIDADE DENTRO DOS LABORATÓRIOS SENDO UTILIZADOS PARA O ARMAZENAMENTO DE ÁGUA DESTILADA, ÁGUA QUENTE, ÁGUA FRIA E REAGENTES PREPARADOS | 412658 | 15 | [18 empty] | 5 | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000373 | BARRILETE EM PVC 50 LITROS - BARRILETE, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, TAMPA E VISOR. | 412650 | 7 | [8 empty] | 5 | [9 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000340 | SUPORTE UNIVERSAL 750 MM BASE E HASTE DE FERRO - CATMAT- 414306 | 414306 | 32 |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 10 | [9 empty] | 5 | [9 empty] | 12
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000136 | SUPORTE UNIVERSAL HASTE EM FERRO ZINCADO HASTE COM 45 CM | 460268 | 30 | [8 empty] | 20 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000581 | CATMAT -253711- BALDE, MATERIAL: PLÁSTICO, TAMANHO: PEQUENO, MATERIAL ALÇA: ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE: 12 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO: CILÍNDRICO. | 253711 | 14 |  |  | 4 | [15 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000387 | BALDE GRADUADO EM POLIPROPILENO DE 20 LITROS. ATMAT - 325396 - BALDE, PLÁSTICO, PEQUENO, ARAME GALVANIZADO, 20 L, GRADUADO, COM ALÇA, CILÍNDRICO. | 325396 | 13 | [8 empty] | 1 | [9 empty] | 10 | [5 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000498 | BANDEJA DE ACO GALVANIZADA REDONDA MEDINDO 60X8CM SEM ALCA | 218903 | 6 | [7 empty] | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000489 | BANDEJA DE AÇO GALVANIZADA APROX. 70X50X5CM SEM ALCA | 442306 | 7 | [18 empty] | 5 | [10 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000669 | BANDEJA PARA LÂMINAS 20 LUGARES - BANDEJA PARA LÂMINAS 20 LUGARES CAPACIDADE: 20 LÂMINAS; COR: BRANCA; CONFECCIONADA EM PLASTICO ABS (FLEXÍVEL E RESISTENTE); ESTRUTURA RÍGIDA E RESISTENTE À SOLVENTES; PERMITE SOBREPOSIÇÃO DE BANDEJA;DIMENSÕES 20X1,5X30CM. | 441225 | 22 | [8 empty] | 2 | [8 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000696 | BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO:PLÁSTICO, DIMENSÕES:CERCA DE 30 X 20 X 5 CM | 408559 | 71 | [5 empty] | 10 |  |  | 48 | [16 empty] | 5 |  |  | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000582 | BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO:PLÁSTICO, DIMENSÕES:CERCA DE 45 X 30 X 10 CM | 408563 | 50 | [18 empty] | 50
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000555 | CATMAT- 408565- BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO: PLÁSTICO, DIMENSÕES: CERCA DE 35 X 35 X 15 CM DESCRIÇÃO COMPLEMENTAR: BANDEJA DE POLIETILENO , DIMENSÕES 34X36X16 - 15 LITROS | 408565 | 40 |  | 20 | [16 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000556 | BANDEJA, MATERIAL: POLIETILENO, DIMENSÕES: 38 X 53 X 8 CM | 420651 | 20 | [8 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000582 | BANDEJA LABORATÓRIO, TIPO USO:PLÁSTICO, DIMENSÕES:CERCA DE 45 X 30 X 10 CM | 408563 | 4 | [7 empty] | 2 | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000223 | BANDEJA, POLIPROPILENO, DIMENSÕES: 71 X 61 X 10 CM, BANDEJA, MATERIAL: POLIPROPILENO ALTA DENSIDADE, DIMENSÕES: 71 X 61 X 10 CM, APLICAÇÃO: ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS. | 397190 | 7 | [25 empty] | 7
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000342 | TERMÔMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA, TIPO CAPELA MODELO( VIDRO ) TERMÔMETRO, TIPO CAPELA, DUAS COLUNAS, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA 35 A +50, APLICAÇÃO GELADEIRA E CAIXA TÉRMICA, TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 240 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÁXIMA E MÍNIMA, DISPOSITIVO FIXAÇÃO E BOTÃO PARA LARGURA 70 MM. | 298208 | 2 | [8 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000486 | TERMÔMETRO, TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: -10 A 360 °C, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: MERCÚRIO, MATERIAL: VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPILAR, TRANSPARENTE, 340 MM. CATMAT 440188 (UNIDADE) | 440188 | 37 | [8 empty] | 21 | [14 empty] | 10 |  |  |  |  | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000363 | TERMÔMETRO DIGITAL SEM CONTATO, COM MIRA LASER, TEMPERATURA -30 °C A + 550 °C - UNIDADE -CATMAT 266309 | 266309 | 18 | [8 empty] | 7 |  |  |  |  | 1 | [13 empty] | 8 |  |  |  | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000480 | "TERMÔMETRO DIGITAL TIPO ESPETO, INSTRUMENTO DIGITAL PORTÁTIL, COM MEDIDA DE TEMPERATURA APENAS INTERNA, 3 LEITURAS SIMULTÂNEAS, INDICAÇÃO DE HORAS, REGISTRO DE MÁXIMO E MÍNIMO E PRECISÃO BÁSICA DE 1°C E 8% RH. REALIZA MEDIDAS DE TEMPERATURA INTERNA (AMBIENTE EM QUE SE ENCONTRA O INSTRUMENTO) DE 0°C A 50°C(32°F A 122°F) E UMIDADE RELATIVA INTERNA DE 20% A 95%. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - DISPLAY: TRIPLO; - INDICAÇÃO SIMULTÂNEA : TEMPERATURA, UMIDADE RELATIVA E HORÁRIO; - TEMPERATURA INTERNA EM °C OU °F; - RELÓGIO COM INDICAÇÃO NO FORMATO 12H OU 24H; - RELÓGIO COM ALARME (DESPERTADOR); - HIGRÔMETRO E TERMÔMETRO COM INDICAÇÃO DE MAX/MIN; - TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 0°C ? 50°C, RH<95%; - TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO: - 20°C ? 60°C, RH<95%; - ALIMENTAÇÃO: 1 BATERIA 1,5V AAA; - VIDA ÚTIL DA BATERIA: 3000 HORAS (ALCALINA); - DIMENSÕES: 119(A)X100(L)X21(P)MM; - PESO: APROX. 130G(COM BATERIA) ACESSÓRIOS: - MANUAL DE INSTRUÇÕES (1 CÓPIA); - BATERIA (1PEÇA); - GARANTIA DE 12 MESES. | 464981 | 32 | [7 empty] | 2 | 8 | [16 empty] | 6 |  | 10 | 6
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000132 | CATMAT 452542. TERMÔMETRO, TIPO: ANALÓGICO, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA: - 10 A 110 °C, APLICAÇÃO: LABORATÓRIO, ELEMENTO EXPANSÃO: LÍQUIDO AVERMELHADO, MATERIAL: VIDRO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CAPILAR, DIVISÃO DA ESCALA 1, COMPRIMENTO 260 MM, PRECISÃO: 1 °C. (UNIDADE) | 452542 | 30 | [23 empty] | 30
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000364 | CATMAT 26310 - TERMÔMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO( TERMÔMETRO DIGITAL DE MÁXIMA E MÍNIMA COM FUNÇÃO INTERNA E EXTERNA, COM ALARME SONORO. FABRICADO EM PLÁSTICO ABS. SENSOR COM PONTEIRA PLÁSTICA EM CABO DE 1,80CM. DISPLAYS DE CRISTAL LÍQUIDO (LCD) DE TR ÊS DÍGITOS. ESCALA INTERNA: -10+50°C / -14+122°F ESCALA EXTERNA: -50+70°C / -56+158°F RESOLUÇÃO: 1°C / 1°F PRECISÃO: ±1°C / ±1°F DIMENSÕES: 110X70X20MM MATERIAL: PLÁSTICO ABS CABO: 1,80CM PESO: 90G | 26310 | 28 |  | 3 | [16 empty] | 20 | [7 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000088 | CATMAT 409370 - ESPÁTULA LABORATÓRIO FORMATO CANALETA (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CANALETA, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM) | 409370 | 46 |  |  | 10 | [5 empty] | 17 | [14 empty] | 15 | [6 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000466 | CATMAT 420829 ESPÁTULA LABORATÓRIO, AÇO INOX, CHATA COM COLHER, 12 CM] ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 12 CM CATMAT-420829 ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 12 CM. | 420829 | 8 | [30 empty] | 8
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000138 | CATMAT 420830 ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 15 CM) | 420830 | 60 | [8 empty] | 10 | [14 empty] | 50
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000089 | CATMAT 409373 ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: ARAME DE AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 20 CM) | 409373 | 4 | [30 empty] | 4
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000036 | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO: CERCA DE 25 CM) | 420358 | 7 | [8 empty] | 7
ajustar sipac | ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000290 | CATMAT 443618 ESPÁTULA DE LABORATÓRIO, FORMATO: FINA, COM PONTA CURVA. MATERIAL: AÇO INOX. COMPRIMENTO: 35 CM (ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL: AÇO INOX, FORMATO: FINA, COMPRIMENTO: CERCA DE 35 CM) | 443618 | 14 | [8 empty] | 14
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000289 | CATMAT -419842- ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 0,8 CM, COMPRIMENTO: 20 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL | 419842 | 21 |  |  | 6 | [5 empty] | 5 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000067 | CATMAT 408570 ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 2 CM, COMPRIMENTO: 25 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL | 408570 | 40 |  |  | 6 | [5 empty] | 24 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000070 | CATMAT ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 3 CM, COMPRIMENTO: 30 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 3 CM, COMPRIMENTO: 30 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408574 | 28 |  |  | 6 |  |  | 5 |  |  | 7 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000125 | CATMAT 443393 ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES: CERCA DE 4 CM X 45 CM (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL, DIMENSÕES: CERCA DE 4 CM X 45 CM) | 443393 | 30 | [8 empty] | 20 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000068 | CATMAT 408572 ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 5 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 5 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408572 | 20 | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000069 | CATMAT 408573 ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 8 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CILÍNDRICA, MATERIAL CABO: ARAME, MATERIAL CERDA: CERDA EM CRINA DE CAVALO, DIÂMETRO: 8 CM, COMPRIMENTO: 50 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 408573 | 20 | [8 empty] | 10 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000094 | CATMAT 409857 ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CÔNICA, DIÂMETRO: 40/80 MM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL (ESCOVA LABORATÓRIO, FORMATO: CÔNICA, MATERIAL CABO: CABO EM MADEIRA, MATERIAL CERDA: CERDA EM NYLON, DIÂMETRO: ATÉ 10 CM, COMPRIMENTO: 65 CM, ACESSÓRIOS: PONTA EM PINCEL) | 409857 | 20 | [5 empty] | 5 |  |  | 5 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000468 | CATMAT 408654 PIPETADOR TIPO PI-PUMP 2 ML | 408654 | 21 | [18 empty] | 20 | [11 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000071 | CATMAT 408655 PIPETADOR TIPO PI-PUMP 10 ML | 408655 | 41 | [18 empty] | 20 |  |  |  |  | 20 | [6 empty] | 1
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000072 | CATMAT 408656 PIPETADOR TIPO PI-PUMP 25 ML | 408656 | 20 | [18 empty] | 20
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000605 | CATMAT: 410220 LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA 20 X 20 MM; UNIDADE DE MEDIDA: CAIXA; ESPECIFICAÇÃO: LAMÍNULA DE VIDRO PARA MICROSCOPIA,FORMATO QUADRADO, DIMENSÕES CERCA DE 20 X 20 MM; ENTREGAR EM CAIXA COM 100 UND. | 409642 | 10 | [9 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000256 | CATMAT 410716 GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 35 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 410716 | 68 | [8 empty] | 16 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 12
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000235 | CATMAT 410721 GARRA PARA CONDENSADOR COM MUFA FIXA 4 DEDOS 60MM. CATMAT 410721 - GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 4 DEDOS, ADICIONAL: DUPLA, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 60 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA. (UNIDADE) | 410721 | 30 | [23 empty] | 30
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000477 | CATMAT 410724 GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 2 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 65 MM, ACESSÓRIOS: SEM MUFA. (UNIDADE) | 410724 | 12 | [28 empty] | 12
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000104 | CATMAT 410726 GARRA LABORATÓRIO, MATERIAL: METAL, TIPO GARRA: 3 DEDOS, TIPO PONTA: PONTA REVESTIDA EM PVC, ABERTURA: ABERTURA ATÉ 90 MM, ACESSÓRIOS: COM MUFA | 410726 | 27 | [8 empty] | 15 | [19 empty] | 12
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000111 | CATMAT 413130 CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 1000ΜL, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA. COR AZUL AUTOCLAVAVE | 413130 | 24 |  | 12 |  |  |  | 10 | [24 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000121 | CATMAT:413131 CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL: POLIPROPILENO, CAPACIDADE: 96 PONTEIRAS, VOLUME: PARA PONTEIRA 200 MCL, ACESSÓRIOS: TAMPA COM DOBRADIÇA | 413131 | 40 |  | 20 |  |  |  | 10 | [18 empty] | 10
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000563 | CATMAT 413132 - CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 96 PONTEIRAS, VOLUME PARA PONTEIRA 10ΜL, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA. COR BRANCA AUTOCLAVAVEL | 413132 | 3 | [8 empty] | 1 | [21 empty] | 2
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000706 | CAIXA DE ESTOJO INSTRUMENTAL 20 CM X 10 CM X 5 CM | 260611 | 10 | [5 empty] | 5 | [12 empty] | 5
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000028 | CATMAT 280773 - TESOURA , MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 11 CM, TIPO PONTA RETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IRIS COM WÍDEA | 280773 | 0
| ITEM ok! | ITEM ok! | 23000000731 | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 14 CM, TIPO PONTA RETA, ESTERILIDADE ESTÉRIL, APLICAÇÃO CIRURGIA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLIDA E BRILHANTE, SEM IMPERFEIÇÕES SUPERFICIAIS, TIPO ÍRIS. | 285270 | 20 | [18 empty] | 20