## Página1
Unidade | Item | Quantidade | Valor Estimado | Total
BIOTERIO CENTRAL | ALIMENTOS PARA ANIMAIS | 1 | 142700 | 142700
BIOTERIO CENTRAL | AR CONDICIONADO, ESPECIFICAÇÕES: TIPO SPLIT HIGH-WALL BTU: 24.000 BTU/H CICLO: SOMENTE FRIO TENSÃO: 220 VOLTS MONOFÁSICA. RUÍDO: MÁX. DE 55 DB. CARACTERÍSTICAS: POSSUIR FILTRO ANTIBACTERIANO LAVÁVEL, PROTEÇÃO ANTICORROSIVA, CONTROLE REMOTO. CLASSIFICAÇÃO INMETRO/ENCE: A.GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. | 16 | 2478 | 39648
BIOTERIO CENTRAL | CÂMARA DE EUTANASIA PARA ANIMAIS DE LABORATÓRIO. TAMPA SUPERIOR EM VIDRO TEMPERADO OU ACRILICO COM BORRACHA DE VEDAÇÃO, ABERTURA VERTICAL E TRAVAS; DRENO COM VÁLVULA NA PARTE INFERIOR DA CÂMARA; CÂMARA DIGITAL COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE FLUXO ATRAVÉS DE SOLENOIDES; PREENCHIMENTO POR TEMPO; MONITORAMENTO DE DECAIMENTO DE O2 (COM SENSOR DE O2 ELETRONICAMENTE); REGULADOR DE O2 COM FLUXÔMETRO 0-15LPM; VÁLVULA + MANGUEIRA PADRÃO PARA CO²; MODELO COM VOL. DE 297L. | 1 | 53000 | 53000
BIOTERIO CENTRAL | CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA DE AUXILIARES DE LABORATÓRIO PARA EXERCER AS FUNÇÕES NO BIOTÉRIO CENTRAL, CONFORME PROCESSO Nº 23065.011463/2018-85 | 1 | 108000 | 108000
BIOTERIO CENTRAL | DESUMIDIFICADOR, VOLTAGEM 220V, CAPACIDADE AMBIENTE COM 300M3, POTÊNCIA COMPRESSOR 390 WATTS, TEMPERATURA UTILIZAÇÃO 5 A 40 ºC, DESUMIDIFICAÇÃO 18 L/DIA E CIRCULAÇÃO 600 M³/H, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COMPRESSOR HERMÉTICO, MOTOR VENTILADOR, RESERVATÓRIO PARA ÁGUA COM CAPACIDADE DE 3 LITROS, CONTROLADOR DE UMIDADE, CHAVE LIGA-DESLIGA EVITA ALTERAÇÃO NA REGULAGEM DO CONTROLE DE UMIDADE. | 2 | 2666 | 5332
BIOTERIO CENTRAL | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL | 1 | 9511.64 | 9511.64
BIOTERIO CENTRAL | EXAUSTOR PARA USO EM CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES. CENTRÍFUGO TIPO SIROCO LAMINADO EM FIBRA DE VIDRO (PEÇA ÚNICA) COM TURBINA EM MATERIAL PLÁSTICO COM ALTA RESISTÊNCIA AOS GASES CORROSIVOS; DIÂMETRO 100 MM; MOTOR BLINDADO COM GRAU DE PROTEÇÃO IP54, VENTILAÇÃO EXTERNA E COMPLETAMENTE ISOLADO DOS GASES; POTÊNCIA 1/4 HP; FREQUÊNCIA 60 HZ; TENSÃO 220V; VOLUME APROXIMADO DE AR DESLOCADO PELO EXAUSTOR (NOMINAL SEM TUBULAÇÃO ): 480 M3/HORA; VELOCIDADE MÉDIA DO AR NA SAÍDA DO EXAUSTOR . | 8 | 2210 | 17680
BIOTERIO CENTRAL | GELADEIRA FROST FREE, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO FREEZER 110 L; CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO REFRIGERADOR 290L; CONSUMO APROXIMADO DE ENERGIA 59 KWH; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A/SELO PROCEL ;ILUMINAÇÃO INTERNA LÂMPADA; PÉS NIVELADORES E RODÍZIOS TRASEIROS ; PORTA REVERSÍVEL; 2 PUXADORES; COMPARTIMENTO EXTRA FRIO; FÔRMA DE GELO; FRUTEIRA; GAVETAS; GAVETÃO DE LEGUMES E COMPARTIMENTO PARA ALIMENTOS FRESCOS ; PORTA-GARRAFAS; PORTA-LATAS; PORTA-OVOS. | 2 | 2399 | 4798
BIOTERIO CENTRAL | GERADOR DIESEL TRIFÁSICO | 1 | 95058 | 95058
BIOTERIO CENTRAL | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 26982.45 | 26982.45
BIOTERIO CENTRAL | MATERIAL PERMANENTE (LAVADORA DE GAIOLAS E BEBEDOUROS) | 1 | 399998 | 399998
BIOTERIO CENTRAL | MATERIAL PERMANENTE (MÓDULOS DE TROCA) | 1 | 224200 | 224200
BIOTERIO CENTRAL | MATERIAL PERMANENTE (RACK PARA CAMUNDONGOS) | 1 | 226390 | 226390
BIOTERIO CENTRAL | MATERIAL PERMANENTE (RACK PARA RATOS) | 1 | 332350 | 332350
BIOTERIO CENTRAL | MEDICAÇÕES PARA ANIMAIS | 1 | 24040 | 24040
BIOTERIO CENTRAL | MICROCOMPUTADOR, PROCESSADOR, REFERÊNCIA CORE I-5 OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL 64 BITS (PORTUGUÊS), DISCO RÍGIDO 1TB OU SUPERIOR, MÍDIA ÓPTICA DVD-RW , COM LEITOR DE CARTÃO, MEMÓRIA PADRÃO 8GB OU SUPERIOR; PLACA DE REDE (MBPS), 10/100/1000; PLACA DE WIRELESS, PLACA DE VÍDEO, MONITOR: LED 20" OU SUPERIOR, RESOLUÇÃO: 1.366 X 768 A 60 HZ, OU SUPERIOR;INCLUI TECLADO E MOUSE. ALIMENTAÇÃO: 220V. GARANTIA: 12 MESES | 2 | 2800 | 5600
BIOTERIO CENTRAL | NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I7, COM 6MB DE CACHE, FREQUENCIA 2.2GHZ COM TURBO BOOST 2.0 ATÉ 3.2GHZ. DISCO RÍGIDO DE 1TB, MEMÓRIA RAM A PARTIR DE 8GB DDR3 1600MHZ, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR, COM NO MÍNIMO 4 PORTAS USB 3.0, UMA ENTRADA VGA E UMA HDMI 1.4A E ETHERNET 100/1000. MONITOR LED 15´´. BATERIA DE 6 CÉLULAS LITHIUM ION. GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO. | 5 | 3300 | 16500
BIOTERIO CENTRAL | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO BIOTÉRIO CENTRAL DA UFAL CONFORME PROCESSO Nº 23065.021636/2016-10 | 1 | 867940.7 | 867940.7
BIOTERIO CENTRAL | SISTEMA DE ANESTESIA INALATÓRIA DE BAIXO FLUXO, BASEADO NAS CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS DE RATOS E CAMUNDONGOS. O SISTEMA POSSUI UM VAPORIZADOR DIGITAL INTEGRADO (IDV), COM UMA SERINGA CONTROLADA DIGITALMENTE, UMA BOMBA INTERNA DE FLUXO DE AR E UM MEDIDOR DE VAZÃO MONTADO EM UM PAINEL COMPACTO. PRÉ-CALIBRADO PARA USO COM ISOFLURANO, ELIMINANDO A NECESSIDADE DE UMA CALIBRAÇÃO PERIÓDICA. DEVE POSSUIR FILTRO DE CARVÃO PARA PARA CAPTURAR A ANESTESIA NÃO UTILIZADA E EXPIRADA, NÃO HAVENDO Á NECESSID | 1 | 20000 | 20000