## Página1
Unidade | Item | Quantidade | Valor Estimado | Total
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | CÓDIGO SIASG: 150513. SCANNER 3D COM SOFTWARE VELOCIDADE DE SCANEAMENTO 0,3 SPS CAMPO DE VISÃO DIAGONAL 180 A 258 MM CAMPO DE VISÃO X-Y 125X119 – 195X173 VISADA DIRETA 298MM PROFUNDIDADE DE CAMPO 178MM RESOLUÇÃO MEDIA DE PONTOS 980.000 RESOLUÇÃO MEDIA DE POLIGONOS 1.960.000 RESOLUÇÃO PONTO A PONTO 0,163 MM PRECISÃO 60-118 MICRONS. | 1 | 175238.4 | 175238.4
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | CÓDIGO SIASG: 16989. CARGA 18GHZ COM CONECTOR TIPO N (M) SWR A 4 GHZ, APC-7 (TYPE-N): 1.05 (1.06) SWR A 12.4 GHZ, APC-7 (TYPE-N): 1.10 (1.11) SWR A 18 GHZ, APC-7 (TYPE-N): 1.25 (1.30) POTENCIA MÁXIMA: 2 W AVG/ 300 W PEAK, | 1 | 2760 | 2760
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | CÓDIGO SIASG: 16989. KIT DE CALIBRAÇÃO MANUAL PARA ANALISADOR DE REDE FAIXA A 6GHZ COM CONECTOR TIPO N 50 OHM. | 1 | 4320 | 4320
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | CÓDIGO SIASG: 2073. ADAPTADOR, TIPO N(M) A BNC(F), CC A 2 GHZ NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO ANALIZADOR DE REDE. | 5 | 310 | 1550
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | CÓDIGO SIASG: 2073: ADAPTADOR, TIPO N(M) A SMA(F), CC A 12,4 GHZ NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO ANALIZADOR DE REDE. | 5 | 361 | 1805
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | CÓDIGO SIASG: 319695. MÓDULO VGA E LAN: O MÓDULO PLUG AND PLAY PARA ENCAIXE DE EXPANSÃO DO PAINEL TRASEIRO DE OSCILOSCÓPIOS. COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: PORTA LAN DE 10/100 MBITS COM SAÍDA VGA PORTA LAN COMPATÍVEL COM LXI CLASSE C, POSSIBILITANDO ACESSO, CONTROLE E IMPRESSÃO REMOTOS COMPATÍVEL COM VISUALIZADOR VNC, PARA ACESSO SEGURO INTERFACE BASEADA EM NAVEGADOR WEB QUE PERMITE CONTROLE REMOTO. COMPATÍVEL COM OSCILOSCÓPIOS INFINIIVISION DAS SÉRIES 2000X. | 4 | 2016 | 8064
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | CÓDIGO SIASG: 676. CABO DE 1,5M, TIPO N(M) A TIPO N(M), CC A 18 GHZ NECESSÁRIO PARA UTILIZAÇÃO DO ANALIZADOR DE REDE. | 3 | 3000 | 9000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | COMPUTADOR PARA SUPORTE AS DISCIPLINAS DE APRENDIZAGEM PROFUNDA E COMPUTAÇÃO GRÁFICA DA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO. | 1 | 18000 | 18000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | DÉCADA CAPACITIVA: ALTA PRECISÃO, 5% (DÉCADA 1~5); 5 FAIXAS DE CAPACITÂNCIA 0,1NF~1NF, 1NF~10NF, 0NF~100NF, 100NF~1?F ,1?F~10?F TENSÃO DE OPERAÇÃO: 300V DC/ 230V AC. | 20 | 3700 | 74000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | DÉCADA INDUTIVA: ALTA PRECISÃO, 5% (DÉCADA 1~5);10% (DÉCADA 7). 1?H~10?H/300MA, 10?H~100?H/200MA, 100?H~1MH/100MA, 1MH~10MH/100MA, 10MH~100MH/70MA, 100MH~1/ 50MA, 1H~10H/40MA. | 20 | 3500 | 70000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | DÉCADA RESISTIVA:POSSUI 6 DÉCADAS DE RESISTÊNCIA; PODE SER UTILIZADO EM EXPERIMENTOS ELÉTRICOS, ELETRÔNICOS E CIENTÍFICOS DE PRECISÃO; AMBIENTE DE OPERAÇÃO: 5°C ~ 35°C, RH < 75%; AMBIENTE DE ARMAZENAMENTO: 5°C ~ 35°C, RH < 75%; CONFORMIDADE: JB/T8255-1999 EQUIVALENTE A IEC- 477- 1974; DIMENSÕES: 284(L) X 94(A) X 95(P)MM; PESO:1,25KG. CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: FAIXA DE RESISTÊNCIAS: 1 OHM ~ 1111,11 KOHMS; NÚMERO DE DÉCADAS: 6; PRECISÃO: X1 OHM ± 0,5%; X10 OHMS ~ X10 KOHMS ±0,1%; X100 KOHMS ± 0. | 20 | 2900 | 58000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | IMPRESSORA DE STENCIL: SISTEMA DE IMPRESSÃO DE SOLDA MANUAL COM UMA BASE ESTÁVEL PARA IMPRESSÃO DE ALTA QUALIDADE. EQUIPAMENTO COM CONTROLE DE PRESSÃO LIMPA E REPRODUTÍVEL DE BAIXA MANUTENÇÃO. POSSIBILITA A IMPRESSÃO UNILATERAL E DUPLA DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO COM O AUXÍLIO DE PLACAS DETENTORAS MAGNÉTICAS E DETENTORES. BOTÕES ROTATIVOS PARA PARA ALINHAMENTO DA IMPRESSÃO NOS EIXOS X E Y E THETA. ELEVADOR PARALELO PARA SEPARAÇÃO LIMPA DA PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO ... | 1 | 25000 | 25000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | KIT DE FERRAMENTAS DE ELETRÔNICA CONTENDO: - ALICATE UNIVERSAL 7”; - ALICATE CORTE DIAGONAL 4”; - ALICATE MEIA CANA 5”; - FERRO DE SOLDA 25W; - 4 CHAVES FIXAS: 6X7, 8X9, 10X11, 12X13MM; - 3 CHAVES DE FENDA PONTA CHATA: 1/8X3”, 3/16X4”, 1/4X6”; - 2 CHAVES DE FENDA PONTA CRUZADA: 1/8X3”, 3/16X4”; - CHAVE TESTE; - ESTILETE ESTREITO; - PINÇA RETA 170MM; - TUBO DE SOLDA 25G; - SUGADOR DE SOLDA; - CANIVETE; - PINCEL; - PASTA COM ZÍPER. | 5 | 929.34 | 4646.7
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | PLACA DE DESENVOLVIMENTO EM PROCESSADORES DE SINAIS DIGITAIS: CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: - DSP OPERANDO A 225 MHZ; - CONTROLADOR USB JTAG PLUG AND PLAY, CABO USB; - CODEC TLV320AIC; - SDRAM ON BOARD 2M X 32; - MEMÓRIA FLASH ON BOARD DE 512K BYTES; - 03 CONECTORES DE EXPANSÃO (INTERFACE DE MEMÓRIA, INTERFACE DE PERIFÉRICO E INTERFACE HOST PORT); - IEEE 1149.1 JTAG ON BOARD; - 04 CONECTORES PARA ÁUDIO DE 3.5 MM (MICROFONE, LINE-IN, ALTO-FALANTE E LINE OUT); - 04 LEDS CONTROLADOS PELO USUÁRIO... | 15 | 4590 | 68850
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | SIASG: 150513. SISTEMA LASER SCANNER 3D, GERA MODELOS TRIDIMENSIONAIS COM ALTO GRAU DE DETALHAMENTO DE GEOMETRIAS COMPLEXAS, C MERA INTEGRADA, COM RESOLUÇÃO APROXIMADA 1624 X 1236 PIXELS; ALCANCE DE ATÉ 60 M E TAXA DE ESCANEAMENTO A PARTIR DE 50.000 PONTOS POR SEGUNDO, BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE ATÉ 5 HORAS, ARMAZENAMENTO DE DADOS VIA CARTÃO SD E INTERFACE TOUCH SCREEN, PESO APROXIMADO DE 3,5 KG, ILUMINAÇÃO HALÓGENA DE 250 W. ACOMPANHA: MALA PARA TRANSPORTE, SOFTWARE PARA VISUALIZAÇÃO | 1 | 439609.3 | 439609.3
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE GRAVAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO A LASER: UNIDADE LASER PARA ACOPLAGEM EM MÁQUINA REFRESADORA CCD (JÁ EXISTENTE NO LABORATÓRIO DO IC) E GRAVAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO LAMINADOS EM PLÁSTICO FOTOSSENSÍVEL, MÁSCARAS DE SOLDA E ALUCOREX. O LASER DE ALTA FREQUÊNCIA MONTADO EM SUPORTE. UNIDADE DE EXPOSIÇÃO À VÁCUO DE ALTA PRECISÃO PARA PREPARAÇÃO A FOTOCORROSÃO, PROJETADA PARA EXPOSIÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO EM DUPLA FACE, BASE PRÉ-SENSIBILIZADAS, ... | 1 | 64000 | 64000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | SISTEMA DE METALIZAÇÃO PARA PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO: SISTEMA INCLUINDO MÁQUINA GALVANIZADORA PARA METALIZAÇÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO (COMPONENTES ATRAVÉS DO FURO). DEVE ATENDER DEMANDAS DE METALIZAÇÃO DIRETAS ATÉ 210 X 300 MM2, DISTRIBUÍDOS EM 5 TANQUES DE TRATAMENTO (LIMPEZA, PRÉ-IMPRESSÃO, CATALISADOR, INTENSIFICADOR E TANQUE DE RESERVA) E UM TANQUE DE GALVANIZAÇÃO. DOIS TANQUES DE TRATAMENTO DEVEM SER CONTROLADOS POR TERMOSTATOS E EQUIPAMENTOS COM AQUECEDOR. | 1 | 140000 | 140000
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO | TANQUE DE AGITAÇÃO E CORROSÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO: MÁQUINA DE GRAVURA E PULVERIZAÇÃO PARA USO EM LABORATÓRIO COM ENXAGUAMENTO ESTÁTICO INTEGRADO. MÁQUINA ADEQUADA PARA A CORROSÃO DE PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO DUPLA FACE COM ENXÁGUE ERGONÔMICO, LIMO E BAIXA RESISTÊNCIA QUÍMICA. FILTRO PARA RETENÇÃO DE GASES RESULTANTES DO PROCESSO DE CORROSÃO DAS PLACAS DE CIRCUITO IMPRESSO. | 1 | 25715 | 25715