## Página1
UNIDADE | NECESSIDADE | CATEGORIA | QUANTIDADE ORIGINAL | QUANTIDADE SELECIONADO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ACETATO DE SÓDIO; P.A (PARA ANÁLISE); INDICADO PARA ANÁLISE (GRAU CONTROLE DE QUALIDADE); FRASCO COM 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 56.72 | 283.6
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL,REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7 ; FRASCO DE 1 L. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 15 | 75
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁCIDO ASCÓRBICO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO À AMARELADO, FÓRMULA QUÍMICA C6H8O6 ( ÁCIDO L-ASCÓRBICO), PESO MOLECULAR 176,13, PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 50-81-7; FRASCO DE 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 4 | 100 | 400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁCIDO CLORÍDRICO P.A. ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR/AMARELADO, FUMEGANTE, PESO MOLECULAR 36,46 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA HCL, TEOR TEOR MÍNIMO DE 37%, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. / ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-01-0; FRASCO DE 1 L. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 27.38 | 136.9
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁCIDO NÍTRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO, FUMEGANTE, FÓRMULA QUÍMICA HNO3, PESO MOLECULAR 63,01, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7697-37-2. FRASCO DE 1L | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 30 | 150
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁCIDO SULFÚRICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO INCOLOR, FUMEGANTE, VISCOSO, CRISTALINO, FÓRMULA QUÍMICA H2SO4, MASSA MOLECULAR 98,09, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7664-93-9; FRASCO 1 L. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2 | 59 | 118
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ALÇA BACTERIOLÓGICA, MATERIAL: PLATINA, COMPONENTES COM CABO. | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 15 | 95 | 1425
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5¨GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTERÍSTICA ADICIONAL ABSOLUTO, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-17-5; FRASCO DE 1 L. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 8 | 18.37 | 146.96
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70¨GL), APRESENTAÇÃO GEL, 5 LITROS | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 33 | 89.9 | 2966.7
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÁLCOOL ETÍLICO, TIPO HIDRATADO, TEOR ALCOÓLICO 70%_(70¨GL), APRESENTAÇÃO LÍQUIDO. | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 100 | 15 | 1500
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | AMIDO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO BRANCO A ESBRANQUIÇADO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA (C6H10O5)N, GRAU DE PUREZA TEOR MÁXIMO DE 0,7% DE MALTOSE (AÇÚCAR REDUTOR), CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 9005-84-9; FRASCO DE 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 70 | 350
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | AZUL DE METILENO (SOLUÇÃO). AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 52015. FRASCO | MATERIAL DE CONSUMO | 8 | 8 | 445 | 3560
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | AZUL DE TOLUIDINA, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 152040. FRASCO COM 25G | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 3 | 70 | 210
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BALDE GRADUADO EM POLIPROPILENO DE 20 LITROS. ATMAT - 325396 - BALDE, PLÁSTICO, PEQUENO, ARAME GALVANIZADO, 20 L, GRADUADO, COM ALÇA, CILÍNDRICO. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 10 | 60.42 | 604.2
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BÁLSAMO DO CANADÁ, ORIGEM RESINA EXTRAÍDA DA MADEIRA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR AMARELO-CLARA, DENSIDADE 0,99. FRASCO COM 100ML | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 55 | 110
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BANDEJA METÁLICA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO: RETANGULAR, COMPRIMENTO: 40 CM, LARGURA: 30 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ALÇA | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2 | 70 | 140
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BARRILETE EM PVC 50 LITROS - BARRILETE, MATERIAL PVC, CAPACIDADE 50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TORNEIRA, TAMPA E VISOR. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 2 | 2 | 300 | 600
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BASTÃO AGITADOR FLUÍDOS, MATERIAL VIDRO, COMPRIMENTO 300, DIÂMETRO 6, APLICAÇÃO LABORATÓRIO. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 8 | 160
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BASTÃO DE ALUMÍNIO DE 5,1 METROS COM ROSCA PADRÃO W 5/8, 38 MM DE DI METRO E ROSCA DE COMPREENSÃO. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 223.99 | 223.99
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BASTÃO LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 150 | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 8 | 160
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BEBEDOURO, BEBEDOURO ÁGUA, TIPO: PRESSÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 SAÍDAS, JATO, COPO, TERMOSTATO, SERPENTINA, VOLTAGEM: 220 V, MATERIAL GABINETE: AÇO CARBONO, CAPACIDADE ÁGUA: 6 L, VAZÃO: 50 L,H | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 569 | 569
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BEBEDOURO INDUSTRIAL MOTOR 200 LITROS RESF COM 4 TORNEIRA EM AÇO INOX 3 TORNEIRA NORMAL E 1UMA EM JATO DE PRESSÃO | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 2 | 2 | 2200 | 4400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 1000ML, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 10 | 18 | 180
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 150, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 13 | 260
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 250, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 17 | 340
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BÉQUER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, CAPACIDADE 25, FORMATO FORMA BAIXA, ADICIONAL COM ORLA E BICO. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 10 | 11 | 110
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BICO DE BÜNSEN - BASE EM FERRO. CATMAT - 408553 - BICO DE BÜNSEN, MATERIAL BASE EM FERRO, COMPONENTES COM REGISTRO, ALTURA CERCA DE 15 | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 3 | 24.37 | 73.11
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BROMETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU ESBRANQUIÇADO, INODORO, PESO MOLECULAR 119, FÓRMULA QUÍMICA KBR, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-02-3; FRASCO DE 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 30 | 150
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | BROMETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CRISTAIS OU GRÂNULOS BRANCOS, INODOROS, PESO MOLECULAR 102,89, FÓRMULA QUÍMICA NABR, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-15-6; 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 51.51 | 257.55
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CABO HDMI 1.4 10M CONECTOR ( PRIMEIRA PORTA) 19 PINOS HDMI TIPO A - MACHO; CONECTOR (SEGUNDA PONTA)19 PINOS HDMI TIPO A - MACHO . RECURSOS 3D-TRANSMISSION. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO CABO PVC. CONECTOR BANHADO OURO | MATERIAL DE CONSUMO | 7 | 14 | 55 | 770
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CADEIRA FIXA EM ESPUMA INJETADA SEM APÓIA-BRAÇO, ESTOFADO COR AZUL, ESTRUTURA COR PRETA | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 21 | 8 | 150 | 1200
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CAFETEIRA 1,2L | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 4 | 1 | 153 | 153
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL, EM AMTERIAL TRANSPARENTE | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 49.9 | 1497
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CAIXA DE LUVAS LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAM. G - LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 20 | 600
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CAIXA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 50 LÂMINAS PARA MICROSCOPIA, ACESSÓRIOS TAMPA COM DOBRADIÇA E NUMERADA. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 15 | 300
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CAIXA, MATERIAL PAPELÃO PLASTIFICADO, COMPRIMENTO 12, LARGURA 12, ALTURA 4,50, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE À FREEZER,ATÉ 70 GRAUS NEGATIVOS, APLICAÇÃO MATERIAL DE LABORATÓRIO, CAPACIDADE 64 TUBOS DE 1,5ML | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 7.5 | 225
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CARBONATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2CO3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 105,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 497-19-8. FRASCO 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 22.49 | 112.45
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CATMAT - 412648 ÁCIDO ACÉTICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, PESO MOLECULAR 60,05 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA C2H4O2, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5, CARACTERÍSTICA ADICIONAL GLACIAL,REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 64-19-7 | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 10 | 87 | 870
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CHAPA AQUECEDORA PLATAFORMA COM AGITAÇÃO, MATERIAL PLATAFORMA ALUMÍNIO INJETADO C/ RESISTÊNCIA BLINDADA, TEMPERATURA OPERAÇÃO MÁXIMA 350, VOLTAGEM 220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMA CILÍNDRICA, POTÊNCIA 215, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA, DIÂMETRO 13, ALTURA 12 | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 10 | 4 | 618 | 2472
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CLORETO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ OU GRÂNULO CRISTALINO, INCOLOR OU BRANCO, FÓRMULA QUÍMICA BACL2.2H2O, MASSA MOLECULAR 244,27, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10326-27-9. FRASCO 1KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 39.74 | 198.7
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CLORETO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL HIGROSCÓPICO, INCOLOR , INODORO, FÓRMULA QUÍMICA CACL2 ANIDRO, MASSA MOLECULAR 110,99 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 95%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10043-52-4; FRASCO COM 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 13.9 | 69.5
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CLORETO DE ESTRÔNCIO, ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:SRCL2.6H2O (HEXAHIDRATADO), PESO MOLECULAR:266,62 G/MOL, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99%, REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 10025-70-4; FRASCO DE 100 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 42 | 210
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CLORETO DE LÍTIO, COMPOSIÇÃO QUÍMICA LICL, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 42,39, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7447-41-8; FRASCO DE 100 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 136 | 680
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CLORETO DE MAGNÉSIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA MGCL2.6H2O (HEXAHIDRATADO), ASPECTO FÍSICO CRISTAL OU FLOCO,INCOLOR A ESBRANQUIÇADO, INODORO, PESO MOLECULAR 203,31, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7791-18-6; FRASCO DE 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 15 | 75
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CLORETO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO OU CRISTAIS INCOLORES, COMPOSIÇÃO QUÍMICA NACL ANIDRO, PESO MOLECULAR 58,45, PUREZA MÍNIMA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7647-14-5. FRASCO 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2 | 15.03 | 30.06
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CLORO, TRATAMENTO ÁGUA DE PISCINA 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 14.08 | 70.4
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE,MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE 7 L,ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA,COMPONENTES ADICIONAIS REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE,TIPO USO DESCARTÁVEL. | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 6.5 | 195
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CONJUNTO DE PANELAS – 01 PANELA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 1,1 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TAMPA E CABO EM AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO: 14 CM; 01 PANELA MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: 36 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: FUNDO TRIPLO, COM ALÇAS E TAMPA, TIPO: CALDEIRÃO, DIÂMETRO: 36 CM; 01 PANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIADERENTE, COM ALÇAS EM AÇO CROMADO, TIPO: PAELLERA, DIÂMETRO: 45 CM; 01 PANELA, MATERIAL: ALUMÍNIO, CAPACIDADE: 6 L, MATERIAL CABO:POLIPROPILENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: REVESTIMENTO EXTERNO, INTERNO TEFLON; TAMPA ALUMÍNIO. | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 300 | 300
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CONJUNTO TOMADA DUPLA, TIPO 2P+T, AMPERAGEM 10A, 250V, FORMATO 4´X2´, COR BRANCA, PADRÃO BRASILEIRO, COM PLACA E SUPORTE DE PARAFUSOS PARA ALINHAMENTO | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 50 | 17 | 850
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | CORANTE, TIPO AZUL DE METILENO, ASPECTO FÍSICO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CI 52015. FRASCO COM 100G. | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 4 | 120 | 480
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | DATA-SHOW - CAPACIDADE MÍNIMA DE BRILHO 3000 LUMENS; LÂMPADA 200W OU MAIS COM VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 5000 HORAS (LUMINOSIDADE MÁXIMA/MODO NORMAL);RESOLUÇÃO MÍNIMA (NATIVA) WXGA (1280X800);CONECTORES DE ENTRADA: 1X VGA (MINI D-SUB 15 PINOS), 1X HDMI, 1X VÍDEO COMPOSTO (RCA), 1X S-VÍDEO (MINI DIN PIN4), ÁUDIO (2 RCA); PERMITIR PERSONALIZAR A TELA INICIAL POSSIBILITANDO RENOMEAR AS ENTRADAS DE ACORDO COM OS EQUIPAMENTOS CONECTADOS A CADA UMA DELAS;ASPECTO PADRÃO DA IMAGEM 16:9,; SISTEMAS: NTSC, PAL, SECAM, HDTV: 720P, 1080I E 1080P. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 6 | 1 | 2479.99 | 2479.99
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | DECIBELÍMETRO DIGITAL PORTÁTIL; UTILIZADO PARA MEDIR NÍVEIS DE INTENSIDADE DE RUÍDOS NO AMBIENTE, CONFORME OS PADRÕES DE SEGURANÇA VIGENTES. DIGITAL COM LEQ ITDEC-4020 . DECIBELÍMETRO, RESOLUÇÃO SOM 0,10 DB, FAIXA MEDIÇÃO 30 A 130 DB, FAIXA FREQÜÊNCIA 31,50 HZ A 8 KHZ, ALTURA 256 MM, LARGURA 80 MM, PROFUNDIDADE 38 MM,TIPO VISOR CRISTAL LÍQUIDO, TIPO MICROFONE ELETRETO 6 MM, TIPO MUDANÇA ESCALA AUTOMÁTICA, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, VOLTAGEM BATERIA 9 V, PESO 275 G, TEMPERATURA OPERAÇÃO 0 A 40 ¨C, TEMPERATURA CONSERVAÇÃO-10 A 60 ¨C, PRECISÃO +- 1,50 DB, APLICAÇÃO MEDIÇÃO NÍVEL RUÍDO, NORMAS TÉCNICAS IEC 651 TIPO 2 E ANSI S1.4 TIPO 2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FILTRO ABSORÇÃO RUÍDO FUNDO/ INDICAÇÃO BATERIA FRA C MARCA: INSTRUTEMP; GARANTIA MÍNIMA 12 MESES. | BENS DE CAPITAL IMÓVEIS | 5 | 1 | 513 | 513
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | DESTILADOR DE ÁGUA. CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE 2 LITROS POR HORA ( CONSUMO DE ÁGUA PARA PRODUZIR 2 LITROS HORA É DE APROXIMADAMENTE 120 LITROS ); CALDEIRA EM LATÃO COM BANHO DE ESTANHO VIRGEM PARA A NÃO CONTAMINAÇÃO DA ÁGUA; COLETOR DE VAPORES E PARTES QUE TEM CONTATO COM A ÁGUA JÁ DESTILADA, CONFECCIONADOS EM AÇO INOX 304 E MATERIAIS INERTES; NÍVEL CONSTANTE DE ALIMENTAÇÃO DA CALDEIRA; CÚPULA DE VIDRO RESISTENTE E INERTE; RESISTÊNCIA TUBULAR BLINDADA; CONTATOR PARA SEGURANÇA; SISTEMA AUTOMÁTICO DE PROTEÇÃO QUE DESLIGA O APARELHO QUANDO O SENSOR DETECTA FALTA DE ÁGUA; DIMESÕES: A= 34 X L= 44 X P= 28 CM; CONSUMO: 1.800 WATTS; ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 1433 | 1433
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | DEXTROSE, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR OU PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA C6H12O6.H2O, PESO MOLECULAR 198,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 5996-10-1 | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 25.5 | 127.5
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | DISCO DE SECCHI PARA ANÁLISE DE TRANSPARÊNCIA DA Á GUA - COM DIÂMETRO DE 200 MM, FITA COM 1,5 M, BASE EM ACRÍLICO, COM FUNDO PRETO E BRANCO E PESO DE CHUMBO COM 250G SUFICIENTE PARA AFUNDAR. | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 570 | 1140
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ERLENMEYER, MATERIAL VIDRO, GRADUAÇÃO GRADUADO, VOLUME 125, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, ADICIONAL COM ORLA | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 15 | 12 | 180
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ESPÁTULA LABORATÓRIO, MATERIAL ARAME DE AÇO INOX, FORMATO CHATA COM COLHER, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 18 | 540
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ESPECTROFOTOMETRO DIGITAL UV-VIS 200-1000NM W UV-M51 - SISTEMA ÓPTICO, FEIXE ÚNICO, GRADE 1200 LINHAS/MM; FAIXA DE COMPRIMENTO DE ONDA 200 A 1000NM; SELEÇÃO DE COMPRIMENTO DE ONDA: AUTOMÁTICO; FAIXA FOTOMÉTRICA: 0 A 200% T, -0,3 A 3.0 A, 0 A 9999C; ESTABILIDADE 0,002A/H - 500NM; LUZ ESPÚRIA: <0,3%T; LARGURA DE BANDA ESPECTRAL: 2NM; PRECISÃO COMPRIMENTO DE ONDA: 1NM; REPETIBILIDADE DE COMPRIMENTO DE ONDA: 0,5NM; PRECISÃO FOTOMÉTRICA: 0,5% T; REPETIBILIDADE FOTOMÉTRICA: 0,3% T; CARROSEL MANUAL 4 CUBETAS DE 10NM; TIPO DE INDICADOR: DISPLAY LCD 128 * 64 PONTOS; FONTE DE LUZ: LÂMPADA DE TUNGSTÊNIO E DEUTÉRIO; TIPO DE DETECTOR: FOTODIODO; SAÍDA DE DADOS: USB; SAÍDA DE IMPRESSORA: PARALELA; VOLTAGEM BIVOLT; DIMENSÕES: 420X280X180 15KG; INCLUSO SOFTWARE UV-PROFESSIONAL E CUBETAS DE VIDRO 10NM E DE QUARTZO 10NM; IMPRESSORA OPCIONAL; | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 3500 | 3500
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ESPREMEDOR DE FRUTAS, ESPREMEDOR FRUTA, MATERIAL JARRA: AÇO INOXIDÁVEL, POTÊNCIA: 120 W, VOLTAGEM: 220 V, TIPO ACIONAMENTO: AUTOMÁTICO | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 50 | 50
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 24 TUBOS DE 18 X 180 MM. | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 15 | 30 | 450
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15, CAPACIDADE* ATÉ 40 UNIDADES. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 15 | 300
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FECHADURA DE EMBUTIR, EXTERNA, CILÍNDRICA, TIPO BOLA, BROCA 90MM, MATERIAL AÇO INOX, PARA PORTAS DE DIVISÓRIAS, COM CHAVE EM AÇO, FIXAÇÃO DAS ROSETAS POR MEIO DE ROSCA, ACABAMENTO CROMADO. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 40 | 69.9 | 2796
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FECHADURA, EXTERNA, PARA PORTA DE MADEIRA 402, PRIMEIRA LINHA, MAÇANETA TIPO ALAVANCA | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 40 | 39.9 | 1596
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FENOLFTALEÍNA, COMPOSIÇÃO C20H1404, PESO MOLECULAR 318,33, ASPECTO FÍSICO CRISTAL BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 77-09-8. UNIDADE DE REFERÊNCIA/FORNECIMENTO: FRASCO 100 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 37.3 | 74.6
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FERRICIANETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO VERMELHO BRILHANTE, FÓRMULA QUÍMICA K3FE(CN)6, PESO MOLECULAR 329,25 G/MOL, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 13746-66-2; FRASCO 250 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 55 | 275
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FERROCIANETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL AMARELO, FÓRMULA QUÍMICA K4FE(CN)6.3H20 (TRIHIDRATADO), PESO MOLECULAR 422,39 G/MOL, TEOR DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 14459-95-1; FRASCO DE 250 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 20 | 100
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, FÓRMULA QUÍMICA NAH2PO4.H2O (MONOBÁSICO, MONOHIDRATADO), MASSA MOLECULAR 137,99, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10049-21-5; 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 53.33 | 266.65
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FOSFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO DE CRISTAIS BRANCOS, INODORO, HIGROSCÓPICO, FÓRMULA QUÍMICA NA2HPO4 (DIBÁSICO ANIDRO), MASSA MOLECULAR 141,96, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7558-79-4; FRASCO DE 1KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 39.2 | 196
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FRASCO DE VIDRO TRANSPARENTE 500 ML COM TAMPA ROSCA E BOTOQUE. CATMAT 409434 - FRASCO LABORATÓRIO, TIPO REAGENTE , MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500, TIPO BOCA BOCA ESTREITA, TIPO TAMPA TAMPA ROSQUEÁVEL, ACESSÓRIOS COM BATOQUE. | MATERIAL DE CONSUMO | 130 | 130 | 12.19 | 1584.7
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FUNIL DE VIDRO DIAM. 125 ML LISO HASTE LONGA. FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 125, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE LONGA. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 23 | 460
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | FUNIL MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML. CATMAT - 410104 - FUNIL LABORATÓRIO, TIPO USO ANALÍTICO, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 500 ML, ADICIONAL LISO, TIPO HASTE HASTE CURTA | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 5 | 74 | 370
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | GPS PORTÁTIL RESISTENTE COM CAPACIDADES MELHORADAS. MAPA DE BASE MUNDIAL. VISOR MONOCROMÁTICO DE 2,2", DE LEITURA FÁCIL EM QUAISQUER CONDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO. GPS E SATÉLITES GLONASS PARA UM POSICIONAMENTO MAIS RÁPIDO. GEOCACHING TOTALMENTE DIGITAL. 25 HORAS DE VIDA ÚTIL DA BATERIA COM 2 PILHAS AA. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 1662.41 | 1662.41
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | HIDROXIDO DE AMONIO P.A., ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, DE ODOR ACRE, PESO MOLECULAR 35,05, FÓRMULA QUÍMICA NH4OH, GRAU DE PUREZA TEOR DE NH3 ENTRE 28 E 30%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL EM SOLUÇÃO AQUOSA, REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1336-21-6; FRASCO COM 1L. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 24.5 | 122.5
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | HIDRÓXIDO DE BÁRIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, INODORO, PESO MOLECULAR 315,48, FÓRMULA QUÍMICA BA(OH)2.8H20, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12230-71-6; FRASCO COM 500G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 80 | 400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO ESCAMA OU LENTILHA BRANCA, INODORA, HIGROSCÓPICA, PESO MOLECULAR 56,11 G/MOL, FÓRMULA QUÍMICA KOH, GRAU DE PUREZA TEOR MÍNIMO DE 85%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A./ ACS, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 1310-58-3; FRASCO DE 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 3 | 34 | 102
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | INCUBADORA TIPO BOD, SUPORTE PARA 9 BANDEJAS, CAPACIDADE 334L. CÂMARA CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA CÂMARA INTERNA INJETADA TERMO-PLASTICO POLIPROPILENO PORTA: EM AÇO 1020 COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR BRANCA SUPORTES: 9 BANDEJAS BANDEJAS: ACOMPANHA 5 BANDEJAS EM AÇO INOX 1020 TIPO GRADE COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTICORROSIVA NA COR BRANCA DISTÂNCIA ENTRE BANDEJAS: 40MM ISOLAÇÃO: EM POLIURETANO EXPANDIDO. VEDAÇÃO: PERFIL IMANTADO RESISTÊNCIA: BLINDADA EM AÇO INOX AISI 304. CONSUMO DE 800W SENSOR DE TEMPERATURA: TIPO PT-100 CIRCULAÇÃO DE AR: FORÇADA POR MICRO-VENTILADORES MOTOR: COMPRESSOR HERMÉTICO DE 1/8 HP LIVRE DE CFC SEGURANÇA: SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SUPERAQUECIMENTO POR TERMOSTATO ANALÓGICO ALARME ÁUDIO/VISUAL E DESLIGAMENTO DE TODO SISTEMA PARA EVITAR A PERDA DE MATERIAIS INCUBADOS ILUMINAÇÃO INTERNA: 4 LÂMPADAS DE 15 WATTS COM REATOR ELETRÔNICO DE PARTIDA RÁPIDA. FOTOPERIODO: COM PROGRAMADOR HORÁRIOS COM ESCALA DE 15 EM 15 MINUTOS - CONTROLE DE TEMPERATURA: 2 CONTROLADORES MICROPROCESSADOS DIGITAL PID. RESERVATORIO INTERNO: CAPACIDADE DE 30 LITROS PARA UMIDIFICAÇÃO. TEMPERATURA: - 10ºC A 60ºC GRAUS EXATIDÃO: ± 0,5 ºC RESOLUÇÃO: 0,1 ºC. CAPACIDADE: 334 LITROS ALIMENTAÇÃO: 110 OU 220 VOLTS POTÊNCIA: 800 WATTS DIMENSÕES INTERNA: L - 550 X P - 450 X A - 1150 MM DIMENSÕES EXTERNA: L - 590 X P - 550 X A - 1700 MM PESO: 40 KG OBS: ACOMPANHA MANUAL DE INSTRUÇÃO E GARANTIA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO OPCIONAL: BANDEJA SOBRESSALENTE, Nº LÂMPADAS, CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO RBC DO CONTROLADOR DE TEMPERATURA. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 5000 | 5000
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | INDICADOR DE PH, TIPO TIRA DE PAPEL, ESCALA 0 A 14, TIRA PARA ANÁLISE DE PH NA FAIXA DE 0 A 14 COM GRADUAÇÃO 1: PH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14, QUE POSSA SER USADO EM LABORATÓRIO OU EM CAMPO, NÃO CONTAMINE A SOLUÇÃO ANALISADA E DE FÁCIL LEITURA COM INDICAÇÃO CLARA DAS CORES PARA MAIOR PRECISÃO. CAIXA COM 100 TIRAS. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 10 | 50
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | INVENTORS KIT PARA ARDUINO (SPARKFUN); INVENTORS KIT PARA ARDUINO INCLUI: ARDUINO UNO R3(SMD); ARDUINO AND BREADBOARD HOLDER; NEW AND IMPROVED SIK MANUAL; NEW AND IMPROVED SIK CARRYING CASE; TRANSLUCENT RED BREAD BOARD; 74HC595 SHIFT REGISTER; 2N2222 TRANSISTORS; 1N4148 DIODES; DC MOTOR WITH WIRES; SMALL SERVO; 5V RELAY; TMP36 TEMP SENSOR; FLEX SENSOR; SOFTPOT; 6' USB CABLE; JUMPER WIRES; PHOTOCELL; TRI-COLOR LED; RED AND YELLOW LEDS; 10K TRIMPOT; PIEZO BUZZER; BIG 12MM BUTTONS; 330 AND 10K RESISTORS. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 1 | 199.8 | 199.8
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | IODETO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO, CRISTALINO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KI, PESO MOLECULAR 166,01, TEOR DE PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7681-11-0. FRASCOS DE 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 2 | 380 | 760
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | JARRAS PARA SUCO, 01 JARRA, MATERIAL: ACRÍLICO, CAPACIDADE: 600 ML, MODELO: COM ALÇA E GRADUADA, COR: TRANSPARENTE INCOLOR, APLICAÇÃO: COPA E COZINHA; 01 JARRA, MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: GRADUADA | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 4 | 50 | 200
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | JOGO DE BROCAS PARA METAL - 25 PEÇAS JOGO DE BROCAS, EM AÇO RÁPIDO, COM CAIXA PARA ACOMODAÇÃO. JOGO CONTENDO 25 BROCAS NAS SEGUINTES MEDIDAS 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0 - 3,5 - 4,0 - 4,5 - 5,0 - 5,5 - 6,0 - 6,5 - 7,0 - 7,5 - 8,0 - 8,5 - 9,0 - 9,5 - 10,0 - 10,5 - 11,0 - 11,5 - 12,0 - 12,5 - 13,0 MM | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 303.28 | 303.28
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | KIT ARDUINO AVANÇADO; KIT DIDÁTICO AVANÇADO PARA O ENSINO DE MICROCONTROLADORES DA PLATAFORMA ARDUINO OU SIMILAR. DEVE CONTER PELO MENOS SEGUINTES ITENS: 01X CD COM MANUAL EM PORTUGUÊS COM EXPERIMENTOS, 01X MÓDULO RELÉ, 01X CONTROLE REMOTO, 01X TECLADO 12 BOTÕES, 01X MICRO SERVO MOTOR 9G, 01X MOTOR DC MABUCHI, 01X ARDUINO SHIELD - PROTO PCB, 01X BARRA GRÁFICA DE LEDS, 01X LED RGB PONTUAL ANODO COMUM, 01X PAR DE LEDS EMISSORES E DETECTORES INFRAVERMELHO, 01X PLACA COM MICROFONE DE ELETRETO, 01X DISPLAY DE 7 SEGMENTOS, 01X CIRCUITO INTEGRADO 4511, 01X CIRCUITO INTEGRADO 555, 01X TRANSISTOR 2N3906 (CHAVEAMENTO), 01X TRANSISTOR TIP122 (POTÃ?NCIA), 02X CONECTOR EMPILHÁVEL DE 8 PINOS, 02X CONECTOR EMPILHÃ_X005F_X0081_VEL DE 6 PINOS, 01X DIODO 1N4007, 02X CAPACITOR 10UF, 01X POTENCIÔMETRO 10K, 01X POTENCIÔMETRO 100K, 15X RESISTORES DE 300R, 05X RESISTOR DE 10K, 05X RESISTOR DE 2,2K, 01X BARRA DE 40 PINOS MACHO 180º, 01X PACOTE COM 10 JUMPER 10CM M/F, 01X PACOTE COM 10 JUMPER 20CM M/M, 01X BATERIA CR2025 3V PARA CONTROLE REMOTO, 01X CAIXA ORGANIZADORA. GARANTIA MÁXIMA 12 MESES. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 1 | 329.9 | 329.9
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | KIT COLESTEROL - REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO ANÁLISE QUANTITATIVO DE COLESTEROL TOTAL, MÉTODO ENZIMÁTICO COLORIMÉTRICO DE PONTO FINAL, APRESENTAÇÃO TESTE. | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 350 | 700
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | KIT PEDAGÓGICO (PARA SIMULAÇÃO DE PROCESSOS PRODUTIVOS); BLOCOS DE MONTAR TOYSTER TAND KIDS (MALETA COM 150 PEÇAS DE PLÁSTICO SORTIDAS - REFERÊNCIA DO FABRICANTE: 1872) | BENS DE CAPITAL IMÓVEIS | 5 | 4 | 79 | 316
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | KIT SOLDAGEM; ACOMPANHA: 01 - FERRO DE SOLDAR SEMELHANTE AO HIKARI PLUS POWER 30 (220V), 01 - SUPORTE PARA FERRO DE SOLDAR SEMELHANTE AO DO HIKARI HSF-10, 01 - SUGADOR DE SOLDA ALUMÍNIO SEMEMLHANTE AO HIKARI HK-190 ESD, 01 - ROLO DE SOLDA ESTANHO FIO 1MM 100G, 01 - SUPORTE COM ESPONJA METÁLICA PARA FERRO DE SOLDA, 01 - LUPA COM SUPORTE E PINÇA SEMELHANTE AO HIKARI HL-S10 | BENS DE CAPITAL IMÓVEIS | 6 | 1 | 159.9 | 159.9
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LAMINAS METALICAS COBRE; COMPRIMENTO: 100MM; LARGURA: 20MM; ESPESSURA: 1MM MATERIAL: ZINCO; 1 PEÇA. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 30.24 | 604.8
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LÂMINAS PARA MICROSCOPIA, CONFECCIONADA EM VIDRO, MEDIDAS 25 X 75 MM, FOSCA, CAIXA COM 50 UNIDADES | MATERIAL DE CONSUMO | 65 | 65 | 4 | 260
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, DIMENSÕES 20 X 20MM. UNIDADE: CAIXA 100 UNIDADES. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 3.5 | 70
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LAMÍNULA, MATERIAL VIDRO, FORMATO PARA CÂMARA DE CONTAGEM, DIMENSÕES 22 X 22. CAIXA COM 100 UNIDADES. | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 3.5 | 105
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LAMPARINA DE VIDRO A ALCOOL | MATERIAL DE CONSUMO | 4 | 4 | 20 | 80
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LENÇOL COM ELÁSTICO, LENÇOL CAMA, MATERIAL: POLIÉSTER E ALGODÃO, MEDIDAS MÍNIMAS ( C X L ): 2,00 X 1,60 M, COR: COM COR, TIPO FIXAÇÃO: COM ELÁSTICO, GRAMATURA MÍNIMA: 100 G,M2, IMPRESSÃO: PERSONALIZADA E RESISTENTE A LAVAGEM INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MÍNIMO 200 FIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 40 | 40 | 15 | 600
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LENÇOL, LENÇOL CAMA, MATERIAL: 100% ALGODÃO, COMPRIMENTO: 2,50 M, LARGURA: 2,30 M, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 180 FIOS | MATERIAL DE CONSUMO | 40 | 40 | 15 | 600
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, MATERIAL COPO: AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL BASE: AÇO INOX, CAPACIDADE: 25 L, POTÊNCIA MOTOR: 1,2 CV, TENSÃO NOMINAL: 220 V, APLICAÇÃO: INDUSTRIAL | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 300 | 300
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LIVRO ATA, MATERIAL PAPEL SULFITE, QUANTIDADE FOLHAS 100 FL, COMPRIMENTO 330 MM, LARGURA 220 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA DURA DE PAPELÃO/FOLHAS NUMERADAS | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 19.4 | 388
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LUVA DE PROCEDIMENTO TAMANHO P - LUVA DE PROCEDIMENTO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO, CAIXA COM 100 UNIDADES. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 20 | 400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE RESISTENTE À TRAÇÃO. CAIXA COM 100 UNIDADES. TAMANHO M | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 20 | 600
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | LUXÍMETRO, TIPO DIGITAL / PORTÁTIL, TIPO ALIMENTAÇÃO BATERIA, FAIXA MEDIÇÃO 0,1 A 200.000 LUX, APLICAÇÃO MEDIÇÃO DE INTENSIDADE LUMINOSA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 4 ESCALAS, CABO EXTENSÃO P/ FOTOCÉLULA SEPARADA. | BENS DE CAPITAL IMÓVEIS | 5 | 1 | 190 | 190
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | MANGUEIRA CRISTAL COM 1/2 " DE DIÂMETRO INTERNO. MANGUEIRA HIDRÁULICA, DIÂMETRO INTERNO 1/2, MATERIAL PVC, COR CRISTAL, TIPO TRANÇADA, ESPESSURA PAREDE 2,4 | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 75 | 1500
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BATATA DEXTROSADO, APRESENTAÇÃO PÓ. FRASCO 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 500 | 2500
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | MOEDOR DE GRÃO B-609 COM MOTOR 3 CV MAGTRON | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 2398.15 | 2398.15
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | MOLIBDATO DE AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO BRANCO A LEVEMENTE AMARELADO, PESO MOLECULAR 1235,86, FÓRMULA QUÍMICA (NH4)6MO7O24·4H2O (HEPTAMOLIBDATO, TETRAHIDRATADO), GRAU DE PUREZA TEOR DE MOO3 81,0 A 83,0%, PUREZA MÍNIMA DE 99,0%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 12054-85-2; FRASCO 100 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 39.1 | 195.5
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | MULTÍMETROS DIGITAIS - MULTIMETRO DIGITAL PARA MEDIDAS DE DE TENSÃO E CORRENTE DC/AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, TEMPERATURA, TESTES DE DIODO E CONTINUIDADE, DISPLAY: LCD 3 5/6 DÍGITOS, ILUMINAÇÃO DO DISPLAY, AMOSTRAGEM: APROX. 2X/SEG, INDICAÇÃO DE POLARIDADE: AUTOMÁTICA E MODO DATA HOLD. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 30 | 9 | 40 | 360
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | NITRATO DE ZINCO; ASPECTO FÍSICO:CRISTAL INCOLOR A ESBRANQUIÇADO; LEVE ODOR NÍTRICO; FÓRMULA QUÍMICA:ZN(NO3)2 (ANIDRO); PESO MOLECULAR:189,4 G/MO; GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99%; REAGENTE P.A.; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 7779-88-6; FRASCO DE 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 25 | 125
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | OXALATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS CRISTAIS BRANCOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA NA2C2O4, MASSA MOLECULAR 134,01, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 62-76-0; FRASCO COM 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 30 | 150
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | ÓXIDO DE CÁLCIO; ASPECTO FÍSICO:PÓ BRANCO OU LEVEMENTE AMARELADO; INODORO; PESO MOLECULAR:56,08 G/MOL; FÓRMULA QUÍMICA:CAO; GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 95%; REAGENTE P.A.; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 1305-78-8; FRASCO DE 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 15 | 75
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PAPEL INDICADOR UNIVERSAL DE PH (0-14); EMBALAGEM COM 100 TIRAS. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 5 | 36.08 | 180.4
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PAQUÍMETRO DIGITAL, MATERIAL PONTAS METAL DURO, RESOLUÇÃO 0,01, PRECISÃO +/- 0,03, LEITURA 7,50, APLICAÇÃO MEDIÇÃO EXTERNA/INTERNA PROFUNDIDADE E RESSALTOS, ALIMENTAÇÃO BATERIA 1,50, CAPACIDADE 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOTÃO ZERAGEM | MATERIAL DE CONSUMO | 25 | 18 | 254.95 | 4589.1
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PERMANGANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTALINO MARROM VIOLÁCEO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KMNO4, PESO MOLECULAR 158,03, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-64-7; FRASCO DE 1 KG. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 62.5 | 312.5
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PERMANGANATO DE POTÁSSIO PA/ACS ISO PERMANGANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO PÓ CRISTA LINO MARROM VIOLÁCEO, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA KMNO4, PESO MOLECULAR 158,03, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7722-64-7. | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 2 | 55 | 110
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, MODELO KELLY, TIPO PONTA CURVA, COMPRIMENTO 14CM | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 10 | 29 | 290
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PINÇA CIRÚRGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO PONTA RETA, COMPRIMENTO 12 CM, MODELO 1 RELOJOEIRO. | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 30 | 20 | 600
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20CM. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 2.3 | 46
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PINÇA LABORATÓRIO, MATERIAL MADEIRA, APLICAÇÃO PARA TUBO DE ENSAIO, COMPRIMENTO CERCA DE 20 CM. | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 11 | 220
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO ANATÔMICA, COMPRIMENTO 16, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM SERRILHA NA PARTE INTERNA DA PONTA | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 13 | 260
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PINÇA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO DISSECÇÃO, COMPRIMENTO 30CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANATÔMICA | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 50 | 1000
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 1000 MICROLITROS. DESCRIÇÃO: PIPETADOR, TIPO AUTOMÁTICO, AJUSTE DIGITAL, COMPONENTES* COM FILTRO HIDRÓFOBO, BOTÃO DISPENSAÇÃO, COMPONENTES ADICIONAIS VÁLVULA ANTI REFLUXO, OUTROS COMPONENTES COM CARREGADOR E SUPORTE, ADICIONAL AUTOCLAVÁVEL. | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 4 | 357.59 | 1430.36
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 200 MICROLITROS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 3 | 357.59 | 1072.77
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PIPETADOR AUTOMÁTICO - 500 MICROLITROS | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 3 | 357.59 | 1072.77
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PIPETADOR AUTOMÁTICO AJUSTÁVEL. PIPETADOR AUTOMATÁTICO TIPO AID - FAIXA DE VOLUME 0,1 A 100 ML - FILTRO DE PTFE 0,45ΜM HIDROFÓBICO - BIVOLT | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 3 | 642.77 | 1928.31
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PIPETA GRADUADA DE VIDRO DE 2ML 1/10. CATMAT 150171 - PIPETA MANUAL, CAPACIDADE 2, ESCAL A GRADUAÇÃO 1/10, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO USO LABORATORIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADA. | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 15 | 9.98 | 149.7
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PIPETA GRADUADA DE VIDRO DE 5 ML 1/10 | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 15 | 4.3 | 64.5
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PLACA DE PETRI DE VIDRO 15/100MM . CATMAT 410060 - PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100 MM, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | MATERIAL DE CONSUMO | 28 | 28 | 3.49 | 97.72
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 100, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 100 | 1 | 100
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PLACA DE PETRI, MATERIAL PLÁSTICO, FORMATO REDONDA, DIMENSÕES CERCA DE 15 X 90, ADICIONAL COM 2 COMPARTIMENTOS, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO USO DESCARTÁVEL. PACOTE COM 10 UNIDADES | MATERIAL DE CONSUMO | 15 | 15 | 4.13 | 61.95
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PLACA QUADRICULADA EM ACRÍLICO PARA CONTAGEM DE ZOOPLÂNCTON. CATMAT - 139920 - PLACA QUADRICULADA EM ACRÍLICO P ARA CONTAGEM DE ZOOPLÂNCTON. DIMENSÕES 7 X 7 X 1.5 CM. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 10 | 140 | 1400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PROTETOR DE TRAVESSEIRO, PROTETOR TRAVESSEIRO, MATERIAL: NAPA, COMPRIMENTO: 70 CM, LARGURA: 45 CM, COR: BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: COM ZÍPER E ILHÓS | MATERIAL DE CONSUMO | 40 | 40 | 5 | 200
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PROTOBOARD + KIT DE COMPONENTES ELETRÔNICOS - KITS PARA APRENDIZADO DE ELETRÔNICA ANALÓGICA COM PROTOBOARD 830 PONTOS, CONSTITUÍDO POR LEDS (VERMELHO, VERDE, AMARELO, AZUL), RESISTORES: 150R, 200R, 270R, 510R, 1K, 2,2K, 6,8K, 10K, 680K E 1M, CAPACITORES ELETROLÍTICOS: 2 X 1UF/50V, 2 X 2,2UF/50V, 2 X 22UF/16V, 2 X 100UF/16V E 2 X 220UF/16V, CAPACITORES CERÂMICOS: 2 X 4,7PF, 2 X 33PF, 2 X 100PF, 2 X 220PF E 2 X 470PF, DIODOS: 1N4007 E 1N4148, DIODOS ZENER DE 5,1V E 12V, TRANSISTORES: BC337, BC546, 2N2222 E MPSA42, CIRCUITOS INTEGRADOS: 555 (TEMPORIZADOR), LM339 (COMPARADOR), 74HC595 (REGISTRADOR), LM3915 (DRIVER PARA LED) E TL494 (DRIVER PWM), CHAVES TACT E JUMPERS PARA PROTOBOARD. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 20 | 11 | 100 | 1100
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | PROTOBOARD - Nº DE FUROS: 840 (OU SUPERIOR); TENSÃO MÁXIMA: 250V (OU SUPERIOR); RESISTÊNCIA DE CONTATO: RIGIDEZ DIELÉTRICA: 1.000VRMS POR 60 SEGUNDOS (OU SUPERIOR); BASE DE ALUMÍNIO PARA EVITAR INTERFERÊNCIA ELETRO-MAGNÉTICA; IDEAL NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS | BENS DE CAPITAL IMÓVEIS | 30 | 5 | 18 | 90
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | RACK (BERÇO) PARA COLORAÇÃO DE LÂMINAS - BERÇO COLORAÇÃO LÂMINAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, QUANTIDADE LÂMINAS 30, POSIÇÃO LÂMINAS VERTICAL, COMPRIMENTO 11, ALTURA 9, LARGURA 9,05 | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 10 | 10 | 40 | 400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | RASPBERRY PI 3 MODEL B + CASE + CABO DE ENERGIA + CABO HDMI; O RASPBERRY PI É UM MICRO-COMPUTADOR QUE, NO EXÍGUO ESPAÇO EQUIVALENTE A UM CARTÃO DE CRÉDITO, ABRIGA PROCESSADOR (4× ARM CORTEX-A53, 1.2GHZ), PROCESSADOR GRÁFICO (BROADCOM VIDEOCORE IV), SLOT PARA CARTÕES DE MEMÓRIA, MEMÓRIA RAM (1GB LPDDR2 (900 MHZ)), PORTAS HDMI, PLUGUE ANALÓGICO DE AUDIO-VIDEO DE 3.5MM, 4× USB 2.0, ETHERNET, INTERFACE DE CÂMERA SERIAL (CSI), INTERFACE DE DISPLAY SERIAL (DSI), ENTRADA DE ENERGIA E GPIO DE 40 PINOS. ESSE COMPUTADOR COMPLETO PODE SER UTILIZADO PARA: AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL E DE PROCESSOS, ROBÓTICA, PROCESSAMENTO PARALELO, MONITORAMENTO, SEGURANÇA, ENSINO DE PROGRAMAÇÃO E ELETRÔNICA, SERVIDOR DE INTERNET E/OU ARQUIVOS, DENTRE INUMERAS OUTRAS APLICAÇÕES. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 5 | 1 | 350 | 350
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | REDE ICTIOPLANCTON EM FORMA DE TRAPÉZIO - 30 CM DE DIÂMETRO X 70 CM DE COMPRIMENTO. CATMAT - 111180 - REDE ZOOPLÂNCTON MONTADA EM FORM A DE TRAPÉZIO. DIMENSÕES: 30 CM DE DIÂMETRO X 70 CM DE COMPRIMENTO (ARO EM AÇO INOX 1/4). TELA NYLON BRANCO 68 MICRA ABERTURA DE MALHA . OPO DE PVC ROSCÁVEL 150 ML COM JANELA SUPERIOR PARA SAÍDA DE EXCESSO DE ÁGUA. ILHOSES EM LATÃO NIQUELADO. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE E 15 METROS DE CABO 4MM. | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 2 | 790 | 1580
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | REDE ICTIOPLANCTON EM FORMA DE TRAPÉZIO 50CM DE DIÂMETRO E 130CM DE COMPRIMENTO. CATMAT - 111180 - REDE ICTIOPLANCTON MONTADA EM FO RMA DE TRAPÉZIO. 50 CM DE DIÂMETRO (COM ARO EM INOX 1/4” REVESTIDO POR LONA) POR 130 CM DE COMPRIMENTO. TELA NYLON BRANCO 300 MICRA ABERTURA DE MALHA. COPO PVC 300 ML ROSCAVEL COM JANELA SUPERIOR PARA SAÍDA DE EXCESSO DE ÁGUA, ILHOSES EM LATÃO NIQUELADO. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE E 15 METROS DE CABO 4 MM. | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 874.95 | 1749.9
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | REFRESQUEIRA – MÁQUINA DE SUCO, REFRESQUEIRA, MATERIAL ESTRUTURA: AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO, MATERIAL DEPÓSITO: ACRÍLICO, TIPO: 2 DEPÓSITOS, CAPACIDADE: 16 L, TENSÃO: 220 V, CONSUMO: 0,24 KW,H | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 1 | 1500 | 1500
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | REPARO UNIVERSAL DE DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 31 | 79.9 | 2476.9
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SACAROSE, COMPOSIÇÃO QUÍMICA C12H22O11, PESO MOLECULAR 342,29, ASPECTO FÍSICO PÓ BRANCO CRISTALINO, INODORO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,7%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL PADRÃO DE REFERÊNCIA ANALÍTICO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 57-50-1. FRASCO 1KG | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 3 | 35 | 105
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SCANNER DE MESA: - ELEMENTO DE LEITURA: SENSOR DE IMAGEM DE CONTATO (CIS) - FONTE DE LUZ: LED DE TRÊS CORES (RGB) - RESOLUÇÃO MÁXIMA ÓPTICA: 2400 X 4800 DPI3 INTERPOLADA: 19.200 X 19.200 DPI - MODOS DE DIGITALIZAÇÃO: COLORIDA: 48 BITS INTERNA/48 OU 24 BITS EXTERNA ESCALA DE CINZA: 16 BITS INTERNA/8 EXTERNA - BOTÕES EZ CÓPIA, DIGITALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, PDF, ENVIO. REQUISITOS DE ENERGIA: HI-SPEED USB - CONSUMO MÁXIMO DE ENERGIA 2,5 W (1,5 W EM ESPERA) - CONDIÇÕES AMBIENTAIS (SEM CONDENSAÇÃO): TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: 5 - 35 C UMIDADE EM OPERAÇÃO: 10% - 90% DE UMIDADE RELATIVA - RECURSOS: 4 BOTÕES EZ, ADVANCED Z-LIDTM, REDUÇÃO AUTOMÁTICA DE POEIRA E ARRANHÕES, AJUSTE AUTOMÁTICO DO DOCUMENTO, MODO DE DIGITALIZAÇÃO AUTOMÁTICA, ARQUIVAMENTO DIGITAL, CORREÇÃO DA PALIDEZ, CORREÇÃO DA GRANULAÇÃO, CORREÇÃO DA SOMBRA DA MEDIANIZ, DIGITALIZAÇÃO EM ALTA VELOCIDADE, CORREÇÃO DA IMAGEM, MY IMAGE GARDEN, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, UM CABO PARA DADOS E ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA, ENVIO PARA A NUVEM1. INTERFACE - INTERFACE PADRÃO: HI-SPEED USB GARANTIA DO FABRICANTE. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 10 | 1 | 421 | 421
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SILICATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO:GRÂNULOS BRANCOS, COMPOSIÇÃO QUÍMICA:NA2SIO3.9H2O, PESO MOLECULAR:284,20 G/MOL, GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 98%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 13517-24-3; FRASCO DE 100 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 10 | 50
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SULFATO DE COBRE II, COMPOSIÇÃO QUÍMICA CUSO4.5H2O, ASPECTO FÍSICO FINO CRISTAL AZUL, PESO DA MOLÉCULA 249,68, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A. ACS ISO, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7758-98-7; FRASCO DE 500 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 90 | 450
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SULFATO DE FERRO II E AMÔNIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS VERDES, PESO MOLECULAR 392,14, FÓRMULA QUÍMICA FE(NH4)2(SO4)2.6H20, PUREZA MÍNIMO DE 99, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 10028-21-4. UNIDADE DE REFERÊNCIA/FORNECIMENTO: FRASCO COM 500G. | MATERIAL DE CONSUMO | 3 | 3 | 23.57 | 70.71
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO FINOS GRÂNULOS BRANCOS CRISTALINOS, INODOROS, PESO MOLECULAR 142,04, FÓRMULA QUÍMICA NA2.SO4 ANIDRO, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7757-82-6. FRASCO COM 1 KG | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 55.85 | 279.25
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SUPORTE PARA MICROPIPETAS CAPACIDADE 10 UNIDADES | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 200 | 400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | SWAB, MATERIAL HASTE EM MADEIRA, TIPO PONTA PONTA EM ALGODÃO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO* EMBALAGEM INDIVIDUAL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, TIPO DE USO DESCARTÁVEL | MATERIAL DE CONSUMO | 2 | 2 | 200 | 400
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TEODOLITO ELETRÔNICO ORIENT 2 SEG. PRUMO ÓPTICO - TOPOGRAFIA. COM PRECISÃO ANGULAR DE 2” (DOIS SEGUNDOS) E LEITURA ANGULAR 1” (UM SEGUNDO), O TEODOLITO ORIENT CDT-02 É EQUIPADO COM 2 (DOIS) DISPLAY ELETRÔNICOS EM CRISTAL LÍQUIDO E APRESENTA AS SEGUINTES FUNÇÕES: 1 - LEITURA ANGULAR NO SENTIDO HORÁRIO E ANTI-HORÁRIO; 2 - PERCENTAGEM DE RAMPA; 3 - ZERAGEM AUTOMÁTICA; 4- ILUMINAÇÃO INTERNA/EXTERNA + DISPOSITIVO LIGA/DESLIGA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: IMAGEM: DIRETA ABERTURA DA OBJETIVA: 45MM AUMENTO: 30X CAMPO DE VISÃO: 1º 30‘ RESOLUÇÃO: 3,5” FOCO MÍNIMO: 1,3M MEDIÇÃO ANGULAR ELETRÔNICA: LEITURA INCREMENTAL DE 360 º OU 400 GRADOS PRECISÃO ANGULAR: 2” LEITURA ANGULAR MÍNIMA: 1” / 5” / 10” CONFIGURÁVEL TELA CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO COM ILUMINAÇÃO (LCD) FACES DO VISOR DUAS FACES PRUMO ÓPTICO SENSIBILIDADE DO NÍVEL DO PRATO 30”/ 2MM SENSIBILIDADE DO NÍVEL CIRCULAR 8”/ 2MM ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL / PILHA COMUM. AUTONOMIA 20 HORAS (BATERIA) / 12 HORAS (PILHA) ENTRADA / SAÍDA DE DADOS ASSÍNCRONA RS232C PROVA D ‘ÁGUA SIM, IP45 PESO 4,8 KG ACOMPANHADO DE: 01 BATERIA RECARREGÁVEL, 01 CARREGADOR DE BATERIA, 01 ADAPTADOR PARA PILHAS, 01 PÊNDULO, 01 CAPA DE CHUVA, 01 MANUAL E 01 ESTOJO PARA TRANSPORTE. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 1 | 2 | 3800 | 7600
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TERMÔMETRO DE -20 A 100C | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 5 | 5 | 50 | 250
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TESOURA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 13, TIPO PONTA RETA DELICADA, TIPO GOLDMAN FOX | MATERIAL DE CONSUMO | 20 | 20 | 15 | 300
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TETRACLORETO DE CARBONO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO,INCOLOR,CHEIRO DOCE CARACTERÍSTICO, PESO MOLECULAR 153,82, FÓRMULA QUÍMICA CCL4, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 99,8, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 56-23-5. FRASCO 1 L. | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 545 | 545
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TIOACETAMIDA (TAA); ASPECTO FÍSICO:CRISTAL INCOLOR À ESBRANQUIÇADO; FÓRMULA QUÍMICA:C2H5NS; PESO MOLECULAR:75,13 G/MOL; GRAU DE PUREZA:PUREZA MÍNIMA DE 99%;REAGENTE P.A. ACS; NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA:CAS 62-55-5. FRASCO DE 100 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 242 | 242
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TIOCIANATO DE POTÁSSIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAIS INCOLORES, INODOROS, HIGROSCÓPICOS, COMPOSIÇÃO KSCN, PESO MOLECULAR 97,18, GRAU DE PUREZA PUREZA MÍNIMA DE 98, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 333-20-0. FRASCO 250 G. | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 67.83 | 339.15
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TIOSSULFATO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO CRISTAL INCOLOR, INODORO, FÓRMULA QUÍMICA NA2S2O3 ANIDRO, PESO MOLECULAR 158,11, GRAU DE PUREZA MÍNIMA DE 98, CARACTERÍSTICA ADICIONAL REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7772-98-7. VALIDADE MINIMA 02 ANOS; 500 G | MATERIAL DE CONSUMO | 5 | 5 | 65 | 325
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL INOXIDADO | MATERIAL DE CONSUMO | 30 | 32 | 39.9 | 1276.8
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TRAVESSAS, 01 TRAVESSA, MATERIAL: BOROSSILICATO, TAMANHO: 30 X 21 X 6 CM, FORMATO: OVAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MICROONDAS E FREEZER; 01 TRAVESSA, MATERIAL: VIDRO REFRATÁRIO, TAMANHO: PEQUENO, FORMATO: OVAL; 01 TRAVESSA, MATERIAL: VIDRO REFRATÁRIO, TAMANHO: MÉDIO, FORMATO: OVAL; 01 TRAVESSA, MATERIAL: VIDRO REFRATÁRIO, TAMANHO: GRANDE, FORMATO: OVAL | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 1 | 100 | 100
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TRAVESSEIRO, TRAVESSEIRO, MATERIAL: ESPUMA, REVESTIMENTO: COURVIM, COMPRIMENTO: 30 CM, LARGURA: 15 CM, ALTURA: 11 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTIALÉRGICO | MATERIAL DE CONSUMO | 40 | 40 | 30 | 1200
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TRENA ELETRÔNICA DIGITAL, MEDIÇÃO A LASER, ALCANCE 100, CRISTAL LÍQUIDO, TRENA ELETRÔNICA, DIGITAL, A LASER, 100M, CRISTAL LÍQUIDO, FUNÇÃO TRILHA/MEDIDAS CONTÍNUAS/ADAPTÁVEL A TRIPÉ. | BENS DE CAPITAL IMÓVEIS | 3 | 1 | 750 | 750
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TRIPÉ EXTENSÍVEL DE ALUMÍNIO COM FECHO BORBOLETA, PARA USO COM ESTAÇÃO TOTAL, TEODOLITOS E NÍVEIS. | BENS DE CAPITAL MÓVEIS | 2 | 2 | 450 | 900
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TUBO ENSAIO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, DIÂMETRO 15, USO LABORATÓRIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AUTOCLAVÁVEL, CAPACIDADE 100MM SEM ORLA. CAIXA COM 50 UNIDADES. | MATERIAL DE CONSUMO | 10 | 10 | 75 | 750
CAMPUS ARAPIRACA - POLO PENEDO | TUBO ENSAIO, MATERIAL VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE, DIÂMETRO 16, ALTURA 100, USO CULTURA BACTERIOLÓGICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BORDA ROSQUEADA COM TAMPA PLÁSTICA. | MATERIAL DE CONSUMO | 100 | 100 | 3 | 300