## planilha modelo
CONTRATUAL
ÍTEM | DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANT. | PREÇO | PREÇO
| UFAL - FALE - Maceió |  | CONTRATUAL | UNITÁRIO | CONTRATUAL
02 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
01 | ENTRADA DE ENERGIA - MÉDIA TENSÃO SUBESTAÇÃO
| Poste de concreto, seção duplo "T", altura X esforço = 11m x 400kgf | ud | 2
| Cruzeta de concreto, tipo "T" 1,90 m | ud | 7
| Chave de distribuição tipo faca, cl. 15kV, corrente nominal = 200A | ud | 3
| Pára raio de linha, classe 12 kV, 5 kA, ZnO, série "A" | ud | 3
| Eletroduto de ferro galvanizado d = 4" comp 6 m | m | 1
| Paraf. Maq. 16x250 mm - RS | ud | 2
| Paraf. Maq. 16x300 mm - RS | ud | 4
| Paraf. Maq. 16x400 mm - RS | ud | 8
| Paraf. Maq. 16x400 mm - RD | ud | 8
| Arruela quadrada 50x50 mm | ud | 80
| Grampo de linha viva | ud | 3
| estribo tipo cunha para cabo 25 mm² | ud | 3
| Isolador Hit Top 15 kV | ud | 30
| Pino reto cabeça de chumbo | ud | 30
| Gancho de suspensão | ud | 0
| Porca olhal 16 mm | ud | 0
| Alça olhal para cabo 25 mm² | ud | 12
| Alça dupla cabo 25 mm² | ud | 12
| Conector KS 25 | ud | 5
| Conector cinza | ud | 9
| Isolador de disco, classe 15 kV | ud | 0
| Cabo de cobre nú seção # 25mm2 | Kg | 25
| Cabo de alumínio 25 mm² | Kg | 35
| Elo fusível 10 k | ud | 3
| Transformador trifásico (13,8...10,2-0,38/0,22kV), a óleo, potência nominal = 150 kVA | ud | 1
| haste de aterramento 12,7 x 2000 mm | ud | 3
| Cabo de cobre nu bitola 35mm2 | kg | 20
| Caixa de inspeção de aterramento | ud | 3
03 | QUADROS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS (Conforme quadros de cargas e esp. técnicas)
Painel Geral de Baixa Tensão (QDG) tipo armário de sobrepor
1080x1080x360mm - com tampa flange e chapa de montagem
| barra de cobre de 38,10 x 4,77 mm , suporte em isolador epoxi de 40 mm | cj | 1
Quadro de distribuição de sobrepor PVC tampa branca padão DIN
classe II, IP 40 material auto-extinguível , cor branco RAL 9010
para 36 disjuntores com barramento tipo pente de 80 A e barra de neutro
| e barra de terra com 12 saídas | cj | 6
| Idem para 24 disjuntores | cj | 3
Quadro VDI para 40 tomadas RJ 45 equipado com guia de cabos, suporte
para ativos, duas saídas de ventilação, porta fumê fechadura com chave
| regua de alimentação com três tomadas 2P+T dimensões 615x430x180mm | cj | 3
04 | CONDUTORES ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS
| Cabo UTP 4P categoria 5E | m | 5700
Cabo de cobre, tempera mole encordoamento classe 4 ,isolação em PVC, classe 750 V,tipo BWF conforme NBR 6148
| #1,5 mm² | m | 3640
| # 2,5mm² | m | 8700
| # 4,0mm² | m | 800
Cabo de cobre, tempera mole encordoamento classe 4 ,isolação em EPR, capa em PVC ,classe 0,6/1 kV,tipo BWF conforme NBR 7286
| # 6mm² | m | 150
| # 10mm² | m | 300
| # 16mm² | m | 300
| # 25mm² | m | 200
| #120 mm² | m | 185
05 | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
Eletroduto de PVC rígido rosqueável, em varas de 3 m.:
| d = 50 mm | br | 14
| d = 32mm | br | 8
| d = 20 mm | br | 232
| Curva de PVC rig. Rosc. 20 mm | ud | 33
| Luva de PVC rosc. 50 mm | ud | 14
| Bucha de alumínio 20 mm | ud | 35
| Bucha de alumínio 32 mm | ud | 10
| Arruela de alumínio 20mm | ud | 35
| Arruela de alumínio 32 mm | m | 10
| Eletroduto flexivel compressão média cor cinza 25 mm classe B | m | 20
| Eletroduto PEAD cinza 50 mm | m | 175
| Eletroduto PEAD cinza 100 mm | m | 60
Total do ítem 05
06 | CALHAS, LEITOS E PERFILADOS METÁLICOS
| Eletrocalha perfurada tipo C 300x50mm chapa #18 galv. à fogo segundo NBR 6323 comp 3000 mm | ud | 41
| Tala para eletrocalha altura de 50 mm | ud | 82
| curva horizontal 300x50 mm | ud | 4
| Saída lateral p/ eletroduto 20 mm | ud | 61
| saída lateral p/ eletroduto 32 mm | ud | 8
| Perfilado 38x28 mm chapa #20 galvanizado à fogo segundo NBR 6323 comp 6000mm | br | 101
| Vergalhão rosca total 1/4"x3000 mm | br | 40
| Chumbador rosca interna 1/4" | ud | 260
| Porca sextavada 1/4" | ud | 656
| Arruela lisa 1/4" | ud | 656
| Parafuso cab. Lentilha auto travante 1/4"x1/2" | ud | 656
Total do ítem 06
08 | TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS
| Tomada 2P+T padrão brasileiro, 10A-250V, placa 4x2" branca de embutir | ud | 225
| Um interruptor simples, 10A, 250V, placa p/ condulete , de embutir | ud | 20
| Dois interruptores simples conjugados,10A, 250V, modulo para conulete , de embutir | ud | 27
| Três interruptores simples conjugados, 10A, 250V, placa p/ conulete ,de embutir | ud | 9
| Tomada RJ 45 conexão IDC 110, categoria 5E, 350 Mhz, norma T568A/B | ud | 190
Total do ítem 08
10 | CAIXAS DE PASSAGEM (Conforme Esp. Técnicas)
Caixa de passagem em concreto com tampa de concreto/fundo britado:
| 40x40x60cm | ud | 2
| 80x80x80 cm | ud | 2
| Condulete de PVC s/ rosca de 1/2" | ud | 61
| 4x2" retangular | ud | 14
| 4x4" octogonal | ud | 38
11 | ATERRAMENTO - SPDA
| Cabo de cobre nu, bitola 50mm² | m | 200
| Haste de terra, d = 5/8"x3000mm, Copperweld | ud | 15
| Cabo de cobre nu, bitola 35 mm² | m | 55
| Molde para solda exotermica tipo "X" para cabo 35 mm² | ud | 1
| Molde para solda exotermica tipo "T" para cabo 35 mm² | ud | 1
| Parafuso cabeça sextavada, rosca soberba d = 3/8"x60mm, tipo SRS-519-12 da SISA ou similar | ud | 192
| Caixa de inspeção de aterramento em manilha de concreto com tampa e alça, d = 12"x12" | ud | 15
| Cartucho para solda exotérmica 90 | ud | 15
| Conector de pressão para cabo 35 mm² | ud | 96
| Vergalhão de aço galvanizado 3/8" comp de 3,40 m | ud | 196
DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO
| Disjuntor monopolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 230V (254V), corrente nominal 10A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria B, capacidade de interrupção nominal 1500A, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 0
| Disjuntor monopolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 230V (254V), corrente nominal 16A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria B, capacidade de interrupção nominal 1500A, de acordo com a NBRIEC60899 | ud | 39
| Disjuntor monopolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 230V (254V), corrente nominal 20A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria B, capacidade de interrupção nominal 1500A, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 13
| Disjuntor monopolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 230V (254V), corrente nominal 25A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria B, capacidade de interrupção nominal 1500A, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 0
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 25A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 3 kA, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 0
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 32A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 3 kA, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 4
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 40A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 3 kA, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 2
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 63A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 3 kA, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 0
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 63A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 3 kA, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 0
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 80A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 3 kA, de acordo com a NBRIEC60899 | ud | 2
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 100A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 3 kA, de acordo com a NBRIEC60898 | ud | 0
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 200A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 10 kA, de acordo com a NBRIEC60947-2 | ud | 0
| Disjuntor tripolar termomagnético, em caixa moldada, tensão nominal 380V, corrente nominal 250A à 30ºC, freqüência nominal 50/60Hz, faixa de atuação instantânea, categoria C, capacidade de interrupção nominal 22kA, de acordo com a NBRIEC60947-2 | ud | 2
| Dispositivo protetor de surto unipolar 275 V corrente máx. de descarga 20 kA, corrente nominal de descarga 10 kA, corrente máxima de impulso 12,5 kA | ud | 12
EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO
| Luminária de sobrepor em chapa de aço tratada e pintura em epóxi branco, com refletor parabólico em alumínio sem aletas. Com duas lâmpadas de 32 W cor 10 e reator eletronico de alto fator de potência e THD menor que 20%. | ud | 209
| Luminária de embutir em chapa de aço tratada e pintura em epóxi branco, com refletor parabólico em alumínio com aletas planas brancas . Com quatro lâmpadas de 16 W cor 21 e reator eletronico de alto fator de potência e THD menor que 20%. | ud | 31
| Luminária de embutir com aro em aluminio pintado de branco, com refletor aluminio metalizado, difusor em vidro transparente . Com uma lâmpada de 20 W cor10 e reator eletronico de alto fator de potência e THD menor que 20%. | ud | 31
| Luminária fluor. Tubular 1 x 32W, cor branco e refletor interno branco com lâmpada de 32 W e reator eletrônico de alto fator de potência | ud | 20
Rodapé técnico ( elétrica tomadas e cabeamento estruturado )
| Canaleta de alumínio base 75x 30 com comprimento de 2000 mm cor branca | br | 315
| Divisor de alumínio comprimento de 2000 mm | br | 315
| Tampas de alumínio comp de 400 mm | ud | 1575
| Curva vertical | ud | 40
| Curva horizontal interna | ud | 70
| Curva Horizontal externa | ud | 70
| Derivação T | ud | 0
| Moldura de 2P | ud | 200
| Moldura de 3P | ud | 190