## ORÇ.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA NO CAMPUS A. C. SIMÕES - UFAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | REFERÊNCIA | UND | QUANT. | PREÇOS UNIT. | PREÇO TOTAL ITENS | VARIAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO DA PROPOSTA | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA | PREÇO POR ITEM DA PROPOSTA
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS |  |  |  |  | 6034.7932 |  |  |  | 0
1.01 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO | 73948/016 - SINAPI | M2 | 447.36 | 1.72 | 769.4592 | 0% |  | 0
1.02 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO | 74077/001 - SINAPI | M2 | 200.85 | 5.64 | 1132.794 | 0% |  | 0
1.03 | BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | 74242/001 - SINAPI | M2 | 20 | 146.06 | 2921.2 | 0% |  | 0
1.04 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 2,00X3,00M | 74209/001 - SINAPI | M2 | 6 | 201.89 | 1211.34 | 0% |  | 0
02. | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 10703.1892 |  |  |  | 0
2.01 | ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRÉSTIMO (ATERRO DO CAIXÃO) | 73904/001 - SINAPI | M3 | 146.98 | 67.5 | 9921.15 | 0% |  | 0
2.02 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 6,00M PROFUNDIDADE | 79474 - SINAPI | M3 | 27.92 | 28.01 | 782.0392 | 0% |  | 0
03. | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 194552.2994 |  |  |  | 0
3.01 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. | 74138/004 - SINAPI | M3 | 5.78 | 390.13 | 2254.9514 | 0% |  | 0
3.02 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. | 74138/003 - SINAPI | M3 | 17 | 360.05 | 6120.85 | 0% |  | 0
3.03 | FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X. | 5970 - SINAPI | M2 | 216.2 | 35.41 | 7655.642 | 0% |  | 0
3.04 | ARMACAO ACO CA-50/60, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 74254/002 - SINAPI | KG | 3151.22 | 6.34 | 19978.7348 | 0% |  | 0
3.05 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 74254/001 - SINAPI | KG | 4548.18 | 5.64 | 25651.7352 | 0% |  | 0
3.06 | CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 210KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (Concreto Magro) | 6042 - SINAPI | M3 | 1.37 | 256.84 | 351.8708 | 0% |  | 0
3.07 | CONCRETO CICLOPICO C/CONC DOS RAC 10 MPA 30% PED DE MAO INCLTRANSP HORIZ C/CARRINHOS ATE 20M E COLOCACAO. | 73361 - SINAPI | M3 | 10.92 | 293.24 | 3202.1808 | 0% |  | 0
3.08 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:4:8, ESPESSURA 3CM, PREPARO MECANICO, IMPERMEABILIZADO | 73907/006 - SINAPI | M2 | 367.44 | 12.86 | 4725.2784 | 0% |  | 0
3.09 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO P/TUBULAO - FUSTE E/OU BASE (PARA TODAS AS PROFUNDIDADES) | 79475 - SINAPI | M3 | 243.8 | 174.7 | 42591.86 | 0% |  | 0
3.12 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=20MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO.(BASE ALARGADA) | 74138/002 - SINAPI | M3 | 243.8 | 336.42 | 82019.196 | 0% |  | 0
04. | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 115737.9725 |  |  |  | 0
4.01 | CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, INCLUSIVE COLOCACAO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO MECANICO. | 74138/003 - SINAPI | M3 | 66.23 | 360.05 | 23846.1115 | 0% |  | 0
4.02 | FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) | 84215 - SINAPI | M2 | 763.5 | 29.97 | 22882.095 | 0% |  | 0
4.04 | ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 74254/002 - SINAPI | KG | 5866 | 6.34 | 37190.44 | 0% |  | 0
4.05 | ARMACAO ACO CA-50 DIAM.16,0 (5/8) À 25,0MM (1) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO. | 74254/001 - SINAPI | KG | 242 | 5.64 | 1364.88 | 0% |  | 0
4.06 | LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=12CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=8CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 4CM. | 07393 - ORSE | M2 | 367.44 | 80.65 | 29634.036 | 0% |  | 0
4.07 | VERGAS E CONTRAVERGAS 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A. | 74200/001 - SINAPI | M | 69 | 11.89 | 820.41 | 0% |  | 0
05. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 30658.12 |  |  |  | 0
5.01 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | 84191 - SINAPI | M2 | 400 | 57.52 | 23008 | 0% |  | 0
5.02 | RODAPE EM GRANILITE, ALTURA 10CM | 73850/001 - SINAPI | M | 260 | 13.81 | 3590.6 | 0% |  | 0
5.03 | SOLEIRA DE GRANILITE PRE-MOLDADA, LARGURA 15CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | 74192/001 - SINAPI | M | 12 | 42.21 | 506.52 | 0% |  | 0
5.04 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 4CM, PREPARO MANUAL | 73919/003 - SINAPI | M2 | 100 | 17.87 | 1787 | 0% |  | 0
5.05 | PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE. | 73465 - SINAPI | M2 | 100 | 17.66 | 1766 | 0% |  | 0
06. | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 25165.5 |  |  |  | 0
6.01 | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 10X20X20 CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM | 73982/001 - SINAPI | M2 | 950 | 26.49 | 25165.5 | 0% |  | 0
07. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 40217.61 |  |  |  | 0
7.01 | CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | 5974 - SINAPI | M2 | 2523 | 3 | 7569 | 0% |  | 0
7.02 | Reboco ou emboço interno, de teto, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | 03315/ORSE | M2 | 623 | 14.07 | 8765.61 | 0% |  | 0
7.03 | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm | 03314/ORSE | M2 | 1900 | 12.57 | 23883 | 0% |  | 0
08. | EMASSAMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 40134.0326 |  |  |  | 0
8.01 | EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | 73955/002 - SINAPI | M2 | 1900 | 7.01 | 13319 | 0% |  | 0
8.02 | PINTURA LATEX PVA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS | 73750/001 - SINAPI | M2 | 1900 | 6.19 | 11761 | 0% |  | 0
8.03 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMÃOS | 74134/002 - SINAPI | M2 | 623 | 8.99 | 5600.77 | 0% |  | 0
8.04 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | 73954/002 - SINAPI | M2 | 623 | 6.62 | 4124.26 | 0% |  | 0
8.05 | FUNDO SELADOR PVA AMBIENTES INTERNOS, UMA DEMAO | 73751/001 - SINAPI | M2 | 1900 | 2.34 | 4446 | 0% |  | 0
8.06 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | 73739/001 - SINAPI | M2 | 54.54 | 9.18 | 500.6772 | 0% |  | 0
8.07 | EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMAOS | 73955/002 - SINAPI | M2 | 54.54 | 7.01 | 382.3254 | 0% |  | 0
09. | COBERTURA |  |  |  |  | 17496.2296 |  |  |  | 0
9.01 | RUFO EM FIBROCIMENTO, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXACAO E VEDACAO | 73868/001 | M | 38 | 36.35 | 1381.3 | 0% |  | 0 | 7.62
9.02 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | 74088/001 - SINAPI | M2 | 311.52 | 26.52 | 8261.5104 | 0% |  | 0
9.03 | PONTALETES EM MASSARANDUBA SERRADA 3"X3" PARA TELHAS ONDULADAS DE QUALQUER TIPO, MEDIDOS PELA AREA REAL DA COBERTURA DO TELHADO, INCLUSO FORNECIMENTO E COLOCACAO | 84007 - SINAPI | M2 | 311.52 | 25.21 | 7853.4192 | 0% |  | 0
10. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 32748.285 |  |  |  | 0
10.01 | JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO MAXIM-AIR C/ VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | 73961/001 + 72117 - SINAPI | M2 | 27.5 | 380.62 | 10467.05 | 0% |  | 0
10.02 | JANELA BASCULANTE DE ALUMINIO C/ VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | 68052 + 72117 - SINAPI | M2 | 2.16 | 475.07 | 1026.1512 | 0% |  | 0
10.03 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL | 73910/007 - SINAPI | UN | 12 | 377.41 | 4528.92 | 0% |  | 0
10.04 | GRADE DE PROTEÇÃO C/ BARRA HORIZONTAL CHATA DE 1 1/2" X 5/16" E BARRA VERTICAL REDONDA DE 5/8" A CADA 10CM | 7340 - ORSE | M2 | 29.66 | 563.93 | 16726.1638 | 0% |  | 0
11. | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO |  |  |  |  | 11382.469 |  |  |  | 0
11.01 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO, SEM CONEXÕES COM COSTURA Ø65MM (2.1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73976/008 | M | 40 | 108.62 | 4344.8 | 0% |  | 0
11.02 | COTOVELO DE AÇO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 72303 - SINAPI | UN | 2 | 33.65 | 67.3 | 0% |  | 0
11.03 | TE DE ACO GALVANIZADO 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72715 - SINAPI | UN | 2 | 63.22 | 126.44 | 0% |  | 0
11.04 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO - 2 1/2" x 1 1/2" (INCÊNDIO) | 1517 - ORSE | UN | 2 | 74.06 | 148.12 | 0% |  | 0
11.05 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADAPTADOR STORZ PARA ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 2 1/2" COM TAMPÃO E CORRENTE (INCÊNDIO) | 01510 - ORSE | UN | 2 | 152.46 | 304.92 | 0% |  | 0
11.06 | CHAVE PARA ENGATE RÁPIDO STORZ 2 1/2" (INCÊNDIO) |  | UN | 2 | 16.1345 | 32.269 | 0% |  | 0
11.07 | NIPEL FERRO GALV ROSCA 2.1/2" | 4208 - SINAPI | UN | 2 | 21.75 | 43.5 | 0% |  | 0
11.08 | REGISTRO/VALVULA GLOBO ANGULAR 45 GRAUS EM LATAO PARA HIDRANTES DE INCÊNDIO PREDIAL DN 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74169/001 - SINAPI | UN | 2 | 148.49 | 296.98 | 0% |  | 0
11.09 | REGISTRO GAVETA 4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74178/001 - SINAPI | UN | 2 | 506.82 | 1013.64 | 0% |  | 0
11.10 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada | 08940 - ORSE | UN | 2 | 154.95 | 309.9 | 0% |  | 0
11.11 | APLICAÇÃO DE PRIMER | 73865/001 - SINAPI | M2 | 5 | 7.51 | 37.55 | 0% |  | 0
11.12 | PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMÃOS NA COR VERMELHA | 6067 - SINAPI | M2 | 5 | 19.18 | 95.9 | 0% |  | 0
11.13 | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO DE MANGUEIRAS EM CHAPA SAE 1020 LAMINADA A FRIO, PORTA C/ VENTILACAO E VISOR SUPORTE 1/2 LUA P/ MANG, EXTERNA, INSCR. INCENDIO 75 X 45 X 17CM | 72287 - SINAPI | UN | 2 | 191.5 | 383 | 0% |  | 0
11.14 | MANGUEIRA DE INCENDIO C/ CAPA SIMPLES TECIDA FIO POLIESTER TUBO INT BORRACHA SINT ABNT TP 1 P/ INST PR, COMP C/ UNIOES E EMPAT INT LATAO C/ ENG RAP E ANEIS EXP P/ EMP MANG COBRE D = 2 1/2 L = 30M | 72284 - SINAPI | UN | 2 | 1026.7 | 2053.4 | 0% |  | 0
11.15 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESGUINCHO PARA MANGUEIRA DE INCENDIO 2 1/2" | 01516 - ORSE | UN | 2 | 86.72 | 173.44 | 0% |  | 0
11.16 | EXTINTOR DE CO2 - 6KG FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72554 - SINAPI | UN | 2 | 431.42 | 862.84 | 0% |  | 0
11.17 | EXTINTOR DE PQS - 4KG FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 73775/001 - SINAPI | UN | 2 | 113.21 | 226.42 | 0% |  | 0
11.18 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20W | 00559 - ORSE | UN | 17 | 46.41 | 788.97 | 0% |  | 0
11.19 | SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA | 73916/003 - SINAPI | UN | 4 | 18.27 | 73.08 | 0% |  | 0
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E LÓGICA |  |  |  |  | 80730.9491 |  |  |  | 0
12.01 | TOMADA PARA LÓGICA, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA | 00796 - ORSE | UN | 122 | 34.84 | 4250.48 | 0% |  | 0
12.02 | TOMADA PARA TELEFONE, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA | 00788 - ORSE | UN | 12 | 21.93 | 263.16 | 0% |  | 0
12.03 | TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC | 00478 - ORSE | UN | 156 | 12.79 | 1995.24 | 0% |  | 0
12.04 | TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A | 04279 - ORSE | UN | 4 | 19.64 | 78.56 | 0% |  | 0
12.05 | LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP. FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL. REATOR PARTIDA RÁPIDA E LÂMPADAS | 03954 - ORSE | UN | 82 | 71.29 | 5845.78 | 0% |  | 0
12.06 | INTERRUPTOR SIMPLES - 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72331 - SINAPI | UN | 2 | 8.44 | 16.88 | 0% |  | 0
12.07 | INTERRUPTOR SIMPLES - 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72332 - SINAPI | UN | 4 | 16.78 | 67.12 | 0% |  | 0
12.08 | INTERRUPTOR 03 SEÇÕES SIMPLES | 03403 - ORSE | UN | 10 | 14.61 | 146.1 | 0% |  | 0
12.09 | CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 15X15X8CM | 08896 - ORSE | UN | 12 | 18.44 | 221.28 | 0% |  | 0
12.10 | CAIXA DE PASSAGEM PVC TIPO AQUATIC 30X30X10CM | 08895 - ORSE | UN | 2 | 44.69 | 89.38 | 0% |  | 0
12.11 | CAIXA DE PASAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. =0,12M, DIM. INT. = 0,60 X 0,60 X 0,60M | 02797 - ORSE | UN | 2 | 200.9 | 401.8 | 0% |  | 0
12.12 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | 07138 - ORSE | M | 2546.38 | 3.91 | 9956.3458 | 0% |  | 0
12.13 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 2,5 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73860/008 - SINAPI | M | 2080 | 2.35 | 4888 | 0% |  | 0
12.14 | CABO DE COBRE ISOLADO PVC RESISTENTE A CHAMA 450/750 V 4,0 MM2 FORNECIMENTO E INSTALACAO | 73860/009 - SINAPI | M | 1400 | 2.35 | 3290 | 0% |  | 0
12.15 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 10MM² - 0,6Kv/1Kv/90° | 09205 - ORSE | M | 230 | 6.59 | 1515.7 | 0% |  | 0
12.16 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 16MM² - 0,6Kv/1Kv/90° | 09204 - ORSE | M | 240 | 9.13 | 2191.2 | 0% |  | 0
12.17 | CABO DE COBRE ISOLADO EM EPR FLEXIVEL UNIPOLAR 95MM² - 0,6Kv/1Kv/90° | 07918 - ORSE | M | 35 | 41.68 | 1458.8 | 0% |  | 0
12.18 | CABO DE ALUMÍNIO S/ ALMA 4AWG | 02848- ORSE | KG | 56.6 | 18.5 | 1047.1 | 0% |  | 0
12.19 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72934 - SINAPI | M | 270 | 3.65 | 985.5 | 0% |  | 0
12.20 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72935 - SINAPI | M | 80 | 4.65 | 372 | 0% |  | 0
12.21 | ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO 32 MM FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72936 - SINAPI | M | 110 | 6.44 | 708.4 | 0% |  | 0
12.22 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 32MM (1 1/2") | 00354 - ORSE | M | 60 | 6.05 | 363 | 0% |  | 0
12.23 | ELETRODUTO PEAD, DIÂM = 40MM (1 1/4") | 355 - ORSE | M | 60 | 7.4 | 444 | 0% |  | 0
12.24 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | 83463- SINAPI | UN | 2 | 160.49 | 320.98 | 0% |  | 0
12.25 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES PADRÃO EUROPEU (LINHA BRANCA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | 74131/004 - SINAPI | UN | 2 | 235.87 | 471.74 | 0% |  | 0
12.26 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 74130/001 - SINAPI | UN | 40 | 9.12 | 364.8 | 0% |  | 0
12.27 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | 74130/005 - SINAPI | UN | 8 | 84.26 | 674.08 | 0% |  | 0
12.28 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 200A, PADRÃO NEMA (AMERICANO - LINHA PRETA), CORRENTE 10KA | 07915 - ORSE | UN | 1 | 232.49 | 232.49 | 0% |  | 0
12.29 | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 60KA - 275V | 09041 - ORSE | UN | 3 | 197.41 | 592.23 | 0% |  | 0
12.30 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BLOCO DE CONEXÃO DE TELEFONE M10-P | MERC. | UN | 3 | 23 | 69 | 0% |  | 0
12.31 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50X50X3000M (REF. VALEMAM OU SIMILAR) | 00765 - ORSE | UN | 3 | 38 | 114 | 0% |  | 0
12.32 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO ARMADO SEÇÃO CIRCULAR OU DUPLO T | 03242 - ORSE | UN | 1 | 353.65 | 353.65 | 0% |  | 0
12.33 | FORNECIMENTO DE POSTE DUPLO T (DT) 11X600 | 02942 - ORSE | UN | 3 | 1100 | 3300 | 0% |  | 0
12.34 | GRAMPO LINHA VIVA, DE ALUMINIO CABO PRINCIPAL ( 10 - 120MM2) DERIVACAO (10 - 70MM2) | 11837 - SINAPI | UN | 9 | 32.9 | 296.1 | 0% |  | 0
12.35 | ARRUELA QUADRADA ACO GALV D = 38MM ESP= 3MM DFURO= 18 MM | 379 - SINAPI | UN | 21 | 1.04 | 21.84 | 0% |  | 0
12.36 | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 250MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | 429 - SINAPI | UN | 6 | 4.7 | 28.2 | 0% |  | 0
12.37 | PARAFUSO M16 (ROSCA MAQUINA D=16MM) X 300MM CAB QUADRADA - ZINCAGEM A FOGO | 439 - SINAPI | UN | 9 | 3.99 | 35.91 | 0% |  | 0
12.38 | FORNECIMENTO DE PINO DE TOPO P/ ISOLADOR 15 KV, 389MM | 02932 - ORSE | UN | 9 | 12.7 | 114.3 | 0% |  | 0
12.39 | FORNECIMENTO DE ISOLADOR DE PINO DE PORCELANA P/ 15 KV | 02889 - ORSE | UN | 9 | 17 | 153 | 0% |  | 0
12.40 | CONECTOR ESTRIBO PRESSÃO PARA CABO AL 4 CAA, FORNECIMENTO | 04138 - ORSE | UN | 9 | 13 | 117 | 0% |  | 0
12.41 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO 25 MM² - FORNECIMENTO | 04008 - ORSE | UN | 9 | 3.07 | 27.63 | 0% |  | 0
12.42 | CABO DE COBRE NÚ SEÇÃO # 25MM2 | 72252 - SINAPI | M | 6 | 15.85 | 95.1 | 0% |  | 0
12.43 | CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 2,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENO E INSTALAÇÃO | 04179 - ORSE. | M | 40 | 3.15 | 126 | 0% |  | 0
12.44 | TUBULAÇÃO FRIGORÍFICA EM COBRE FLEXÍVEL COM ISOLANTE TÉRMICO DE ESPUMA ELASTOMÉRICA, RECOBERTO COM PELÍCULA PROTETORA PE | MERC. | M | 15 | 40.25 | 603.75 | 0% |  | 0
12.45 | CRUZETA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "T", 1900MM - FORNECIMENTO | 04025 - ORSE | UN | 6 | 88 | 528 | 0% |  | 0
12.46 | TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5KVA, AT 13800V, BT 380/220V, FORNECIMENTO | 02960 - ORSE | UN | 1 | 13374.51 | 13374.51 | 0% |  | 0
12.47 | INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 112,5KVA, AT 13800V, BT 380/220V | MERC. | UN | 1 | 3061.875 | 3061.875 | 0% |  | 0
12.48 | PARAFUSO DE BRONZE OU LATÃO ROSCA INTEIRA 1/2" X2" | 4329 - SINAPI | UN | 30 | 0.95 | 28.5 | 0% |  | 0
12.49 | PORCA 1/2" | 4339- SINAPI | UN | 30 | 0.44 | 13.2 | 0% |  | 0
12.50 | ARRUELA LISA DE BRONZE OU LATÃO | MERC. | UN | 60 | 2.645 | 158.7 | 0% |  | 0
12.51 | ARRUELA DE PRESSÃO 1/2" INOX | MERC. | UN | 60 | 0.55 | 33 | 0% |  | 0
12.52 | FORNECIMENTO DE CHAVE FUSÍVEL 15KV - 100A, RUPTURA ASSIM. 10KA | 02858 - ORSE | UN | 3 | 238 | 714 | 0% |  | 0
12.53 | FORNECIMENTO DE ELO FUSÍVEL 6K | 03339 - ORSE | UN | 3 | 6.15 | 18.45 | 0% |  | 0
12.54 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 150MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 72267 - SINAPI | UN | 60 | 20.57 | 1234.2 | 0% |  | 0
12.55 | FORNECIMENTO DE PÁRA-RAIO DE DISTRIBUIÇÃO POLIMÉRICO 12KV, C/ DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, RESIST. NÃO LINEAR | 02930 - ORSE | UN | 9 | 133.7 | 1203.3 | 0% |  | 0
12.56 | FORNECIMENTO DE SWITCH 48 PORTAS | 04291 - ORSE | UN | 3 | 995.48 | 2986.44 | 0% |  | 0
12.58 | FORNECIMENTO DE PATCH PANEL 48 PORTAS | MERC. | UN | 3 | 500 | 1500 | 0% |  | 0
12.60 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS 110X110 C/1,50M | 09537 - ORSE | UN | 89.07 | 34.69 | 3089.8383 | 0% |  | 0
12.61 | Fornecimento e instalação de rack de piso 19" x 24u x 700mm | 08683 - ORSE | UN | 1 | 1105.41 | 1105.41 | 0% |  | 0
12.62 | PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (QDG) TIPO ARMÁRIO DE SOBREPOR 1080X1080X360MM - COM TAMPA FLANGE E CHAPA DE MONTAGEM BARRA DE COBRE DE 38,10 X 3,18 MM, SUPORTE EM ISOLADOR EPOXI DE 40MM | MERC. | UN | 1 | 2973.9 | 2973.9 | 0% |  | 0
13. | DRENOS DE AR-CONDICONADOS E PATIO |  |  |  |  | 2869.0006 |  |  |  | 0
13.01 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 40MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 74165/001 - SINAPI | M | 15 | 17.93 | 268.95 | 0% |  | 0
13.02 | TUBO PVC SOLDAVEL AGUA FRIA DN 32MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | 75030/002 - SINAPI | M | 50 | 18.18 | 909 | 0% |  | 0
13.03 | JUNÇÃO PVC "Y" SOLD P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | MERC. | UN | 6 | 11.5 | 69 | 0% |  | 0
13.04 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º ÁGUA FRIA 32 MM | 72575 - SINAPI | UN | 6 | 4.66 | 27.96 | 0% |  | 0
13.05 | JOELHO PVC SOLDÁVEL 45º ÁGUA FRIA 32 MM | 72576 - SINAPI | UN | 6 | 5.45 | 32.7 | 0% |  | 0
13.06 | BUCHA REDUCAO PVC ROSCA 1 1/2" X 1" | 797 - SINAPI | UN | 6 | 3.85 | 23.1 | 0% |  | 0
13.07 | TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 200MM | 08473 - ORSE | M | 30 | 42.34 | 1270.2 | 0% |  | 0
13.08 | ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDID | 79478 - SINAPI | M3 | 0.99 | 20.26 | 20.0574 | 0% |  | 0
13.09 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM) , ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | 72131 - SINAPI | M2 | 3.5 | 64.56 | 225.96 | 0% |  | 0
13.10 | CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, PREPARO C/ BETONEIRA, | 73983/001- SINAPI | M3 | 0.067 | 329.45 | 22.0732 | 0% |  | 0
14. | ATERRAMENTO - SPDA |  |  |  |  | 12067.54 |  |  |  | 0
14.01 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 50MM² | 72254 - SINAPI | M | 70 | 27.03 | 1892.1 | 0% |  | 0
14.02 | CABO DE COBRE NÚ 35MM² | 72253 - SINAPI | M | 60 | 20.18 | 1210.8 | 0% |  | 0
14.03 | ALICATE PARA MOLDE DE SOLDA EXOTÉRMICA COMPATÍVEL COM CADINHO DE GRAFITE | MERC. | UN | 3 | 128.525 | 385.575 | 0% |  | 0
14.04 | ACENDEDOR IGNITOR PARA SOLDA EXOTÉRMICA COM 12 PÇ | MERC. | UN | 4 | 4.6375 | 18.55 | 0% |  | 0
14.05 | HASTE DE TERRA , D=5/8"X3000MM. COPPERWELD | 68069 - SINAPI | UN | 5 | 28.48 | 142.4 | 0% |  | 0
14.06 | CABO DE COBRE NÚ, BITOLA 16MM² | 72251 - SINAPI | M | 50 | 9.59 | 479.5 | 0% |  | 0
14.07 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "X" PARA CABO 35 MM² | MERC. | UN | 1 | 526.875 | 526.875 | 0% |  | 0
14.08 | MOLDE PARA SOLDA EXOTERMICA TIPO "T" PARA CABO 35 MM² | MERC. | UN | 5 | 487.5 | 2437.5 | 0% |  | 0
14.09 | MOLDE SOLDA HASTE | MERC. | UN | 5 | 431.25 | 2156.25 | 0% |  | 0
14.10 | PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA ZINCADO 3/8" X 80MM | 13294 - SINAPI | UN | 120 | 1.1 | 132 | 0% |  | 0
14.11 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM | 4718 - ORSE | UN | 5 | 182.09 | 910.45 | 0% |  | 0
14.12 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA 90 | MERC. | UN | 5 | 22.5 | 112.5 | 0% |  | 0
14.13 | SOLDA PARA CABO 35X16MM² OU CONECTOR 35X16MM² | MERC. | UN | 10 | 33.75 | 337.5 | 0% |  | 0
14.14 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO P/ATERRAMENTO 20X20X10CM DE SOBREPOR P/11 TERMINAIS DE PRESSÃO C/BARRAMENTO | 09051 - ORSE | UN | 1 | 151.7 | 173.04 | 0% |  | 0
14.15 | TERMINAL AÉREO EM AÇO GALVANIZADO COM BASE DE FIXAÇÃO H=30CM | 72315 - SINAPI | UN | 5 | 17.08 | 85.4 | 0% |  | 0
14.16 | CONECTOR DE PRESSÃO PARA CABO 35MM² | 72262 - SINAPI | UN | 60 | 10.41 | 624.6 | 0% |  | 0
14.17 | PRESILHA PARA CABO | MERC. | UN | 150 | 2.95 | 442.5 | 0% |  | 0
15. | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 5614.368 |  |  |  | 0
15.01 | LIMPEZA DA OBRA COM RETIRADA DE ENTULHO | 9537+72209 - SINAPI | M2 | 447.36 | 12.55 | 5614.368 | 0% |  | 0
16. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 103939.2 |  |  |  | 0
16.1 | ENGENHEIRO JÚNIOR - DE OBRA (INSUMOS SINAPI) - 3 HORAS POR DIA | SINAPI 00002706 | mês | 8 | 3574.8 | 28598.4 | 0% |  | 0
16.2 | MESTRE DE OBRAS (INSUMOS SINAPI) -8 HORAS POR DIA | SINAPI 00004069 | mês | 8 | 4688 | 37504 | 0% |  | 0
16.3 | VIGIA NOTURNO (INSUMOS SINAPI) - 8 HORAS POR DIA - 2 Vigias | SINAPI 00010508 | mês | 8 | 2921.6 | 23372.8 | 0% |  | 0
16.4 | ALMOXARIFE (INSUMOS SINAPI) - 8 HORAS | SINAPI 00000253 | mês | 8 | 1808 | 14464 | 0% |  | 0
O presente orçamento importa o valor de R$ 904.533,88 (Novecentos e quatro mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos) SINAPI DEZ/2013 e ORSE JAN/2014 |  |  | CUSTO DA OBRA R$ |  |  | 730051.5581
|  |  | BDI (23,9%) R$ |  |  | 174482.3224
|  |  | TOTAL GERAL R$ |  |  | 904533.8805
Maceió, 24 de maio de 2013. - Atualizado em 05/02/2014

## CRON.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
OBRA: CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE FÍSICA NO CAMPUS A. C. SIMÕES - UFAL
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRATIVOS | 0.8266% | 6034.7932 | [24 empty] | 100%
|  |  |  | 100% | 6034.7932
02. | MOVIMENTO DE TERRA | 1.466% | 10703.1892 | [24 empty] | 100%
|  |  |  | 100% | 10703.1892
03. | INFRA-ESTRUTURA | 26.65% | 194552.2994 | [24 empty] | 100%
|  |  |  | 70% | 136186.6096 | 30% | 58365.6898
04. | SUPER-ESTRUTURA | 15.85% | 115737.9725 | [24 empty] | 100%
[6 empty] | 29% | 33564.012 | 32% | 37036.1512 | 25% | 28934.4931 | 14% | 16203.3162
05. | PAVIMENTAÇÃO | 4.199% | 30658.12 | [24 empty] | 100%
[10 empty] | 15% | 4598.718 | 30% | 9197.436 | 42% | 12876.4104 | 13% | 3985.5556
06. | PAREDES E PAINÉIS | 3.447% | 25165.5 | [24 empty] | 100%
[16 empty] | 30% | 7549.65 | 40% | 10066.2 | 30% | 7549.65
07. | REVESTIMENTO | 5.509% | 40217.61 | [24 empty] | 100%
[20 empty] | 50% | 20108.805 | 43% | 17293.5723 | 7% | 2815.2327
08. | EMASSAMENTO E PINTURA | 5.497% | 40134.0326 | [24 empty] | 100%
[20 empty] | 39% | 15652.2727 | 40% | 16053.613 | 21% | 8428.1468
09. | COBERTURA | 2.397% | 17496.2296 | [24 empty] | 100%
[18 empty] | 10% | 1749.623 | 27% | 4723.982 | 30% | 5248.8689 | 33% | 5773.7558
10. | ESQUADRIAS | 4.486% | 32748.285 | [24 empty] | 100%
[20 empty] | 28% | 9169.5198 | 32% | 10479.4512 | 40% | 13099.314
11. | INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO | 1.559% | 11382.469 | [24 empty] | 100%
[10 empty] | 8% | 910.5975 | 12% | 1365.8963 | 28% | 3187.0913 | 18% | 2048.8444 | 20% | 2276.4938 | 14% | 1593.5457
12. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E LÓGICA | 11.06% | 80730.9491 | [24 empty] | 100%
[24 empty] | 50% | 40365.4745 | 50% | 40365.4745
13. | DRENOS DE AR-CONDICONADOS E PATIO | 0.393% | 2869.0006 | [24 empty] | 100%
[10 empty] | 15% | 430.3501 | 20% | 573.8001 | 28% | 803.3202 | 10% | 286.9001 | 27% | 774.6301
14. | ATERRAMENTO - SPDA | 1.653% | 12067.54 | [24 empty] | 100%
[12 empty] | 10% | 1206.754 | 15% | 1810.131 | 23% | 2775.5342 | 28% | 3378.9112 | 24% | 2896.2096
15. | LIMPEZA DA OBRA | 0.769% | 5614.368 | [24 empty] | 100%
[24 empty] | 50% | 2807.184 | 50% | 2807.184
16. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 14.24% | 103939.2 | [24 empty] | 100%
|  |  |  | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.33% | 8658.1354 | 8.35% | 8678.9232 | 8.35% | 8678.9232
100%
CUSTO DA OBRA |  |  | 730051.5581 | 22.13% | 161582.7273 | 13.78% | 100587.8372 | 6.259% | 45694.2866 | 5.963% | 43532.2941 | 5.096% | 37205.3379 | 3.744% | 27335.0882 | 3.466% | 25304.6196 | 3.685% | 26903.9935 | 9.637% | 70352.1201 | 7.908% | 57733.6408 | 11.23% | 81968.0311 | 7.102% | 51851.5817
BDI SOBRE CUSTO 23,9 % |  |  | 174482.3224 |  | 38618.2718 |  | 24040.4931 |  | 10920.9345 |  | 10404.2183 |  | 8892.0758 |  | 6533.0861 |  | 6047.8041 |  | 6430.0544 |  | 16814.1567 |  | 13798.3401 |  | 19590.3594 |  | 12392.528
VALOR MENSAL |  |  |  |  | 200200.9992 |  | 124628.3303 |  | 56615.221 |  | 53936.5124 |  | 46097.4137 |  | 33868.1743 |  | 31352.4237 |  | 33334.0479 |  | 87166.2768 |  | 71531.9809 |  | 101558.3905 |  | 64244.1098 | 731.4%
VALOR ACUMULADO |  |  | 904533.8805 | 22.13% | 200200.9992 | 35.91% | 324829.3295 | 42.17% | 381444.5505 | 48.13% | 435381.0629 | 53.23% | 481478.4766 | 56.97% | 515346.6509 | 60.44% | 546699.0746 | 64.13% | 580033.1225 | 73.76% | 667199.3993 | 81.67% | 738731.3803 | 92.9% | 840289.7708 | 100% | 904533.8805
Orçamento atualizado em 06/02/2014.
0.239