TERMO DE REFERÊNCIA
Sistema de Registro de Preços
PREGÃO ELETRÔNICO
(COMPRAS)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
PREGÃO SRP Nº 07/2017
(Processo Administrativo n.° 23065.007445/2017-18)

1. DO OBJETO
  1. Aquisição de materiais permanentes e de consumo para o Biotério Central, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas neste instrumento:
ITEM	DESCRIÇÃO/ ESPECIF.	CÓDIGO CATMAT	UNIDADE / DE / MEDIDA	QUANTIDADE / TOTAL	VALOR MÁXIMO ACEITÁVEL	Decreto nº 8.538/2015
1	MICROSCÓPIO BIOLÓGICO BINOCULAR ESTATIVA COM DESIGN MODERNO E CONFORTÁVEL PARA O USUÁRIO FORNECENDO POSICIONAMENTO ERGONÔMICO DOS CONTROLES MACRO E MICROMÉTRICO COAXIAIS DE FOCALIZAÇÃO INDEPENDENTES MICRO DE 2,5ΜM COM AVANÇO POR VOLTA DE 1MM E MACRO COM AVANÇO DE 20MM. SUPORTE PARA MÃOS TRASEIRO PARA FACILITAR O TRANSPORTE. PLATINA RETANGULAR DE 120MM X 132MM COM CONTROLE DO MOVIMENTO XY NO LADO DIREITO. MOVIMENTO DO CHARRIOT 76MM NO EIXO X E 30MM NO EIXO Y, PRESILHA PARA UMA LÂMINAS . REVÓLVER PORTA OBJETIVAS FIXO QUÁDRUPLO. DISTÂNCIA PARFOCAL DE 45MM TRANSFORMADOR DE BAIXA VOLTAGEM E CIRCUITOS ELETRÔNICOS EMBUTIDOS NA PARTE INTERNA E TRASEIRA DO MICROSCOPIO. CHAVE LIGA/DESLIGA INDEPENDENTE. BOTÃO COM AJUSTE GRADUADO DA INTENSIDADE LUMINOSA VOLTAGEM AUTOMÁTICA 100~240V 50/60 HZ TROCA DA LÂMPADA NA PARTE INFERIOR DA BASE, COM BOTÃO DE SEGURANÇA TODOS OS ITENS DO SISTEMA ÓTICO, LENTES, PRISMAS, OBJETIVAS E OCULARES COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO ANTI-FUNGOS TUBO DE OBSERVAÇÃO BINOCULAR COM INCLINAÇÃO DE 30°, COM PRISMAS DE ALTÍSSIMA TRANSMISSÃO TIPO SIEDENTOPF COM TRATAMEMTO ANTI-FUNGO, NÚMERO DE CAMPO F.N. 18, AJUSTE DE DISTÂNCIA INTERPUPILAR DE 48MM - 75MM, CORREÇÃO DE DIOPTRIA NA OCULAR ESQUERDA DE ±5, ACEITA RETÍCULO DE 25MM DE DIÂMETRO MOVIMENTO GIRATÓRIO EM 360°. PAR DE OCULAR DE 10X, DE CAMPO AMPLO E PONTO FOCAL ALTO, NÚMERO DE CAMPO F.N.18, 25MM DIÂMETRO FIXAS NO TUBO DE OBSERVAÇÃO, SENDO UMA COM SETA. CONDENSADOR ABBE, COM ABERTURA NUMÉRICA DE 0 Á 1.25 E ESCALA DE INDICAÇÃO PARA O AJUSTE CORRETO DO DIAFRAGMA ÍRIS/ABERTURA NÚMERICA PARA AS RESPECTIVAS OBJETIVAS. ILUMINA TODO O CAMPO DE VISÃO DESDE 4X A 100X COM OBJETIVAS DE F.N. 18. INCLUI FILTRO AZUL CONJUNTO DE OBJETIVAS PLANACROMÁTICAS DE CORREÇÃO INFINITA FIXAS NO REVÓLVER PORTA OBJETIVAS COMPOSTO DE: OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 4X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.10, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 18,5 a 22MM OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 10X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 6 a 10,6MM OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 40X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 0.65, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0,5 a 0,6MM OBJETIVA C PLAN ACROMÁTICA 100X, CORREÇÃO INFINITA, COM ABERTURA NUMÉRICA N.A. 1.25, DISTÂNCIA DE TRABALHO W.D. 0,12 a 0.13MM, PARA USO COM ÓLEO DE IMERSÃO ÓLEO DE IMERSÃO, 8CC, LIVRE DE AUTO FLUORESCÊNCIA (2X) LÂMPADAS DE HALOGÊNIO 6V/20W 1 B-0681. SETA INDICATIVA PARA OCULARES. 1 302551 CABO DE FORÇA COM DUPLA ISOLAÇÃO E PLUG DE TRÊS PINOS, UMA TERRA E DOIS FASES. 1 COVER015 CAPA DE PROTEÇÃO CONTRA PÓ PARA MICROSCÓPIOS. ACOMPANHA MANUAL EM PORTUGUÊS. GARANTIA 12 MESES. AS DIMENSÕES DESCRITAS NOS PARÂMETROS (PLATINA, CHARRIOT, DISTÂNCIA PARFOCAL E RÉTICULO) PODERÃO SER ACEITAS COM VARIAÇÃO DE ATÉ 20% DA DESCRITA NESTE EDITAL.	25607	UNIDADE	10	R$ 4.386,97	Ampla participação
2	Exaustor para uso em capela de exaustão de gases. Exaustor centrífugo tipo siroco laminado em fibra de vidro ( peça única ) com turbina em material plástico com alta resistência aos gases corrosivos; O Exaustor é encaixado na saída da Capela, podendo ser direcionado para qualquer ângulo no sentido horizontal como também pode ser instalado fora do laboratório com suporte para fixação externa; Diâmetro 100 mm; Motor blindado com grau de proteção IP 54, ventilação externa e completamente isolado dos gases; Potência 1/4 HP; Frequência 60 Hz; Tensão 220V; Volume aproximado de ar deslocado pelo exaustor (nominal sem tubulação ): 480 m3/hora; Velocidade média do ar na saída do exaustor ( nominal sem tubulação ) 17,1 m/s.	150721	UNIDADE	10	R$ 2.300,00	Ampla participação
3	Instrumento digital portátil, com medida de temperatura apenas interna, 3 leituras simultâneas, indicação de horas, registro de máximo e mínimo e precisão básica de 1°C e 8% RH. Realiza medidas de temperatura interna (ambiente em que se encontra o instrumento) de 0°C a 50°C(32°F a 122°F) e umidade relativa interna de 20% a 95%. / Características Técnicas: / Display: Triplo; / Indicação Simultânea : Temperatura, Umidade Relativa e Horário; / Temperatura Interna em °C ou °F; / Relógio com indicação no formato 12h ou 24h; / Relógio com alarme (Despertador); / Higrômetro e Termômetro com indicação de MAX/MIN; / Temperatura de Operação: 0°C ? 50°C, RH<95%; / Temperatura de Armazenamento: 20° C ? 60°C, RH<95%; / Alimentação: 1 Bateria 1,5V AAA; / Vida útil da bateria: 3000 horas (Alcalina); / Dimensões: 119(A)x100(L)x21(P)mm; / Peso: Aprox. 130g(com bateria) / Acessórios: Manual de instruções (1 cópia); / Bateria (1peça); / Garantia de 12 meses.	26310	UNIDADE	30	R$ 82,11	Ampla participação
4	Caixa para contenção de animais de laboratório. Com tampa superior. grade e comedouro e bebedouro. Características: Capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos; Produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável, resistente a ácidos, com 4 extratores em forma de L, com borda reforçada contendo orifícios para drenagem da água quando lavada, reforço em X no fundo da caixa; Tampa com arame perfilado em aço inox AISI 304; Laterais triangulares fixas com divisórias basculantes com malha de 0,5cm (para camundongos) ou 0,7cm (para ratos); Dimensões: Grande (CxLxA) em cm 49 x 34 x 16	150724	UNIDADE	350	R$ 141,62	Ampla participação
5	Caixa para contenção de animais de laboratório, produzida em material de alta resistência, com tampa superior, grade e comedouro e bebedouro. Características: Capacidade para 5/6 ratos ou 15 camundongos; Produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável; Tampa em arame aço inox AISI 304; Laterais triangulares fixas com divisórias basculantes; Dimensões: Grande (CxLxA) em mm 410 x 340 x 160.	126837	UNIDADE	300	R$ 180,69	Ampla participação
6	Caixa para contenção de camundongos em laboratório. Produzida em polipropileno inquebrável e autoclavável; Tampa em arame aço inox AISI 304; Laterais triangulares fixas com divisórias basculantes, com comedouro e bebedouro; Dimensões: Pequena (CxLxA) em mm 300 x 180 x 130.	235310	UNIDADE	200	R$ 100,43	Ampla participação
7	Lavadora de alta pressão. Com três pistões de aço inox, cabeçote de latão e tubeira de aço inox. alça e carrinho de transporte, dosador de detergente integrado e espaço para armazenar o cabo elétrico e a mangueira. HD 5/12 C Potência (kw): 2,5 Tensão (V): 220 Pressão (lb/pol²) (bar): 1740 (120) Vazão (L/h): 500 Dimensão (mm) (C x L x A): 782 x 387 x 406 Peso (kg): 25 Pistola com mangueira de 7,5mts, Tubeira 400mm, Bico leque, Bico p/ shampoo, Engate rapido, Carrinho integrado Manual de instruções, garantia 12 meses. Padrão: Karcher.	150245	UNIDADE	2	R$ 2.429,70	Ampla participação
8	Desumidificador, Voltagem 220, Capacidade Ambiente Com 300m3, Potência Compressor 390 Watts, Temperatura Utilização 5 A 40 ºc, Desumidificação 18 L/Dia E Circulação 600 M³/H, Características Adicionais: compressor Hermético, motor Ventilador, reservatório Para Água Com Capacidade De 3 Litros, controlador De Umidade, chave LigaDesliga Evita Alteração Na Regulagem Do controle de umidade. Tamanho: 377 X 475 X 302 mm.	304997	UNIDADE	5	R$ 2.268,00	Ampla participação
9	Coletor material pérfurocortante, material papelão, capacidade total 3 L, acessórios alças rígidas e tampa, componentes adicionais revestimento interno em polietileno alta densidade, tipo uso descartável.	363483	UNIDADE	50	R$ 2,95	Ampla participação
10	ALGODÃO ORTOPÉDICO, TIPO HIDRÓFOBO, MATERIAL EM FIBRAS DE ALGODÃO CRÚ, MACIO, SEM FIBRAS SINTÉTICAS OU PLÁSTICO, APRESENTAÇÃO ROLO. EMBALAGEM COM 1KG	291086	Emb.	1000	R$ 19,44	Ampla participação
11	Álcool etílico, tipo hidratado, teor alcoólico 70%_(70¨gl), apresentação líquido. Frasco com 1000,00 ML.	269941	FRASCO	300	R$ 5,20	Ampla participação
12	Sabonete liquido antisséptico com clorexidina a 2%. Frasco 1 L.	102407	Litro	50	R$ 13,51	Ampla participação
13	IVERMECTINA, CONCENTRAÇÃO 0,8 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL, USO VETERINÁRIO. FRASCO DE 250 mL (PADRÃO IVOMEC MERIAL).	407515	FRASCO	100	R$ 15,63	Ampla participação
14	PIPERAZINA, SAL QUÍMICO CITRATO, CONCENTRAÇÃO 36%, FORMA FARMACÊUTICA PÓ ORAL, USO VETERINÁRIO. APRESENTAÇÃO SACHÊ 28 GRAMAS.	407529	SACHÊ	30	R$ 3,47	Ampla participação
15	Isoflurano 100% (1mL/mL). apresentação liquido. Uso anestésico inalatório. Frasco de 100mL.	268469	FRASCO	45	R$ 37,51	Ampla participação
16	Tiopental sódico, concentração 1G, apresentação pó para solução injetável. Frasco 20 mL. Unidade de fornecimento: Caixa com 25 ampolas.	278261	FRASCO-AMPOLA	400	R$ 33,61	Ampla participação
17	Lidocaína 2% Sem Vasoconstrictor, 20mg/mL, apresentação Frascos de 20 mL.	269843	FRASCO	400	R$ 2,18	Ampla participação
18	GÁS COMPRIMIDO, NOME OXIGÊNIO, ASPECTO FÍSICO INCOLOR, INODORO, INFLAMÁVEL, FÓRMULA QUÍMICA O2, MASSA MOLECULAR 31,99, GRAU DE PUREZA TEOR MÍN. 99,5% V/V, CARACTERÍSTICA ADICIONAL USO MEDICINAL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 7782447	370419	METRO CÚBICO	100	R$ 25,00	Ampla participação
19	Gás comprimido, nome dióxido de carbono, aspecto físico incolor, inodoro, fórmula química co2, massa molecular 44,0, grau de pureza teor mín. 99,5% v/v, característica adicional uso medicinal, número de referência química cas 124389.	366166	QUILOGRAMA	100	R$ 21,33	Ampla participação
20	Máscara multiuso tipo bico de pato, material não tecido (sms), fabricada em 6 camadas, uso descartável, finalidade proteção contra poeiras, fumos e névoas tóxicas, tipo correia cinta elástica com ajuste no rosto, tamanho único, cor externa brancal, características adicionais n95/pff2, mínimo filtração 95% partículas até 0,3 (padrão descarpack).	397905	UNIDADE	5000	R$ 3,54	Ampla participação
21	Protetor crachá, material pvc cristal, comprimento 10,50, altura 8,5, características adicionais com prendedor com clips ( tipo jacaré). Deve possuir abertura em uma das laterais de 8,5cm de espessura e alça em plástico removível.	236270	UNIDADE	6000	R$ 1,00	Ampla participação

  1. Considerando o Art. 10 do Decreto 8.538/2015, não haverá cota reservada para nenhum dos itens.

1. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO
  1. O material requisitado é destinado a atender as demandas das atividades diárias do Biotério Central, que desenvolve criação, manutenção e fornecimento de animais de laboratório para as unidades acadêmicas da UFAL. O material é necessário devido às peculiaridades das atividades desenvolvidas, assim como em atendimento às legislações vigentes, e a não aquisição implicará a impossibilidade da continuidade dos serviços ocasionando perda patrimonial e financeira para a UFAL.
  2. As especificações técnicas e quantitativas dos materiais a serem adquiridos, estão de acordo com o previsto no artigo 15, § 7º, da Lei 8.666/93, demonstrados explicitamente no Termo de Referência.
  3. Em atenção ao artigo 3º, do Decreto 7.892/2013, informamos que o quantitativo do material requisitado leva em consideração o atendimento das necessidades da Administração, dentro do período de 12 (doze) meses – período máximo da vigência da Ata de Registro de Preços – inclusive o atendimento de situações imprevisíveis, tendo em vista que a Ata de Registro de Preços não permite qualquer aditivo. A estimativa dos materiais a serem adquiridos e sua provável utilização foi baseada em função da depreciação dos bens existentes na unidade, assim como na necessidade para aqueles bens nunca adquiridos e nas necessidades das unidades acadêmicas que são usuárias dos serviços do Biotério Central e necessitam dos mesmos materiais.

1. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS
  1. Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 2005.

1. ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO.
  1. O prazo de entrega dos bens é de 30 dias, contados a partir do recebimento da nota de empenho, em remessa parcelada, no seguinte endereço: Almoxarifado Central da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, Campus A. C. Simões, no endereço A. Lourival de Melo Mota, S/N, Tabuleiro do Martins – Maceió – AL, CEP 57072-970, telefone (82) 3214-1024, de segunda a sexta-feira no horário das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 16:00h ou no Biotério Central da UFAL, no mesmo endereço acima, telefone (82) 3214-1112, de segunda à sexta-feira no horário de 07:30 às 12:30h, de acordo com seguinte previsão:
    1. 25% no primeiro trimestre;
    2. 25% no segundo trimestre;
    3. 25% no terceiro trimestre;
    4. 25% no quarto trimestre;
  2. No caso de produtos perecíveis, o prazo de validade na data da entrega não poderá ser inferior a 150 (cento e cinquenta) dias, ou a 5/6 do prazo total recomendado pelo fabricante, contados da data do recebimento definitivo do material.
  3. Os materiais deverão ser acondicionados em embalagens adequadas, conforme descrições no item 1.1 deste Termo de Referência, que impossibilitem a ação de agentes que alterem suas características originais.
  4. A entrega deve ser feita em caminhões do tipo baú, que impossibilite a ação do sol e chuva. A carga deve ser transportada separada de outros materiais que possam contaminá-la ou facilitar a sua deterioração. Os entregadores deverão possuir identificação e vestimentas adequadas para a entrega.
  5. Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
  6. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
  7. Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.
    1. Na hipótese de a verificação a que se refere o subitem anterior não ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-á como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.
  8. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

1. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
  1. São obrigações da Contratante:
    1. receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;
    2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;
    3. comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
    4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado;
    5. efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
  2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
  3. A Administração realizará pesquisa de preços periodicamente, em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados em Ata.

1. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
  1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
    1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de validade ou garantia;
      1. O objeto deve estar acompanhado do manual do usuário, com uma versão em português e da relação da rede de assistência técnica autorizada;
    2. responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
    3. substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos;
    4. comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
    5. manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
    6. indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato.

DA SUBCONTRATAÇÃO
  1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

1. ALTERAÇÃO SUBJETIVA
  1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

1. CONTROLE DA EXECUÇÃO
  1. Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
    1. O recebimento de material de valor superior a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) será confiado a uma comissão de, no mínimo, 3 (três) membros, designados pela autoridade competente.
  2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.
  3. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

1. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
  1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993 e da Lei nº 10.520, de 2002, a Contratada que:
    1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
    2. ensejar o retardamento da execução do objeto;
    3. fraudar na execução do contrato;
    4. comportar-se de modo inidôneo;
    5. cometer fraude fiscal;
    6. não mantiver a proposta.
  2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
    1. 10.1.1. Advertência por:
10.1.1.1. atraso de até 5 (cinco) dias no fornecimento do(s) item(ns), ou na sua substituição quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas ou por defeito superveniente imputável ao contratado, contado a partir do primeiro dia útil subsequente ao término do prazo previsto para entrega do objeto;
10.1.2. Multa:
10.1.2.1. multa moratória diária de 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) a partir do sexto dia de atraso, sobre o valor total do(s) item(ns) contratado(s), até o limite de180 (cento e oitenta) dias;
10.1.2.2. multa compensatória de 10% (dez por cento) em caso de inexecução parcial, a partir do 181º dia de atraso, ou na sua substituição, total ou parcial, quando o fornecimento ocorrer fora das especificações e/ou condições predeterminadas ou por defeito superveniente imputável ao contratado, ensejando, se couber, a anulação do empenho, a rescisão do contrato e o cancelamento da ata de registro de preços;
10.1.2.3. multa compensatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto;
10.1.2.4. as multas serão recolhidas no prazo de 5 dias úteis após a notificação, por meio de GRU. Não surtindo resultado, poderá ser convertida em impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme preceitua o art. 7º da Lei nº 10.520/2002, a ser apurado e decidido em processo administrativo;
10.1.3. Suspensão de licitar com o órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de até 2 (dois) anos, no caso de inexecução parcial do contrato, a ser apurado e decidido em processo administrativo;
10.1.3.1. Poderá ser aplicada suspensão temporária do direito de participar em licitação ou impedimento de contratar com a entidade licitante e descredenciamento no SICAF, por prazo não superior a 2 (dois) anos, diante de caso de reiteração de mesmo comportamento já punido ou omissão de providências para reparação de erros
10.1.4. Impedimento de licitar e contratar com a União com o consequente descredenciamento no SICAF, sem prejuízo da multa e das cominações legais, nos casos de:
10.1.4.1. ensejar retardamento da execução de seu objeto: entre 2 (dois) anos e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses;
10.1.4.2. não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato: entre 2 (dois) anos e 6 (seis) meses e 4 (quatro) anos;
10.1.4.3. não executar os serviços ou entrega de material objeto da licitação: 5 (cinco) anos;
10.1.4.4. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal: até 5 (cinco) anos;
10.1.4.4.1. O licitante ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil (indenização por danos morais) e criminal (detenção de 6 meses a 2 anos e multa art. 138 do Código Penal), à sanção de impedimento de licitar, pelo prazo de até 05 anos, se ocasionar eventos que denigram ou caluniem equipe técnica e pregoeiro, bem como pessoas que as integram, inclusive em razão de denúncias sob a acusação de direcionamento de certame, sem a apresentação de provas pertinentes, ou a apresentação de provas infundadas, na sessão do certame (via chat, email, telefone ou outros meios) e/ou em processo administrativo instaurado.
10.1.4.5. Casos fortuitos, omissos ou de força maior serão avaliados e decididos pela Comissão de Penalidades de acordo com o grau da infração cometida.
10.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;
10.1.6. Para fins de dosagem da sanção, serão avaliados a gravidade da infração e os antecedentes do fornecedor no âmbito da Administração Pública Federal.
  1. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas e os profissionais que:
    1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
    2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
    3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
  2. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999.
  3. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
  4. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

Município de Maceió, .......... de ................de .............

__________________________________
RESPONSÁVEL PELO BIOTÉRIO CENTRAL