SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

PROJETO BÁSICO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA DO CAMPUS ARAPIRACA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL

Apresentação do Projeto Básico e Descrição do Objeto

Projeto Arquitetônico

Especificações Técnicas

OUTUBRO DE 2014

- APRESENTAÇÃO

Esse projeto básico identifica os tipos de serviços a executar e os materiais e equipamentos que devem ser incorporados à obra, além de informações que possibilitam o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, possibilitando a montagem do plano de licitação e de gestão da obra, atendendo o artigo 6º IX da Lei no. 8666/93.

Assim o referido Projeto Básico é constituído de um conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar a obra ou serviço, objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares, sendo composto de especificações técnicas que asseguram a qualidade do empreendimento e de desenhos (plantas) arquitetônicos das edificações da piscina semiolímpica do Campus Arapiraca/UFAL.

Atendendo o artigo 7º, § 2, I, da Lei no. 8666/93 informa-se que:

- O projeto básico foi aprovado pela autoridade competente (fl ________) e está disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório.

- Existe orçamento estimativo detalhado, elaborado com base no SINAPI e ORSE e fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados, apresentado em planilhas que expressam a composição de todos os seus custos unitários.

- Há previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obra referida a ser executada no exercício financeiro em curso, de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado na fl __________.

- Esta obra está contemplada no Plano Plurianual UFAL.

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

O trabalho da empresa CONTRATADA consiste na execução da obra de conclusão da piscina semiolímpica do Campus Arapiraca/UFAL.

As atividades a serem realizadas pela empresa CONTRATADA deverão ser estruturadas nas atividades constantes no quadro 01.

| QUADRO 01 – ATIVIDADES QUE DEVEM CONSTAR NA PLANILHA |  |
| --- | --- |
| ITENS | ETAPAS |
| 01 | Projetos Complementares |
| 02 | Serviços Preliminares |
| 03 | Infraestrutura |
| 04 | Paredes e Painéis |
| 05 | Cobertura |
| 06 | Revestimentos |
| 07 | Pavimentação |
| 08 | Esquadrias de Madeira |
| 09 | Esquadrias Metálicas |
| 10 | Pintura |
| 11 | Instalações Eletroeletrônicas |
| 12 | Instalações Hidro Sanitárias |
| 13 | Impermeabilização |
| 14 | Instalação da Piscina |
| 15 | Diversos |
| 16 | Limpeza |
| 17 | Administração Local da Obra |

Os detalhamentos das atividades deste objeto deverão obedecer aos preceitos deste Projeto Básico.

_____________________________

Enga. Nélia Callado

Superintendente de Infra-estrutura