## Orçamento UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA REFORMA DA RUA PARA CURSOS DE ARTES/UFAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA | CUSTO POR ITEM DE REFERÊNCIA | VARIAÇÃO | CUSTO UNITÁRIO DA PROPOSTA | CUSTO TOTAL DA PROPOSTA | CUSTO POR ITEM DA PROPOSTA
1 | PROJETOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 22070.114 | 22070.114 | 0% |  |  | 0 | 2.237%
1.1 | Projeto elétrico de edificações comuns incluindo áreas urbanizadas acima de 500m² | ORSE | 7317 | m² | 2360.44 | 3.95 | 9323.738 | [5 empty] | 0.9451%
1.2 | Projeto de rede de esgoto sanitário | ORSE | 7341 | m² | 2360.44 | 1.7 | 4012.748 | [5 empty] | 0.4067%
1.3 | Projeto de Combate a Incêncio | ORSE | 7345 | m² | 2360.44 | 1.7 | 4012.748 | [5 empty] | 0.4067%
1.4 | Projeto Hidraúlico com área acima 500m² | ORSE | 7351 | m² | 2360.44 | 1.5 | 3540.66 | [5 empty] | 0.3589%
1.5 | Projeto de "as built" | ORSE | 7325 | m² | 2360.44 | 0.5 | 1180.22 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1196%
0%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 18517.372 | 18517.372 | 0% |  |  | 0 | 1.877%
2.1 | Placa De Obra Em Chapa De Aço Galvanizado | SINAPI | 74209/001 | m² | 4.7 | 243.56 | 1144.732 |  | 0% |  | 0 |  | 0.116%
2.2 | Aluguel de equipamentos e materiais: | [11 empty] | 0%
2.2.1 | Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem | ORSE | 4740 | mês | 4 | 1477 | 5908 | [5 empty] | 0.5988%
2.2.2 | Andaime tubular metálico simples - peça x dia | ORSE | 2454 | mês | 10 | 123.2 | 1232 | [5 empty] | 0.1249%
2.2.3 | Aluguel de martelete 5,9kg 220/ | ORSE | 6798 | mês | 10 | 329.12 | 3291.2 | [5 empty] | 0.3336%
2.2.4 | Martelete rompedor 33Kg Atlas Copo TEX32PS | ORSE | 9612 | mês | 2 | 2346.08 | 4692.16 | [5 empty] | 0.4756%
2.2.5 | Aluguel de betoneira 400 l com motor 220/380V (com carregador) | ORSE | 2448 | mês | 8 | 237.6 | 1900.8 | [5 empty] | 0.1927%
2.2.6 | Aluguel de lixadeira | ORSE | 5935 | mês | 3 | 116.16 | 348.48 | [5 empty] | 0.03532%
0%
3 | DEMOLIÇÃO/RETIRADAS: | [5 empty] | 49818.0108 | 49818.0108 | 0% |  | 0 | 0 | 5.05%
3.1 | Demolição De Estrutura Metálica S/ Remoção | SINAPI | 85368 | m² | 72.52 | 33.6 | 2436.672 | [5 empty] | 0.247%
3.2 | Demolição De Divisórias Em Chapas Ou Tabuas( Naval) | SINAPI | 72218 | m² | 35 | 3.89 | 136.15 | [5 empty] | 0.0138%
3.3 | Alvenaria de tijolos furados, sem reaproveitamento | SINAPI | 73899/002 | m³ | 620 | 54.89 | 34031.8 | [5 empty] | 3.45%
3.4 | Parede de gesso | SINAPI | 85372 | m³ | 50.25 | 1.45 | 72.8625 | [5 empty] | 0.007385%
3.5 | Rasgo em alvenaria para tubos, fechamento com argamassa | SINAPI | 72135 | m | 606 | 3.35 | 2030.1 | [5 empty] | 0.2058%
3.6 | Demolição Manual Concreto Armado (laje / bancadas / prateleiras) | SINAPI | 84152 | m³ | 0.76 | 186.63 | 141.8388 | [5 empty] | 0.01438%
3.7 | Demolição De Telhas Onduladas (lavanderia) | SINAPI | 72225 | m³ | 12.96 | 2.43 | 31.4928 | [5 empty] | 0.003192%
3.8 | Retirada de estrutura de madeira para telhas onduladas (lavanderia) | SINAPI | 72227 | m³ | 12.96 | 4.41 | 57.1536 | [5 empty] | 0.005793%
3.9 | Demolição de piso cerâmico | ORSE | 18 | m³ | 212.9 | 5.15 | 1096.435 | [5 empty] | 0.1111%
3.10 | Piso mosaico | SINAPI | 73801/001 | m² | 4 | 14.59 | 58.36 | [5 empty] | 0.005915%
3.11 | Retirada De Tacos De Madeira | SINAPI | 72239 | m³ | 106.67 | 3.33 | 355.2111 | [5 empty] | 0.036%
3.12 | Retirada De Assoalho De Madeira, Exclusive Retirada De Vigamento. | SINAPI | 72240 | m³ | 10.28 | 15.9 | 163.452 | [5 empty] | 0.01657%
3.13 | Piso em pedra rachão | ORSE | 7989 | m² | 37.08 | 4.41 | 163.5228 | [5 empty] | 0.01657%
3.14 | Demolição De Piso Vinílico | SINAPI | 85376 | m² | 77.12 | 3.29 | 253.7248 | [5 empty] | 0.02572%
3.15 | Remoção De Rodapé Vinilico Ou De Borracha Colada | SINAPI | 85413 | m | 315.71 | 1.59 | 501.9789 | [5 empty] | 0.05088%
3.16 | Remoção De Rodapé Cerâmico | SINAPI | 85411 | m | 25.9 | 2.06 | 53.354 | [5 empty] | 0.005408%
3.17 | Rodapé de madeira | ORSE | 10235 | m | 68.2 | 2.54 | 173.228 | [5 empty] | 0.01756%
3.18 | Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo | ORSE | 22 | m³ | 298.25 | 7.36 | 2195.12 | [5 empty] | 0.2225%
3.19 | Retirada De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela | SINAPI | 72142 | und | 86 | 6.17 | 530.62 | [5 empty] | 0.05378%
3.20 | Retirada De Batentes De Madeira | SINAPI | 72143 | und | 85 | 29.78 | 2531.3 | [5 empty] | 0.2566%
3.21 | Retirada de fechamento em madeira nas janelas | SINAPI | 72218 | m² | 10.29 | 3.89 | 40.0281 | [5 empty] | 0.004057%
3.22 | Remoção de bancada de granito | ORSE | 8387 | m² | 7.61 | 7.84 | 59.6624 | [5 empty] | 0.006047%
3.23 | Grades de ferro | ORSE | 227 | m² | 2 | 19.22 | 38.44 | [5 empty] | 0.003896%
3.24 | Grades de alumínio | ORSE | 227 | m² | 23.7 | 19.22 | 455.514 | [5 empty] | 0.04617%
3.25 | Telas sobre janelas | ORSE | 1858 | m² | 31 | 1.28 | 39.68 | [5 empty] | 0.004022%
3.26 | Corte e destocamento de árvore | ORSE | 4268 | und | 2 | 91.01 | 182.02 | [5 empty] | 0.01845%
3.27 | Remoção de banco de concreto pré-moldado | ORSE | 7228 | und | 2 | 7.37 | 14.74 | [5 empty] | 0.001494%
3.28 | Luminárias | ORSE | 40 | und | 312 | 4.77 | 1488.24 | [5 empty] | 0.1509%
3.29 | Barras de apoio | ORSE | 227 | m | 4 | 19.22 | 76.88 | [5 empty] | 0.007793%
3.30 | Caixa de ar condicionado | ORSE | 7213 | und | 12 | 7 | 84 | [5 empty] | 0.008514%
3.31 | Ventilador de teto | ORSE | 3250 | und | 2 | 1.75 | 3.5 | [5 empty] | 0.0003548%
3.32 | Peças sanitárias | ORSE | 2095 | und | 67 | 4.79 | 320.93 |  | 0% |  | 0 |  | 0.03253%
0%
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 8555.535 | 8555.535 | 0% |  |  | 0 | 0.8672%
4.1 | Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)(laje/ brises e armários) | ORSE | 6456 | m³ | 7.5 | 1111.28 | 8334.6 | [5 empty] | 0.8448%
4.2 | Verga e contra-verga | SINAPI | 74200/001 | m | 16.5 | 13.39 | 220.935 |  | 0% |  | 0 |  | 0.02239%
0%
5 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [5 empty] | 26339.6026 | 26339.6026 | 0% |  |  | 0 | 2.67%
5.1 | Alvenaria em tijolo cerâmico furado 10x20x20, 1/2 vez, assentado em argamassa taço 1:4 | SINAPI | 87503 | m² | 199.95 | 40.1 | 8017.995 |  | 0% |  | 0 |  | 0.8127%
5.2 | Parede de gesso acartonado, Dry-Wall d 73/48/60 2 st 12,5mm sistemas lafarge gypsum (ou similar) | ORSE | 186 | m² | 33.3 | 85 | 2830.5 | [5 empty] | 0.2869%
5.3 | Parede de gesso (tubulação condensadores) | ORSE | 186 | m² | 15.68 | 85 | 1332.8 | [5 empty] | 0.1351%
5.4 | Placa cimentícia (tubulção condensadores) | ORSE | 9370 | m² | 4.48 | 62.52 | 280.0896 | [5 empty] | 0.02839%
5.5 | Cobogó cerâmico (elemento vazado) | SINAPI | 9875 | m² | 2 | 62.54 | 125.08 | [5 empty] | 0.01268%
5.6 | Divisória em granito ouro-branco, polido do dois lados, e= 2cm, inclusive montagem com ferragens | ORSE | 7690 | m² | 29.96 | 459.05 | 13753.138 |  | 0% |  | 0 |  | 1.394%
0%
6 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 90195.5903 | 90195.5903 | 0% |  |  | 0 | 9.142%
6.1 | De madeira: | [7 empty] | 0% |  | 0 |  | 0%
6.1.1 | Revisão de esquadria de madeira (portas e janelas) | ORSE | 1797 | m² | 258.91 | 58.23 | 15076.3293 | [5 empty] | 1.528%
6.1.2 | Janela de madeira, pivotante/vidro, incluso guarnições | SINAPI | 84848 | m² | 3.29 | 377.26 | 1241.1854 | [5 empty] | 0.1258%
6.1.3 | Janela de madeira, fixa | ORSE | 1766 | m² | 2.76 | 317.72 | 876.9072 | [5 empty] | 0.08889%
6.1.4 | Fornecimento e instalação de porta em madeira de abrir Acústica, 160x210cm, duas folhas, isolação 34db, com soleira metálica, dobradiças inox, batente 10cm e alizar fixo regulavel | ORSE | 8937 | und | 1 | 5227.8 | 5227.8 | [5 empty] | 0.5299%
6.1.5 | Porta de giro em compensado 0,80x 2,10m, completa | COMPOSIÇÃO | 1 | und | 5 | 460.22 | 2301.1 | [5 empty] | 0.2332%
6.1.6 | Porta de giro em compensado 0,90x 2,10m, completa | COMPOSIÇÃO | 2 | und | 4 | 480.43 | 1921.72 | [5 empty] | 0.1948%
6.1.7 | Porta de giro em compensado, 2 folhas, 1,60 x 2,10m, completa | COMPOSIÇÃO | 3 | und | 2 | 606.97 | 1213.94 | [5 empty] | 0.123%
6.1.8 | Porta de giro em compensado, 2 folhas, 1,50 x 2,10m, completa | COMPOSIÇÃO | 3 | und | 1 | 606.97 | 606.97 |  | 0% |  | 0 |  | 0.06152%
6.1.9 | Porta de giro em compensado, 2 folhas, 1,40 x 2,10m, completa | COMPOSIÇÃO | 3 | und | 1 | 606.97 | 606.97 | [5 empty] | 0.06152%
6.1.10 | Porta de giro em compensado, 2 folhas, 1,35 x 2,10m, completa | COMPOSIÇÃO | 3 | und | 1 | 606.97 | 606.97 | [5 empty] | 0.06152%
6.1.11 | Porta em MDF, 2 folhas, 1,20x1,64m, revestida com laminado melamínico, | ORSE | 4782 | m² | 1.97 | 333.07 | 656.1479 | [5 empty] | 0.06651%
6.1.12 | Reassentamento de porta de madeira existente | ORSE | 3626 | m² | 1.68 | 27.05 | 45.444 | [5 empty] | 0.004606%
6.1.13 | Reassentamento de janela de madeira existente | ORSE | 3627 | und | 1 | 31.82 | 31.82 | [5 empty] | 0.003225%
6.2 | De alumínio: | [11 empty] | 0%
6.2.1 | Caixilho fixo de alumínio, para vidro | SINAPI | 85010 | m² | 29.62 | 304.83 | 9029.0646 | [5 empty] | 0.9152%
6.2.2 | Porta de alumínio veneziana, de giro, 0,75 x 1,60m | SINAPI | 7407/002 | m² | 40.8 | 464.13 | 18936.504 | [5 empty] | 1.919%
6.2.3 | Porta de alumínio veneziana, de giro, 0,85 x 1,60m | SINAPI | 7407/002 | m² | 3 | 464.13 | 1392.39 | [5 empty] | 0.1411%
6.2.4 | Visor em quadro de alumínio (0,30x0,20m) | ORSE | 1816 | m² | 0.06 | 180 | 10.8 |  | 0% |  | 0 |  | 0.001095%
6.2.5 | Porta em alumínio veneziana, de giro, 0,35x0,60m (armário) | SINAPI | 7407/002 | m² | 10.92 | 464.13 | 5068.2996 | [5 empty] | 0.5137%
6.2.6 | Porta em alumínio veneziana, de giro, 0,55x1,85m (armário) | SINAPI | 7407/002 | m² | 1.02 | 464.13 | 473.4126 |  | 0% |  | 0 |  | 0.04799%
6.2.7 | Porta em alumínio veneziana, de giro, 1,00x2,30m (armário) | SINAPI | 7407/002 | m² | 4.6 | 464.13 | 2134.998 | [5 empty] | 0.2164%
6.2.8 | Porta em alumínio veneziana, de correr, 3,00x1,60m (armário) | SINAPI | 7407/002 | m² | 4.8 | 464.13 | 2227.824 |  | 0% |  | 0 |  | 0.2258%
6.2.9 | Fechadura tipo Tarjeta livre/ocupado, botão 26,5mm, cromada | ORSE | 7756 | und | 37 | 55.86 | 2066.82 | [5 empty] | 0.2095%
6.2.10 | Fechadura cromada, com cilindro para portas dos armários | SINAPI | 84955 | und | 53 | 74.24 | 3934.72 | [5 empty] | 0.3988%
6.2.11 | Fechadura de embutir completa, para portas externas, padrão de acabamento médio | SINAPI | 74068/006 | und | 4 | 128.47 | 513.88 | [5 empty] | 0.05209%
6.3 | De ferro: | [11 empty] | 0%
6.3.1 | Portão em metalon com barras Ø=3cm | ORSE | 8702 | m² | 4.12 | 215.53 | 887.9836 |  | 0% |  | 0 |  | 0.09001%
6.3.2 | Grade em ferro | SINAPI | 73932/001 | m² | 38.7 | 247.37 | 9573.219 | [5 empty] | 0.9704%
6.4 | Vidro: | [7 empty] | 0% |  | 0 |  | 0%
6.4.1 | Vidro liso incolor, 4mm | SINAPI | 72117 | m² | 35.79 | 70.62 | 2527.4898 |  | 0% |  | 0 |  | 0.2562%
6.4.2 | Vidro pontilhado incolor, 4mm | SINAPI | 72122 | m² | 17.89 | 56.17 | 1004.8813 | [5 empty] | 0.1019%
0%
7 | COBERTURA | [5 empty] | 20948.2979 | 20948.2979 | #REF! |  |  | #REF! | 2.123%
7.1 | Revisão em cobertura com telha de fibrocimento ondulada 8mm | ORSE | 9896 | m³ | 920 | 15.01 | 13809.2 | [5 empty] | 1.4%
7.2 | Telha fibrocimento | ORSE | 4074 | m³ | 11.96 | 3.5 | 41.86 | [5 empty] | 0.004243%
7.3 | Telha translúcida | ORSE | 5036 | m³ | 1 | 45.94 | 45.94 | [5 empty] | 0.004657%
7.4 | Madeiramento para coberta em telha de fibrocimento | ORSE | 199 | m³ | 12.96 | 21.05 | 272.808 | [5 empty] | 0.02765%
7.5 | Calha em chapa de alumínio lisa nº26, e=0,46mm | ORSE | 3850 | m² | 132.47 | 51.17 | 6778.4899 | [5 empty] | 0.6871%
0%
8 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 119335.76 | 119335.76 | 0% |  |  | 0 | 12.1%
8.1 | Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexivel sanfonado Ø 3/4" | ORSE | 641 | und | 279 | 96.38 | 26890.02 |  | 0% |  | 0 |  | 2.726%
8.2 | Ponto de tomada dupla 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rigido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvc e aterramento | ORSE | 3298 | und | 303 | 95.3 | 28875.9 | [5 empty] | 2.927%
8.3 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x28w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada | ORSE | 673 | und | 45 | 59.07 | 2658.15 | [5 empty] | 0.2694%
8.4 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x32w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada | ORSE | 673 | und | 109 | 59.07 | 6438.63 | [5 empty] | 0.6526%
8.5 | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x54w, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada | ORSE | 673 | und | 38 | 59.07 | 2244.66 | [5 empty] | 0.2275%
8.6 | Luminária de sobrepor, com aletas, para lâmpada fluorescente tubular 2 x 32w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | ORSE | 7329 | und | 46 | 206.82 | 9513.72 | [5 empty] | 0.9643%
8.7 | Luminária de sobrepor, com aletas, para lâmpada fluorescente tubular 2 x 54w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | ORSE | 7329 | und | 16 | 206.82 | 3309.12 | [5 empty] | 0.3354%
8.8 | Luminária circular, de sobrepor para 2 x 14 lâmpadas | ORSE | 8593 | und | 13 | 132.54 | 1723.02 | [5 empty] | 0.1746%
8.9 | Luminária circular, de sobrepor para 2 x 18 lâmpadas | ORSE | 8593 | und | 19 | 132.54 | 2518.26 | [5 empty] | 0.2553%
8.10 | Luminária circular, de sobrepor para 2 x 28 lâmpadas | ORSE | 8593 | und | 16 | 132.54 | 2120.64 | [5 empty] | 0.215%
8.11 | Ponto de interruptor 01 seção (1 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | ORSE | 3278 | und | 22 | 86.63 | 1905.86 | [5 empty] | 0.1932%
8.12 | Ponto de interruptor 02 seções (2 s) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" | ORSE | 3281 | und | 30 | 90.15 | 2704.5 |  | 0% |  | 0 |  | 0.2741%
8.13 | Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4" | ORSE | 3285 | und | 11 | 93.35 | 1026.85 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1041%
8.14 | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | ORSE | 711 | und | 30 | 2.51 | 75.3 |  | 0% |  | 0 |  | 0.007633%
8.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor,com porta, para até 16 disjuntores | SINAPI | 74131/004 | und | 4 | 272.03 | 1088.12 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1103%
8.16 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) de 10A a 30A, 240V, fornecimento e instalação | SINAPI | 74130/001 | und | 30 | 10.5 | 315 |  | 0% |  | 0 |  | 0.03193%
8.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) de 10A a 50 A, 240V, fornecimento e instalação | SINAPI | 74130/004 | und | 3 | 68.51 | 205.53 |  | 0% |  | 0 |  | 0.02083%
8.18 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) de 63A, 240V, fornecimento e instalação | SINAPI | 74130/005 | und | 1 | 92.23 | 92.23 |  | 0% |  | 0 |  | 0.009349%
8.19 | Cabo de cobre isolado 450/750V 2,5mm2, ligação a rede existente | ORSE | 3797 | m | 2225 | 3.49 | 7765.25 |  | 0% |  | 0 |  | 0.7871%
8.20 | Cabo de cobre isolado 450/750V 4mm2, ligação a rede existente | SINAPI | 73860/009 | m | 360 | 3.95 | 1422 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1441%
8.21 | Cabo de cobre isolado 450/750V 6mm2, ligação a rede existente | SINAPI | 73860/010 | m | 450 | 5.39 | 2425.5 |  | 0% |  | 0 |  | 0.2459%
8.22 | Cabo de cobre isolado 450/750V 25mm2, ligação a rede existente | SINAPI | 73860/013 | m | 450 | 14.11 | 6349.5 |  | 0% |  | 0 |  | 0.6436%
8.23 | Eletroduto corrugado flexível tipo médio reforçado Ø=1", fornecimento e instalação | ORSE | 354 | m | 1200 | 6.39 | 7668 |  | 0% |  | 0 |  | 0.7772%
0%
9 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA | [5 empty] | 2879.52 | 2879.52 | 0% |  |  | 0 | 0.2919%
9.1 | Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão TELEBRAS em cx de PVC, eletroduto de PVC rígido e fiação | ORSE | 674 | und | 17 | 74.34 | 1263.78 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1281%
9.2 | Ponto seco de tomada para lógica | ORSE | 693 | und | 21 | 76.94 | 1615.74 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1638%
0%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 38098.87 | 38098.87 | 0% |  |  | 0 | 3.862%
10.1 | Ponto de água fria pvc 1/2" - média 5,00m de tubo de pvc roscável água fria 1/2" e 2 joelhos de pvc roscável 90graus água fria 1/2" - fornecimento e instalação | ORSE | 1353 | und | 97 | 76.31 | 7402.07 |  | 0% |  | 0 |  | 0.7503%
10.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm - fornecimento e instalação | ORSE | 1679 | und | 66 | 33.15 | 2187.9 | [5 empty] | 0.2218%
10.3 | Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação | ORSE | 1683 | und | 22 | 57.44 | 1263.68 | [5 empty] | 0.1281%
10.4 | Ponto para dreno - Split | ORSE | 1679 | und | 18 | 33.15 | 596.7 | [5 empty] | 0.06048%
10.5 | Vaso Sanitário Sifonado Com Caixa Acoplada Louça Branca | SINAPI | 86888 | und | 22 | 269.37 | 5926.14 | [5 empty] | 0.6007%
10.6 | Assento Sanitário De Plástico, Tipo Convencional | SINAPI | 377 | und | 22 | 14.9 | 327.8 | [5 empty] | 0.03323%
10.7 | Torneira cromada média 1/2" ou 3/4", de uso comum - fornecimento e instalação | SINAPI | 86906 | und | 14 | 42.69 | 597.66 | [5 empty] | 0.06058%
10.8 | Cuba de louça de embutir (oval ou circular) inclusive sifão plástico, válvula plástica para pia e engate plástico | ORSE | 2087 | und | 14 | 119.41 | 1671.74 | [5 empty] | 0.1695%
10.9 | Lavatório Louça Branca Suspenso, 29,5 X 39cm, incluso sifão flexível em pvc, válvula, engate e torneira cromada, fornecimento e instalação | SINAPI | 86943 | und | 17 | 134.65 | 2289.05 | [5 empty] | 0.232%
10.10 | Mictório Sifonado De Louca Branca Com Pertences | SINAPI | 74234/001 | und | 3 | 359.13 | 1077.39 | [5 empty] | 0.1092%
10.11 | Ducha Higiênica Com Mangueira Plástica E Registro 1/2 - Linha Popular | SINAPI | 1370 | und | 22 | 82.5 | 1815 | [5 empty] | 0.184%
10.12 | Chuveiro de plástico, c/ registro de pressão | ORSE | 2022 | und | 18 | 37.29 | 671.22 | [5 empty] | 0.06804%
10.13 | Registro De Gaveta Com Canopla Ø 25mm (1) - Fornecimento E Instalação | SINAPI | 73663 | und | 13 | 85.48 | 1111.24 | [5 empty] | 0.1126%
10.14 | Porta sabonete líquido fornecimento | ORSE | 2051 | und | 12 | 21.53 | 258.36 | [5 empty] | 0.02619%
10.15 | Porta toalha inox para papel toalha em folha | ORSE | 2035 | und | 12 | 79.72 | 956.64 | [5 empty] | 0.09697%
10.16 | Porta-papel higiênico, linha Domus | ORSE | 7611 | und | 22 | 54.02 | 1188.44 | [5 empty] | 0.1205%
10.17 | Ralo Sifonado De PVC 100x100mm Simples - Fornecimento E Instalação | SINAPI | 72685 | und | 26 | 18.57 | 482.82 | [5 empty] | 0.04894%
10.18 | Assento sanitário articulado | ORSE | 7355 | und | 3 | 2758.34 | 8275.02 | [5 empty] | 0.8388%
0%
11 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 2062.05 | 2062.05 | 0% |  |  | 0 | 0.209%
11.1 | Impermeabilização c/manta asfáltica com 3mm de espessura + proteção mecânica 2,5cm (piso wc's pav. superior) | COMPOSIÇÃO | 4 | m² | 44.25 | 46.6 | 2062.05 | [5 empty] | 0.209%
0%
12 | INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 5335.66 | 5335.66 |  |  |  |  | 0.5408%
12.1 | Extintor de incêndio -PQS 4kg -fornecimento e colocação | SINAPI | 72553 | und | 12 | 116.68 | 1400.16 | [5 empty] | 0.1419%
12.2 | Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação | SINAPI | 73775/002 | und | 2 | 135.97 | 271.94 | [5 empty] | 0.02756%
12.3 | Extintor De Co2 6kg - Fornecimento E Instalação | SINAPI | 72554 | und | 6 | 449.37 | 2696.22 | [5 empty] | 0.2733%
12.4 | Sinalização Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina | SINAPI | 72947 | m² | 6 | 15.08 | 90.48 | [5 empty] | 0.009171%
12.5 | Luminária de emergência 20 w | ORSE | 11082 | und | 17 | 51.58 | 876.86 | [5 empty] | 0.08888%
0%
13 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 254917.57 | 254917.57 | 0% |  |  | 0 | 25.84%
13.1 | Paredes: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
13.1.2 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | SINAPI | 87899 | m² | 399.9 | 4.26 | 1703.574 |  | 0% |  | 0 |  | 0.1727%
13.1.3 | Emboco traço 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | SINAPI | 87549 | m² | 432.4 | 13.7 | 5923.88 | [5 empty] | 0.6005%
13.1.4 | Reboco com argamassa traço 1:3(cimento e areia) e=2cm | ORSE | 3317 | m² | 568.92 | 15.5 | 8818.26 |  | 0% |  | 0 |  | 0.8938%
13.1.5 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 10 x 10 cm, pei - 3, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | 3573 | m² | 41.2 | 33.63 | 1385.556 | [5 empty] | 0.1404%
13.1.6 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, pei - 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | 3583 | m² | 391.2 | 28.96 | 11329.152 | [5 empty] | 1.148%
13.2 | Piso: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
13.2.1 | Recuperação em piso granilite (escada e locais onde foram retiradas alvenarias) | SINAPI | 84191 | m² | 15.2 | 64.39 | 978.728 | [5 empty] | 0.09921%
13.2.2 | Regularização de piso em argamassa traço 1:4, 2cm, preparo manual | SINAPI | 87071 | m² | 536.66 | 20.35 | 10921.031 |  | 0% |  | 0 |  | 1.107%
13.2.3 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, pei - 4, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | ORSE | 3583 | m² | 582.14 | 28.96 | 16858.7744 | [5 empty] | 1.709%
13.2.4 | Piso de madeira, flutuante, espessura 20mm, constituído de pastilhas de borracha, barrotes em madeira, compensado resinado, assoalho de madeira - fornecimento e execução (piso e rampas) | ORSE | 4104 | m² | 486.95 | 329.77 | 160581.5015 |  | 0% |  | 0 |  | 16.28%
13.2.5 | Piso laminado de madeira, régua: 09x190x1200mm, uso comercial, trafego intenso, inclusive instalação | ORSE | 9396 | m² | 187.5 | 132.38 | 24821.25 |  |  |  | 0 |  | 2.516%
13.2.6 | Piso em concreto usinado 20 MPA, espessura 7cm e juntas 2x2m, incluso polimento com desempenadeira | SINAPI | 84212 | m² | 118.09 | 38.45 | 4540.5605 |  |  |  | 0 |  | 0.4602%
13.2.7 | Piso em laje de pedra rachinha | ORSE | 2601 | m² | 20.52 | 32.26 | 661.9752 |  |  |  | 0 |  | 0.0671%
13.2.8 | Piso em granilite, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | SINAPI | 84191 | m² | 9.5 | 64.39 | 611.705 |  |  |  | 0 |  | 0.062%
13.2.9 | Rodapé em madeira, altura 7cm | SINAPI | 73886/001 | m | 304.42 | 12.58 | 3829.6036 |  |  |  | 0 |  | 0.3882%
13.2.10 | Rodapé de cerâmica | SINAPI | 88648 | m | 186.39 | 5.12 | 954.3168 |  | 0% |  | 0 |  | 0.09673%
13.2.11 | Soleira de granilite | SINAPI | 74192/001 | m | 13.6 | 46.02 | 625.872 |  | 0% |  | 0 |  | 0.06344%
13.3 | Teto: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0%
13.3.1 | Forro em placas de gesso | SINAPI | 73986/001 | m² | 19 | 19.57 | 371.83 |  | 0% |  | 0 |  | 0.03769%
0%
14 | PINTURA | [5 empty] | 113896.0815 | 113896.0815 | 0% |  |  | 0 | 11.54%
14.1 | Emassamento com massa acrilica para ambientes internos/externos, duas demaos | ORSE | 8624 | m² | 566.28 | 9.21 | 5215.4388 |  | 0% |  | 0 |  | 0.5286%
14.2 | Pintura acrilica acetinada ambientes internos/externos, duas demaos | SINAPI | 88489 | m² | 5853.06 | 7.23 | 42317.6238 |  | 0% |  | 0 |  | 4.289%
14.3 | Pintura acrilica acetinada ambientes internos/externos, duas demaos (cobogós) | SINAPI | 88489 | m² | 2436.24 | 7.23 | 17614.0152 | [5 empty] | 1.785%
14.4 | Pintura latex PVA, duas demãos | SINAPI | 88487 | m² | 1884.7 | 5.49 | 10347.003 |  | 0% |  | 0 |  | 1.049%
14.5 | Pintura verniz (piso e corrimões em madeira) | SINAPI | 40905 | m² | 506.15 | 13.67 | 6919.0705 | [5 empty] | 0.7013%
14.6 | Pintura esmalte, 2 demãos,c/ 1 demão de zarcão (estrutura de coberta) | SINAPI | 6067 | m² | 332 | 24.51 | 8137.32 |  |  |  | 0 |  | 0.8248%
14.7 | Pintura esmalte, 2 demãos,c/ 1 demão de zarcão (armários de concreto) |  | 74065/002 | m² | 136.24 | 16.7 | 2275.208 |  |  |  | 0 |  | 0.2306%
14.8 | Pintura esmalte, 2 demãos,c/ 1 demão de zarcão (grades/corrimões/barras de apoio/suportes/gradis/portões) | SINAPI | 6067 | m² | 412.22 | 24.51 | 10103.5122 |  | 0% |  | 0 |  | 1.024%
14.9 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos, incluso aparelhamento co fundo nivelador branco fosco(portas/janelas/cx porta/rodapés de madeira) | SINAPI | 74065/002 | m² | 656.7 | 16.7 | 10966.89 |  | 0% |  | 0 |  | 1.112%
0%
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 36966.4762 | 36966.4762 | 0% |  |  | 0 | 3.747%
15.1 | Bancada em granito ouro branco, e = 2cm | ORSE | 7690 | m² | 32 | 381 | 12192 | [5 empty] | 1.236%
15.2 | Testeira em granito ouro branco - 7cm | ORSE | 9995 | m | 56 | 21.37 | 1196.72 | [5 empty] | 0.1213%
15.3 | Rodamão em granito ouro branco - 5cm | ORSE | 9995 | m | 15.5 | 21.37 | 331.235 | [5 empty] | 0.03357%
15.4 | Barra em madeira de lei (sala de ballet), Ø=4cm | COMPOSIÇÃO | 5 | m | 13.53 | 47.47 | 642.2691 |  | 0% |  | 0 |  | 0.0651%
15.5 | Espelho 4mm, fixado na parede, com acabamento em botões de aço inox | SINAPi | 74125/002 | m² | 30.6 | 244.21 | 7472.826 | [5 empty] | 0.7575%
15.6 | Barra de apoio em aço inox polido, l=90cm, d=38.1 mm | ORSE | 2390 | m | 14.53 | 149.89 | 2177.9017 |  | 0% |  | 0 |  | 0.2208%
15.7 | Suporte metálico Ø=2cm | SINAPI | 74072/001 | m | 2.1 | 50.18 | 105.378 | [5 empty] | 0.01068%
15.8 | Corrimão em tubo de ferro Ø=1 ½" | SINAPI | 84862 | m | 23.86 | 168.78 | 4027.0908 | [5 empty] | 0.4082%
15.9 | Retirada de entulho- carga, transporte e descarga mecânica até 5km | COMPOSIÇÃO | 6 | m² | 300 | 17.68 | 5304 |  | 0% |  | 0 |  | 0.5376%
15.10 | Limpeza final da obra | SINAPI | 9537 | m² | 2360.44 | 1.49 | 3517.0556 |  | 0% |  | 0 |  | 0.3565%
0%
16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 176626.56 | 176626.56 | 0% |  |  | 0 | 17.9%
16.1 | Engenheiro júnior - de obra (4h/dia) | SINAPI | 2706 | mês | 12 | 4880.48 | 58565.76 |  | 0% |  | 0 |  | 5.936%
16.2 | Mestre de obras (8h/dia) | SINAPI | 4069 | mês | 12 | 3178.56 | 38142.72 |  | 0% |  | 0 |  | 3.866%
16.3 | Apontador (8h/dia) | SINAPI | 6122 | mês | 12 | 1849.76 | 22197.12 | [5 empty] | 2.25%
16.4 | Vigia noturno (8h/dia) - 2 | SINAPI | 10508 | mês | 12 | 2970.88 | 35650.56 |  | 0% |  | 0 |  | 3.614%
16.5 | Almoxarife (8h/dia) | SINAPI | 253 | mês | 12 | 1839.2 | 22070.4 |  | 0% |  | 0 |  | 2.237%
CUSTO DA OBRA (REFERÊNCIA) | [7 empty] | 986563.0703 | CUSTO DA OBRA (PROPOSTA) |  |  | #REF!
BDI SOBRE CUSTO (27%) | [7 empty] | 266372.029 | BDI SOBRE CUSTO
PREÇO TOTAL (REFERÊNCIA) | [7 empty] | 1252935.0993 | PREÇO TOTAL (PROPOSTA) |  |  | #REF!
Importa o presente orçamento estimativo valor de R$ (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e trinta e cinco reais e dez centavos)
Obs.: | Referência: Orse junho/14 e Sinapi setembro/14
Maceió, 24 de outubro de 2014
O PRESENTE ORÇAMENTO É ESTIMATIVO E A ESTÁ NO AGUARDO DE ORIENTAÇÕES DA SINFRA QUANTO ÀS ORIENTAÇÕES DA CGU (RELATÓRIO 201205152) APLICÁVEIS AO ORÇAMENTO.
Monny Leite de Oliveira
|  | Engenheiro Civil - DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL |  |  |  |  | 986563.07
SIAPE 1120799
Maceió, ____ de ______________ de______
Note on K6: GPOS/SINFRA/UFAL Informa: Apenas as céluas desta coluna devem/podem ser modificadas/preenchidas com os valores unitários da proposta da Licitante.

## Cronograma UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA REFORMA DA RUA PARA CURSOS DE ARTES/UFAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
01. | PROJETOS COMPLEMENTARES | 2.237% | 22070.114 | [24 empty] | 1
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 22070.114 | 100% | 22070.114
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.877% | 18517.372
|  |  |  | 50% | 9258.686 | 50% | 9258.686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 18517.372
03. | DEMOLIÇÃO/RETIRADAS: | 5.05% | 49818.0108
|  |  |  | 80% | 39854.4086 | 20% | 9963.6022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 49818.0108
04. | SUPERESTRUTURA | 0.8672% | 8555.535
[5 empty] | 0 | 10% | 855.5535 | 20% | 1711.107 | 20% | 1711.107 | 30% | 2566.6605 | 20% | 1711.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 8555.535
05. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 2.67% | 26339.6026
[5 empty] | 0 | 20% | 5267.9205 | 30% | 7901.8808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 5267.9205 | 30% | 7901.8808 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 26339.6026
06. | ESQUADRIAS | 9.142% | 90195.5903 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 10% | 9019.559 | 10% | 9019.559 | 10% | 9019.559 | 10% | 9019.559 | 20% | 18039.1181 | 20% | 18039.1181 | 10% | 9019.559 | 10% | 9019.559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 90195.5903
07. | COBERTURA | 2.123% | 20948.2979
[5 empty] | 0 | 10% | 2094.8298 | 20% | 4189.6596 | 30% | 6284.4894 | 30% | 6284.4894 | 10% | 2094.8298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 20948.2979
08. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 12.1% | 119335.76
[5 empty] | 0 |  | 0 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 10% | 11933.576 | 100% | 119335.76
09. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS/LÓGICA | 0.2919% | 2879.52
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 863.856 | 30% | 863.856 | 30% | 863.856 | 10% | 287.952 | 100% | 2879.52
10. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 3.862% | 38098.87
[5 empty] | 0 | 5% | 1904.9435 | 15% | 5714.8305 | 15% | 5714.8305 | 15% | 5714.8305 | 10% | 3809.887 | 10% | 3809.887 |  | 0 |  | 0 | 10% | 3809.887 | 10% | 3809.887 | 10% | 3809.887 | 100% | 38098.87
11. | IMPERMEABILIZAÇÃO |  | 2062.05 | [9 empty] | 0 | 20% | 412.41 | 20% | 412.41 | 30% | 618.615 | 30% | 618.615 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12. | INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO E PÂNICO | 0.5408% | 5335.66
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 2667.83 | 50% | 2667.83 | 100% | 5335.66
13. | REVESTIMENTOS | 25.84% | 254917.57
[5 empty] | 0 | 5% | 12745.8785 | 5% | 12745.8785 | 10% | 25491.757 | 10% | 25491.757 | 10% | 25491.757 | 10% | 25491.757 | 10% | 25491.757 | 10% | 25491.757 | 10% | 25491.757 | 15% | 38237.6355 | 5% | 12745.8785 | 100% | 254917.57
14. | PINTURA | 11.54% | 113896.0815
[5 empty] | 0 |  | 0 | 5% | 5694.8041 | 5% | 5694.8041 | 5% | 5694.8041 | 5% | 5694.8041 | 10% | 11389.6082 | 15% | 17084.4122 | 20% | 22779.2163 | 20% | 22779.2163 | 10% | 11389.6082 | 5% | 5694.8041 | 100% | 113896.0815
15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 3.747% | 36966.4762 | [18 empty] | )
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5% | 1848.3238 | 5% | 1848.3238 | 10% | 3696.6476 | 10% | 3696.6476 | 15% | 5544.9714 | 15% | 5544.9714 | 40% | 14786.5905 | 100% | 36966.4762
16. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 17.9% | 176626.56
|  |  |  | 8.5% | 15013.2576 | 8.5% | 15013.2576 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 8.3% | 14660.0045 | 100% | 176626.56
SUBTOTAL |  |  | 986563.0703 | 6.5% | 64126.3522 | 6.702% | 66124.2306 | 7.457% | 73571.2999 | 8.161% | 80510.1275 | 8.247% | 81365.681 | 8.686% | 85695.8172 | 8.878% | 87584.6845 | 8.897% | 87772.4919 | 9.829% | 96965.1122 | 8.624% | 85083.2682 | 9.032% | 89107.3686 | 8.986% | 88656.6365
BDI 27% |  |  | 266372.029 |  | 17314.1151 |  | 17853.5423 |  | 19864.251 |  | 21737.7344 |  | 21968.7339 |  | 23137.8706 |  | 23647.8648 |  | 23698.5728 |  | 26180.5803 |  | 22972.4824 |  | 24058.9895 |  | 23937.2919
VALOR MENSAL |  |  |  |  | 81440.4673 |  | 83977.7729 |  | 93435.5509 |  | 102247.8619 |  | 103334.4148 |  | 108833.6879 |  | 111232.5493 |  | 111471.0647 |  | 123145.6925 |  | 108055.7506 |  | 113166.3581 |  | 112593.9284
VALOR ACUMULADO |  |  | 1252935.0993 | 6.5% | 81440.4673 | 13.2% | 165418.2402 | 20.66% | 258853.7911 | 28.82% | 361101.653 | 37.07% | 464436.0678 | 45.75% | 573269.7557 | 54.63% | 684502.305 | 63.53% | 795973.3697 | 73.36% | 919119.0622 | 81.98% | 1027174.8128 | 91.01% | 1140341.1709 | 100% | 1252935.0993
Monny Leite de Oliveira
Engenheiro Civil - DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
SIAPE 1120799
Maceió, ____ de ______________ de______

## COMPOSIÇÕES
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
COMPOSIÇÃO 1
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 80 x 210 x 3,5cm, incluso aduela, alisar e dobradiças | SINAPI | 73910/005 | und | 1 | 265.49 | 265.49
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio | SINAPI | 74070/004 | und | 1 | 89.28 | 89.28
Marco de madeira regional 1ª, 7x3,5cm | SINAPI | 73486 | m | 5 | 21.09 | 105.45
|  |  |  | TOTAL |  | 460.22
COMPOSIÇÃO 2
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90 x 210 x 3,5cm
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 90 x 210 x 3,5cm, incluso aduela, alisar e dobradiças | SINAPI | 73910/010 | und | 1 | 283.59 | 283.59
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio | SINAPI | 74070/004 | und | 1 | 89.28 | 89.28
Marco de madeira regional 1ª, 7x3,5cm | SINAPI | 73486 | m | 5.1 | 21.09 | 107.559
|  |  |  | TOTAL |  | 480.429
COMPOSIÇÃO 3
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 160/150/140/135 x 210 x 3,5cm
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA
Porta de madeira compensada lisa para pintura, 160/150/140/135 x 210 x 3,5cm, incluso aduela, alisar e dobradiças | SINAPI | 73910/011 | und | 1 | 395.37 | 395.37
Fechadura de embutir completa, para portas internas, padrão de acabamento médio | SINAPI | 74070/004 | und | 1 | 89.28 | 89.28
Marco de madeira regional 1ª, 7x3,5cm | SINAPI | 73486 | m | 5.8 | 21.09 | 122.322
|  |  |  | TOTAL |  | 606.972
COMPOSIÇÃO 4
Impermeabilização c/manta asfáltica
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA
Impermeabilização c/manta asfáltica com 3mm de espessura | SINAPI | 73968 | m² | 1 | 33.27 | 33.27
Proteção mecânica de superficie com argamassa cimento e areia, traço 1:3, e=2,5cm | ORSE | 1968 | m³ | 0.025 | 493.01 | 12.3253
|  |  |  | TOTAL |  | 45.5953
COMPOSIÇÃO 5
Barra em madeira de lei (sala de ballet), Ø=4cm
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA
Carpinteiro | SINAPI | 1214 | m² | 1 | 9.02 | 9.02
Servente | SINAPI | 6111 | h | 1 | 6.4 | 6.4
Parafuso cabeça abaulada 16x45cm | ORSE | 1671 | und | 8 | 2.94 | 23.52
Peça de madeira de lei 5x6cm | SINAPI | 4430 | m² | 1 | 8.53 | 8.53
|  |  |  | TOTAL |  | 47.47
COMPOSIÇÃO 6
Retirada de entulho- carga, transporte e descarga mecânica
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT | CUSTO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | CUSTO TOTAL DE REFERÊNCIA
Carga manual de entulhos em caminhão basculante | SINAPI | 72897 | m³ | 1 | 13.92 | 13.92
Transporte de entulhos com caminhçao basculante 6 m³, rodovia pav. DMT 0,5 a 1,0km | SINAPI | 72900 | m³ | 1 | 3.76 | 3.76
|  |  |  | TOTAL |  | 17.68